El Centro Nacional de Metrología (en lo subsecuente “CENAM”), en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás ordenamientos aplicables, por conducto de la Subdirección de Adquisiciones, ubicado en Km. 4,5 Carretera a los Cués, Municipio el Marques, Querétaro; México,       C.P. 76246 (en lo subsecuente “DOMICILIO”), con teléfono 442 211 05 00 extensiones 3060 o 3175, correo electrónico edsanche@cenam.mx o roherrer@cenam.mx emite la convocatoria para celebrar LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA de conformidad con lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Título Segundo “De los Procedimientos de Contratación”, Capítulo Primero “Generalidades” y los artículos 26 fracción II, 26 bis fracción II, 27, 28 fracción I, 29, 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en lo subsecuente “LEY”), 39 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en lo subsecuente “REGLAMENTO”), y demás ordenamientos aplicables, se emite la siguiente:

C O N V O C A T O R I A

Convoco a los interesados que no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo y/o antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público a participar en la presente invitación de carácter nacional en la cual se establecen las bases de convocatoria, conforme a las cuales se desarrollará el presente procedimiento.

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN ASIGNADO POR COMPRANET: IA-010K2H001-E203-2020

| C A L E N D A R I O D E E V E N T O S |
| --- |
| ACTO | FECHA Y HORA | LUGAR |
| Publicación de la convocatoria | 9 de octubre de 2020 |
| Visita a las instalaciones (optativa para los licitantes) | 13 de octubre de 2020 3:00 p.m. | En la recepción del edificio “B” del CENAM, ubicado en Km. 4,5 Carretera a los Cués, Municipio el Marques, Querétaro; México, C.P. 76246 *Ver nota importante. |
| Junta de aclaración de la convocatoria (optativa para los licitantes) | 15 de octubre de 2020 3:00 p.m. | Sistema de Contrataciones Gubernamentales CompraNet. |
| Acto de presentación y apertura de proposiciones | 23 de octubre de 2020 3:00 p.m. |  |
| Acto y comunicación del acta de Fallo | 28 de octubre de 2020 3:00 p.m. |  |
| La Convocatoria a la invitación de carácter nacional será electrónica por lo que los licitantes deberán participar solo a través del sistema de contrataciones gubernamentales CompraNet de forma electrónica. |

*Nota Importante: Los licitantes participantes que desee asistir a la visita a las instalaciones del CENAM deberán contar con el equipo de seguridad personal necesario, de acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno Federal referente a la emergencia sanitaria ocasionada por el SARS 2 COVID19. Se requiere de uso obligatorio de cubrebocas, careta, gel antibacterial y revisión médica antes del ingreso a las instalaciones del CENAM.

Í N D l C E

| Numeral | DESCRIPCIóN de la CONVOCATORIA |
| --- | --- |
| 1. | Información específica de la adquisición e instalación de baterías para UPS a adquirir. |
| 1.1 | Descripción y cantidad de baterías para UPS. |
| 1.2 | Tiempo y lugar de entrega e instalación de baterías para UPS. |
| 1.3 | Confidencialidad para la entrega de baterías para UPS. |
| 1.4 | Calidad de las baterías para UPS. |
| 1.5 | Forma de entregar las baterías para UPS. |
| 2. | Información específica sobre la convocatoria. |
| 2.1 | Prohibición de negociación de la convocatoria y proposiciones. |
| 2.2 | Carácter de la Invitación. |
| 2.3 | Disponibilidad presupuestal. |
| 2.4 | Recepción de proposiciones vía servicio postal o mensajería. |
| 2.5 | Proposición única por licitante. |
| 2.6 | Proposiciones conjuntas. |
| 3. | Requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar en la presente invitación. |
| 3.1 | Proposición técnica. |
| 3.2 | Proposición económica. |
| 3.3 | Documentación Legal y Administrativa. |
| 3.3.1 | Identificación oficial del representante legal. |
| 3.3.2 | Formato de acreditación de existencia y personalidad jurídica del licitante. (ANEXO 2) |
| 3.3.3 | Carta del artículo 50 y 60 penúltimo y/o antepenúltimo párrafo de la “LEY”. (ANEXO 3) |
| 3.3.4 | Carta de aceptación de la convocatoria. (ANEXO 4) |
| 3.3.5 | Carta de declaración de integridad. (ANEXO 5) |
| 3.3.6 | Carta del tiempo y lugar de entrega e instalación de baterías para UPS. (ANEXO 6) |
| 3.3.7 | Carta de cumplimiento de las Normas. (ANEXO 7) |
| 3.3.8 | Carta de la vigencia de la oferta. (ANEXO 8) |
| 3.3.9 | Carta de nacionalidad mexicana y estratificación de su empresa. (ANEXO 9) |
| 3.3.10 | Carta de garantía de las baterías para UPS. (ANEXO 10) |
| 3.3.11 | Presentación de documentos legales. (Opcional para participar) |
| 3.3.12 | Presentación del “acuse de recepción” del SAT. (Opcional para participar) |
| 3.3.13 | Carta de manifestación que se compromete hacer pública la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT. (ANEXO 12) (Opcional para participar |
| 3.3.14 | Presentación de la opinión positiva ante el IMSS del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social. (Opcional para participar) |
| 3.3.15 | Presentación de la opinión positiva ante el INFONAVIT del cumplimiento de obligaciones fiscales de aportaciones patronales y entero de descuentos. (Opcional para participar) |
| 3.3.16 | Carta de manifestación que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público. (ANEXO 13) (Opcional para participar) |
| 3.4 | Condiciones de precios. |
| 4. | Procedimiento de la invitación. |
| 4.1 | Visita a instalaciones. |
| 4.2 | Junta de aclaraciones. |
| 4.2.1 | Desarrollo del acto de Junta de aclaraciones. |
| 4.3 | Presentación y apertura de proposiciones. |
| 4.3.1 | Desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones. |
| 4.4 | Criterios de evaluación, dictamen y adjudicación. |
| 4.5 | Visita a las instalaciones de los licitantes. |
| 4.6 | Causas de desechamiento de las proposiciones y descalificación del licitante. |
| 4.7 | Suspensión de la Invitación. |
| 4.8 | Cancelación de la Invitación. |
| 4.9 | Invitación desierta. |
| 4.10 | Acta y comunicación del fallo. |
| 4.11 | Notificaciones a los licitantes participantes. |
| 5. | Contrato. |
| 5.1 | Documentación que se deberá entregar previa a la firma del contrato. |
| 5.2 | Firma del contrato. |
| 5.3 | Terminación anticipada del contrato. |
| 5.4 | Rescisión del contrato. |
| 5.5 | Modificación del contrato. |
| 6. | Aspectos generales de la contratación. |
| 6.1 | Condiciones de pago. |
| 6.2 | Cuenta Bancaria del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) y el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP). |
| 6.3 | Impuestos. |
| 6.4 | Instrucciones para la elaboración y entrega de la garantía de cumplimiento del contrato. |
| 6.4.1 | Devolución de la garantía de cumplimiento del contrato. |
| 6.4.2 | Casos en que aplicara la garantía de cumplimiento del contrato. |
| 6.5 | Penas convencionales y deductivas. |
| 7. | Defectos y/o vicios ocultos. |
| 8. | Registro de derechos. |
| 9. | Derechos de autor u otros derechos exclusivos. |
| 10. | Sanciones. |
| 11. | Controversias. |
| 12. | Inconformidades. |
| 13. | Asistencia a los actos públicos. |
| 14. | Glosario. |
| ANEXOS: |
|  | ANEXO 1 Descripción, especificaciones y características de baterías para UPS. |
|  | ANEXO 2 Formato de acreditación. |
|  | ANEXO 3 Carta del artículo 50 y 60 penúltimo y/o antepenúltimo párrafo de la “LEY”. |
|  | ANEXO 4 Carta de aceptación de la convocatoria. |
|  | ANEXO 5 Carta de declaración de integridad. |
|  | ANEXO 6 Carta del tiempo y lugar de entrega e instalación de baterías para UPS. |
|  | ANEXO 7 Carta de cumplimiento de las Normas. |
|  | ANEXO 8 Carta de la vigencia de la oferta. |
|  | ANEXO 9 Carta de nacionalidad mexicana y estratificación de su empresa. ANEXO 10 Carta de garantía de las baterías para UPS. |
|  | ANEXO 11 Nota informativa: Para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y firmantes de la convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. |
|  | ANEXO 12 Garantía de cumplimiento por el 10% del monto del contrato. |
|  | ANEXO 13 Manifestación que se compromete hacer pública la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT. ANEXO 14 Manifestación que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público. |
|  | ANEXO 15 Formato de Contrato. |
| FORMATOS: |
|  | FORMATO A Escrito para participar en la junta de aclaraciones. |
|  | FORMATO B Escrito para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones. |
|  | FORMATO C Integración de Proposición Económica. |
|  | FORMATO D Relación de documentos que deberán presentar los licitantes. |

1.	INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BATERIAS PARA UPS A ADQUIRIR.

1.1	Descripción y cantidad de baterías para UPS.

En el Anexo 1, el cual forma parte integral de esta convocatoria, se establece la descripción, especificaciones y características de las baterías para UPS objeto de la presente invitación. Las baterías para UPS que se oferten a través de las proposiciones presentadas por los licitantes participantes deberán apegarse a la descripción, especificaciones y características que se indican en dicho Anexo 1 de la presente convocatoria. Será causa de desechamiento de las proposiciones si las baterías para UPS no cumplen con la descripción y totalidad de las especificaciones y características establecidas en el Anexo 1 de esta convocatoria.

  - Tiempo y lugar de entrega e instalación de baterías para UPS.

El licitante que resulte adjudicado deberá entregar las baterías para UPS incluyendo su instalación y el correcto funcionamiento de los equipos a más tardar el día 30 de noviembre de 2020. La entrega deberá realizarse, sin costo adicional, en el “CENAM”, ubicado en el km. 4,5 de la Carretera a los Cués, Municipio el Marqués, Querétaro, en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Dentro de la proposición técnica, los licitantes participantes deberán entregar un escrito señalando el tiempo y lugar de entrega e instalación de las baterías para UPS. (Según el anexo 6 de esta convocatoria).

- El licitante que resulte adjudicado deberá poner en funcionamiento ante el personal de la Subdirección de Mantenimiento del CENAM, las baterías para UPS cumpliendo con las características técnicas señaladas en su proposición.

  - Confidencialidad para la entrega de las baterías para UPS.

El licitante que resulte adjudicado, se obliga a que la información proporcionada por el “CENAM”, y aún aquella que recopile en el proceso de entrega de las baterías para UPS, será resguardada con estricta confidencialidad y bajo su responsabilidad absoluta, sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que se apliquen por violación, en caso de divulgación, publicación de la misma, dar a conocer a terceros en forma directa o a través de interpósita persona o cualquier otro uso no autorizado por el “CENAM” o quien tenga derecho a ello. Lo anterior, toda vez que dicha información, es confidencial y propiedad exclusiva del “CENAM” en forma permanente.

1.4	Calidad de las baterías para UPS.

El licitante que resulte adjudicado deberá cumplir con la calidad de las baterías para UPS ofertadas, en donde el CENAM podrá revisar y rechazar las baterías para UPS que no cumplan con la calidad ofertada e incluso posteriormente a su entrega se podrán retornar al licitante que resulten adjudicado a fin de que éste entregue las baterías para UPS conforme a la calidad requerida.

1.5	Forma de entregar las baterías para UPS.

Las baterías para UPS deberán ser nuevas y se entregarán conforme a las especificaciones técnicas establecidas en la propuesta técnica y en el acta de aclaraciones que se suscite en el proceso de la adjudicación. Las baterías para UPS se entregarán debidamente protegidas, para que no sufran deterioro durante su traslado y almacenaje por lo que será obligación de o los licitantes que resulten adjudicados verificar y que se cumpla con lo indicado en el certificado y hoja de seguridad de las baterías para UPS.

Si las baterías para UPS no cumplen con las especificaciones presentadas en la propuesta técnica, serán devueltos al o los licitantes que resulten adjudicados para su reposición, sin que las sustituciones impliquen su modificación.

El licitante que resulte adjudicado será responsable de entregar las baterías para UPS y asumirán la responsabilidad de efectuar los trámites de importación y pagar los impuestos y derechos que se generen con motivo de la adquisición.

2.	INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA CONVOCATORIA.

2.1	Prohibición de negociación de la convocatoria y proposiciones.

Ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria de invitación y sus anexos, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas, conforme lo establece el artículo 26, séptimo párrafo de la “LEY”.

2.2	Carácter de la Invitación.

El procedimiento para el suministro de baterías para UPS del CENAM será a través de Invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional electrónica en los términos de los artículos 26 fracción II, 26 bis fracción II y 28 fracción I, 42 y 43 de la “LEY”, así como el artículo 39, fracción I, inciso B del “REGLAMENTO”.

2.3	Disponibilidad presupuestal.

Se precisa que el “CENAM” cuenta con la disponibilidad presupuestal para la presente invitación y la contratación abarcará el compromiso de recursos del presente ejercicio fiscal.

2.4     Recepción de proposiciones vía servicio postal o mensajería.

Para el presente procedimiento de invitación de carácter nacional electrónica NO se recibirán proposiciones a través de servicio postal o de mensajería.

2.5 	Proposición única por licitante.

Los licitantes participantes solo podrán presentar una proposición para la presente invitación.

2.6 	Proposiciones conjuntas.

De conformidad con el artículo 44 último párrafo del “REGLAMENTO” NO se aceptarán proposiciones conjuntas, por ser el “CENAM” quien determina a qué licitantes invitar.

3.	REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA PRESENTE INVITACIÓN.

Los licitantes participantes deberán presentar sus proposiciones vía electrónica, enviando por ese mismo medio la documentación que conforma la proposición técnica, proposición económica y documentación legal y administrativa o cualquier otro documento que forme parte de su proposición.

3.1	Propuesta Técnica.

La propuesta técnica (según se describe en el Anexo 1 de esta convocatoria), deberá presentarse a través del sistema electrónico CompraNet conforme a lo siguiente:

- Los licitantes participantes deberán presentar su propuesta técnica en formato libre donde se describirán en forma clara y precisa la descripción e instalación de las baterías para UPS que están cotizando, detallando las especificaciones y características técnicas y físicas mínimas de las baterías para UPS solicitadas, así como cada uno de los requisitos técnicos establecidos en el Anexo 1 de esta convocatoria, sin indicar costo.

- La propuesta técnica invariablemente deberá presentarse en idioma español, así como todos y cada uno de los documentos (manuales, catálogos, hojas técnicas, instructivos y/o folletos) que acompañen la propuesta técnica y el anexo 1 de la presente Convocatoria y en caso de presentar alguno en idioma distinto, estos serán acompañados con su traducción simple al español. Se aceptará que dentro de las proposiciones se utilicen términos, palabras o tecnicismos de uso común en otros idiomas.

- Conforme a lo señalado en la fracción III, inciso f, del artículo 39 del “REGLAMENTO”, los licitantes participantes sólo podrán presentar una proposición por invitación.

- La contratación será por partida cotizada completa.

Documentación que se requiere presentar dentro de su propuesta técnica referente al anexo 1:

- Carta donde acredite que tiene las capacitaciones adecuadas en materia de mantenimiento y operación de los UPS. En caso de no presentar la carta será motivo de descalificación de su propuesta.

- Copia de los cursos en instalación, operación y mantenimiento de UPS de la marca TEC, EATON y POWERWARE. En caso de no presentar copia de los cursos será motivo de descalificación de su propuesta.

- Documento que acredite que la fecha de fabricación y el número de lote no deberá de tener más de 6 meses de fabricación y pertenece a un mismo lote, el cual podrá ser un documento del fabricante o una carta en hoja membretada y firmada por el representante legal, en el que se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se cumplirá con dicho requisito. En caso de no presentar dicho documento será motivo de descalificación de su propuesta.

3.2	Propuesta económica.

La propuesta económica de los licitantes participantes deberá presentarse a través del sistema electrónico CompraNet conforme a lo siguiente:

- Los licitantes participantes deberán presentar su propuesta económica conforme al FORMATO C de la presente convocatoria o en formato libre que propongan los licitantes participantes incluyendo invariablemente todos los datos e información requeridos en el formato C. La moneda a cotizar será en moneda nacional.

- Los licitantes participantes deberán señalar el precio unitario, subtotal y total exclusivamente en moneda nacional (pesos mexicanos), a dos decimales, con número y letra, de acuerdo a la Ley Monetaria en vigor, desglosando el descuento que estén dispuestos a otorgar, así como el Impuesto al Valor Agregado. En caso de diferencias del importe escrito en número y en letra, se considerará como valido el importe escrito en letra. Sera obligatorio para los licitantes participantes la entrega del FORMATO C que se encuentra incluido en la presente convocatoria o en formato libre que propongan los licitantes participantes incluyendo invariablemente todos los datos e información requeridos en el formato C. No se aceptará proposición económica que se presente en moneda extranjera, por lo que ofertar en moneda diferente a la solicitada será motivo de desechamiento.

- Las proposiciones de los licitantes participantes deberán ser claras y precisas.

- Los precios cotizados para el suministro de baterías para UPS objeto de la presente invitación serán fijos durante el proceso de invitación y durante la vigencia del contrato para el caso del licitante que resulte adjudicado.

- Para la presentación de la propuesta económica los licitantes participantes deberán cotizar la partida completa y al final de la relación deberá indicar el subtotal, los descuentos a aplicar, el cálculo al impuesto al valor agregado y el gran total.

- Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente podrán ser desechados.

- Los precios ofertados que sean superiores al precio no aceptable serán desechados.

- La adjudicación será por partida cotizada completa.

Las proposiciones técnicas y económicas que no contenga cualquiera de los requisitos mencionados, se verán afectadas en su solvencia y serán desechadas.

Ninguna de las condiciones contenidas en las proposiciones técnicas y económicas presentadas por los licitantes participantes podrán ser modificadas o negociadas.

3.3	Documentación Legal y Administrativa.

Los licitantes participantes deberán presentar, la siguiente documentación:

    - Identificación oficial del representante legal.

Conforme a lo señalado en el artículo 48, fracción X del “REGLAMENTO”, los licitantes participantes deberán presentar por ambos lados su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición. Únicamente se aceptarán como identificaciones oficiales vigentes los siguientes documentos: pasaporte, credencial para votar expedida por el IFE o INE, cédula profesional y/o cartilla del servicio militar nacional.

    - Formato de acreditación de existencia y personalidad jurídica del licitante.

Conforme a lo señalado en el artículo 29, fracción VII de la “LEY” y artículo 48, fracción V del “REGLAMENTO”, los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción y presentar las proposiciones y en caso de quedar adjudicado para firmar el contrato. Por ello, los licitantes participantes deberán transcribir, llenar y presentar debidamente requisitado el ANEXO 2 de la presente convocatoria.

    - Carta del artículo 50 y 60 penúltimo y/o antepenúltimo párrafo de la “LEY”.

Conforme a lo señalado en el artículo 29, inciso VIII, de la “LEY”. Los licitantes participantes deberán presentar un escrito de acuerdo al ANEXO 3, en la que declare bajo protesta de decir verdad, que los licitantes no se encuentran en los supuestos del artículo 50 y 60 penúltimo y/o antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

    - Carta de aceptación de la convocatoria.

Los licitantes participantes deberán presentar un escrito de acuerdo al ANEXO 4, en el que declare la aceptación de la convocatoria.

    - Carta de declaración de integridad.

Conforme a lo señalado en el artículo 29, inciso IX, de la “LEY”. Los licitantes participantes deberán presentar un escrito de acuerdo al ANEXO 5, en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que por sí mismo o través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos del “CENAM”, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

    - Carta del tiempo y lugar de la entrega e instalación de baterías para UPS.

Los licitantes participantes deberán presentar escrito de acuerdo al ANEXO 6, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que de resultar adjudicado se compromete a entregar las baterías para UPS incluyendo su instalación y el correcto funcionamiento de los equipos a más tardar el día 30 de noviembre de 2020. La entrega deberá realizarse, sin costo adicional, en el “CENAM”, ubicado en el km. 4,5 de la Carretera a los Cués, Municipio el Marqués, Querétaro, en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Dentro de la proposición técnica, los licitantes participantes deberán entregar un escrito señalando el tiempo y lugar de entrega e instalación de las baterías para UPS. (Según el anexo 6 de esta convocatoria).

- El licitante que resulte adjudicado deberá poner en funcionamiento ante el personal de la Subdirección de Mantenimiento del CENAM, las baterías para UPS cumpliendo con las características técnicas señaladas en su proposición.

    - Carta de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas.

Los licitantes participantes deberán presentar un escrito de acuerdo al ANEXO 7, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que las baterías para UPS que oferta y que entregarán en caso de resultar adjudicados, cumplen con las “Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas y a la falta de estas con las Internacionales o, en su caso, las Normas de Referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del “REGLAMENTO” y de conformidad con los artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización correspondiente.

    - Carta de la vigencia de la oferta.

Los licitantes participantes deberán presentar un escrito de acuerdo al ANEXO 8, donde manifieste que la vigencia de la oferta no deberá ser menor a 60 días a partir de la fecha de entrega de las proposiciones, independientemente de cualquier situación que se presente en el trámite de esta invitación, incluso si ésta se declara desierta, razón por la cual el o los licitantes participantes no podrá por ningún motivo modificar sus ofertas antes del vencimiento de dicho plazo.

    - Carta de nacionalidad mexicana y estratificación de su empresa.

Conforme a lo señalado en el artículo 34 y 35 del “REGLAMENTO”, los licitantes participantes deberán presentar un escrito de acuerdo al ANEXO 9, en donde manifiesten bajo protesta de decir verdad, que su representada es de nacionalidad mexicana y se encuentra clasificada como una MIPYME de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

    - Carta de garantía de las baterías para UPS.

Los licitantes participantes deberán presentar escrito de acuerdo al ANEXO 10 en donde manifiesten que las baterías para UPS cuentan con una garantía contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio oculto por lo menos por un periodo de 12 meses posteriores a la fecha de su recepción y aceptación por parte del almacén del CENAM.

    - Presentación de documentos legales.

En caso de resultar adjudicados y con el objeto de agilizar el trámite administrativo interno para la formalización del contrato, los licitantes participantes entregarán los siguientes documentos: Poder notarial correspondiente en donde se otorguen facultades al representante para suscribir actos de administración o especial para firmar el acuerdo de voluntades, acta constitutiva del licitante, Cédula del Registro Federal de Contribuyentes, identificación oficial vigente. (Esta información es opcional para participar en el proceso de la invitación, el no entregarlo no será motivo de desechamiento de la proposición. Sin embargo, en caso de resultar adjudicados, será requisito indispensable presentarlo previo a la firma del contrato).

    - Presentación del acuse de recepción del SAT.

De conformidad con lo indicado en el artículo 39, fracción VI, inciso J del “REGLAMENTO” los licitantes participantes deberán presentar ante la dependencia o entidad contratante el “acuse de recepción” con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales prevista en la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal correspondiente. Con antigüedad no mayor a 30 días naturales. (Este documento es opcional para participar en el proceso de la invitación, el no entregarlo no será motivo de desechamiento de la proposición, sin embargo se precisa, que en caso de resultar adjudicado por un monto superior a $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, será requisito indispensable para el licitante adjudicado presentar la opinión positiva del SAT previo a la firma del contrato).

3.3.13 Carta de manifestación que se compromete hacer pública la opinión de cumplimiento de obligaciones   fiscales ante el SAT.

Los licitantes participantes deberán presentar un escrito de acuerdo al ANEXO 12, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que se compromete, en caso de resultar adjudicado hacer pública la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT previo a la firma del contrato resultante de la presente invitación. De conformidad con lo establecido en la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal correspondiente. (Esta información es opcional para participar en el proceso de la invitación, el no entregarlo no será motivo de desechamiento de la proposición. Sin embargo, en caso de resultar adjudicado por un monto superior a $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, será requisito indispensable presentarlo previo a la firma del contrato).

    - Presentación de la opinión positiva ante el IMSS del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.

Para efecto de lo señalado en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el licitante adjudicado deberá realizar la consulta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social acerca de su situación fiscal en materia de seguridad social, para ello deberá presentar ante el “CENAM”, el documento vigente expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que se emita la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, de conformidad con el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR publicado el 27 de febrero de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. Con antigüedad no mayor a 30 días naturales.

En el caso de que el licitante adjudicado no cuente con personal a su cargo, deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, mediante escrito libre firmado autógrafamente por su Representante Legal que no le es posible obtener la citada opinión, justificando el motivo y presentar el documento emitido por el IMSS en el que se constate que dicho Instituto no puede la opinión de cumplimiento. (Este documento es opcional para participar en el proceso de la invitación, el no entregarlo no será motivo de desechamiento de la proposición, sin embargo, en caso de resultar adjudicado por un monto superior a $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, será requisito indispensable para el licitante adjudicado presentar la opinión positiva del IMSS previo a la firma del contrato o en su defecto la manifestación, bajo protesta de decir verdad, mediante escrito libre firmado autógrafamente por su Representante Legal que no le es posible obtener la citada opinión, justificando el motivo y presentar el documento emitido por el IMSS en el que se constate que dicho Instituto no puede la opinión de cumplimiento).

    - Presentación de la opinión positiva ante el INFONAVIT del cumplimiento de obligaciones fiscales de aportaciones patronales y entero de descuentos.

Para dar cumplimiento al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el licitante que resulte adjudicado, deberá presentar previo a la firma del contrato, la opinión positiva de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales de aportaciones patronales y entero de descuentos a través del documento emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), conforme lo establece la Resolución RCA-5789-01/17 y su Anexo Único, relativo a las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017 (Anexo V); con antigüedad no mayor a 30 días naturales. (Este documento es opcional para participar en el proceso de la invitación, el no entregarlo no será motivo de desechamiento de la proposición, sin embargo se precisa, que en caso de resultar adjudicado por un monto superior a $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, será requisito indispensable para el licitante adjudicado presentar la opinión positiva del INFONAVIT previo a la firma del contrato).

3.3.16	Carta de manifestación que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público.

El licitante que resulte adjudicado, previo a la formalización del contrato, deberá presentar el escrito solicitado en el ANEXO 13, mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que NO desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente, no se actualiza ningún conflicto de interés. En caso de tratarse de una persona moral, el escrito deberá presentarse por cada uno de los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, señalando además los datos del acta constitutiva o su reforma donde se hace constar su calidad de socio o accionista.

Lo anterior, de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre del 2019, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se advierte que de no cumplir con dicho requisito, no se celebrará el contrato correspondiente por causas imputables al licitante adjudicado.  (Este documento es opcional para participar en el proceso de la invitación, el no entregarlo no será motivo de desechamiento de la proposición. Sin embargo, en caso de resultar adjudicado, será requisito indispensable presentarlo previo a la firma del contrato).

### DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, EN CUMPLIMIENTO A LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN:

| Número | Descripción del Requisito | Su falta de presentación afecta la solvencia de la proposición |
| --- | --- | --- |
|  | P R O P U E S T A T É C N I C A. (NUMERAL 3.1.a) | SÍ |
|  | Los licitantes participantes deberán presentar su propuesta técnica en formato libre donde se describirán en forma clara y precisa la descripción e instalación de las baterías para UPS que están cotizando, detallando las especificaciones y características técnicas y físicas mínimas de las baterías para UPS solicitadas, así como cada uno de los requisitos técnicos establecidos en el Anexo 1 de esta convocatoria, sin indicar costo. |  |
|  | P R O P U E S T A E C O N Ó M I C A. (NUMERAL 3.2.b, FORMATO C) | SÍ |
|  | Los licitantes participantes deberán señalar el precio unitario, subtotal y total exclusivamente en moneda nacional (pesos mexicanos), a dos decimales, con número y letra, de acuerdo a la Ley Monetaria en vigor, desglosando el descuento que estén dispuestos a otorgar, así como el Impuesto al Valor Agregado. En caso de diferencias del importe escrito en número y en letra, se considerará como valido el importe escrito en letra. Sera obligatorio para los licitantes participantes la entrega del FORMATO C que se encuentra incluido en la presente convocatoria o en formato libre que propongan los licitantes participantes incluyendo invariablemente todos los datos e información requeridos en el formato C. No se aceptará proposición económica que se presente en moneda extranjera, por lo que ofertar en moneda diferente a la solicitada será motivo de desechamiento. |  |
|  | Presentar por ambos lados su identificación oficial vigente con fotografía de la persona que firme la proposición como Representante Legal. (NUMERAL 3.3.1) | SÍ |
|  | Formato de acreditación de existencia y personalidad jurídica del licitante. (NUMERAL 3.3.2, ANEXO 2) | SÍ |
|  | Carta del artículo 50 y 60 penúltimo y/o antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (NUMERAL 3.3.3, ANEXO 3) | SÍ |
|  | Carta de aceptación de convocatoria. (NUMERAL 3.3.4, ANEXO 4) | SÍ |
|  | Declaración de integridad. (NUMERAL 3.3.5, ANEXO 5) | SÍ |
|  | Carta del tiempo y lugar de la entrega e instalación de las baterías para UPS. (NUMERAL 3.3.6, ANEXO 6) | SÍ |
|  | Carta de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas. (NUMERAL 3.3.7, ANEXO 7) | SÍ |
|  | Carta de la vigencia de la oferta. (NUMERAL 3.3.8, ANEXO 8) | SÍ |
| 1 | Carta de nacionalidad mexicana y estratificación de su empresa. (NUMERAL 3.3.9, ANEXO 9) | SÍ |
|  | Carta de garantía de las baterías para UPS. (NUMERAL 3.3.10, ANEXO 10) | SÍ |
|  | Presentación de documentos legales. (NUMERAL 3.3.11) | Opcional |
|  | Presentación del acuse de recepción del SAT. (NUMERAL 3.3.12) | Opcional |
|  | Carta de manifestación que se compromete hacer pública la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT. (NUMERAL 3.3.13 ANEXO 12) | Opcional |
|  | Presentación de la opinión positiva ante el IMSS del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social. (NUMERAL 3.3.14) | Opcional |
|  | Presentación de la opinión positiva ante el INFONAVIT del cumplimiento de obligaciones fiscales de aportaciones patronales y entero de descuentos. (NUMERAL 3.3.15) | Opcional |
|  | Carta de manifestación que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público. (NUMERAL 3.3.16 ANEXO 13) | Opcional |
|  | Escrito para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones. (FORMATO B). | Opcional |
| 1 | Formato de entrega de la documentación por duplicado (FORMATO D). | Opcional |

NOTA: 	Será causa de desechamiento el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria a la invitación y en la junta de aclaraciones, que afecte la solvencia de la proposición, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el precio de la adquisición e instalación de baterías para UPS, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

  - Condiciones de precios.

Los precios a cotizar serán fijos para el suministro de baterías para UPS, durante la vigencia del contrato adjudicado.

Precios fijos: Se entiende por precios fijos los que no están sujetos a ninguna variación y se mantienen así desde el momento de la presentación y apertura de las proposiciones hasta la entrega y facturación correspondiente de las baterías para UPS.

4.	PROCEDIMIENTO DE LA INVITACIÓN.

Con fundamento en el artículo 26 Bis fracción II de la “LEY”, la presente invitación será electrónica, en la cual exclusivamente se permitirá la participación de los licitantes a través del sistema electrónico CompraNet, es decir que deberán presentar sus proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica, preferentemente en archivo word, excell o PDF.

Los licitantes participantes aceptarán que se tendrán por notificados de las actas que se levanten del proceso de invitación, cuando éstas se encuentren a su disposición en el portal de CompraNet.

Participación por el sistema CompraNet:

La presentación de proposiciones será de manera electrónica, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la “LEY”, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

La participación por el sistema electrónico de información Pública Gubernamental denominado CompraNet, se hará conforme al acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso del sistema, en el envío de proposiciones dentro de las invitaciones a cuando menos tres personas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el diario oficial de la federación el 28 de junio del año 2011.

Las propuestas electrónicas deberán estar firmadas electrónicamente (con la FIEL del Representante Legal o Apoderado Legal de la persona moral o la FIEL de la persona física que participa como licitante en la presente invitación) en cumplimiento al artículo 27 último párrafo de la LAASSP, 50 del RLAASSP, Así como los numerales 14 y 16 del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, y el Manual de Operación UC (Manual CompraNet para las Unidades Compradoras V4.1) publicado por la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública.

El sistema permite incorporar los sobres con las proposiciones mediante el uso de tecnologías que resguardan la confidencialidad de la información, de tal forma que sea inviolable. El citado sobre contendrá la propuesta técnica, la propuesta económica, la documentación legal y administrativa.

Aquellos licitantes que participen en este proceso de la invitación aceptan que se tendrán por no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al “CENAM”.

Todos los actos de la presente convocatoria como la junta de aclaraciones, la junta de presentación y apertura de proposiciones, y la junta del fallo relativos a este procedimiento de invitación, se llevarán a cabo en forma electrónica en “EL DOMICILIO” del “CENAM”.

Con fundamento en el artículo 26 bis fracción II de la “LEY”, la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, sólo se realizarán a través del sistema electrónico CompraNet y sin la presencia de los licitantes.

4.1	Visita a instalaciones.

Será opcional para los licitantes participantes asistir a la visita a las instalaciones del “CENAM”, la cual se llevará a cabo el día 13 de octubre de 2020 a las 3:00 p.m. cita en la recepción del edificio “B”.

Deberán contar con el equipo de seguridad personal necesario, de acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno Federal referente a la emergencia sanitaria ocasionada por el SARS 2 COVID19. Se requiere de uso obligatorio de cubrebocas, careta, gel antibacterial y revisión médica antes del ingreso a las instalaciones del CENAM.

4.2	Junta de aclaraciones.

Con fundamento en el artículo 26 Bis fracción II, 33 y 33 Bis de la “LEY”, con objeto de atender las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la presente convocatoria y sus anexos, el “CENAM” celebrará al menos una junta de aclaraciones y se realizará a través del sistema electrónico CompraNet y sin la presencia de los licitantes, considerándose que quienes no envíen sus preguntas aceptan todos los acuerdos que se tomen en dicho acto, sin perjuicio para el “CENAM”. En caso de determinarse que habrá recesos, una o más juntas de aclaraciones, se hará constar en el acta respectiva especificando hora y fecha de su celebración.

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la invitación a cuando menos tres personas, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona.

Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados podrán ser desechadas por la convocante.

La convocante tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración del licitante, la que se registre en el sistema electrónico CompraNet al momento de su envío.

Las solicitudes de aclaración, deberán enviarse a través de sistema electrónico CompraNet donde se verificará la existencia de preguntas, anexando copia del escrito de acuerdo al FORMATO A en el que expresen su interés en participar en la invitación para ser atendidas las solicitudes de aclaración recibidas por el “CENAM”, éstas deberán ser presentadas a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y a más tardar 24 horas antes de la fecha y hora de celebración del acto de la junta de aclaraciones. No se dará respuesta a las solicitudes de aclaración que no anexen su escrito de interés en participar. Serán atendidas únicamente las solicitudes de aclaración que se hayan recibido en el tiempo y forma establecidos.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la fecha y hora del evento no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, y se integrarán al expediente respectivo, excepto que la convocante estime conveniente programar una nueva reunión para ello, respetando los plazos previstos en la Ley.

Con fundamento en el artículo 26 bis fracción II de la “LEY”, la o las juntas de aclaraciones, sólo se realizarán a través del sistema electrónico CompraNet y sin la presencia de los licitantes.

4.2.1	Desarrollo del acto de junta de aclaraciones.

A celebrarse el día y hora señalados en la carátula de la presente convocatoria, a través del sistema electrónico CompraNet en “EL DOMICILIO” del “CENAM” y se desarrollará de la siguiente forma:

- Se declarará iniciado el acto por el servidor público del “CENAM” quien será la única persona facultada para presidir y tomar todas las decisiones durante la realización del mismo, lo anterior con fundamento en el artículo 46 del “REGLAMENTO”.

- El “CENAM” procederá a dar contestación a las solicitudes de aclaración y a las preguntas formuladas por los interesados y hará las aclaraciones que considere necesarias, mencionando el nombre del o de los licitantes que las presentaron.

- El servidor público que presida la junta de aclaraciones, atendiendo al número de preguntas, informará a los licitantes si éstas serán contestadas en el momento o si se suspende la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior.

- En este acto, los servidores públicos designados por el área requirente y técnica solventarán las preguntas de carácter técnico mientras que el servidor público designado por el área convocante solventará las preguntas de carácter administrativo y el área jurídica solventará las preguntas de carácter legal.

- El “CENAM” procederá a enviar a través de la dirección electrónica https://compranet.hacienda.gob.mx en la sección de “Mensajes Unidad Compradora/licitantes” las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas, a partir de la hora y fecha señalada por la convocatoria para la celebración de la junta de aclaraciones, conforme a lo previsto en el artículo 45 y 46 fracción II del Reglamento de la “LEY”.

- Con el envío de las respuestas a que se refiere el inciso anterior la convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que éstos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas recibidas. Dicho plazo no podrá ser inferior a seis ni superior a cuarenta y ocho horas. Una vez recibidas las preguntas, la convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.

- Una vez concluido el plazo señalado en el inciso anterior, El “CENAM” levantará el acta correspondiente que servirá de constancia de la celebración, la cual será firmada por los servidores públicos que intervengan en el acto, a quienes se les entregará una copia de la misma.

- Para efectos de la notificación y en términos del artículo 33 Bis de la “LEY”, al término del acto se pondrá a disposición de los licitantes, a través de la dirección electrónica https://compranet.hacienda.gob.mx, en la sección de “Difusión al público en general”, el acta de junta de aclaraciones, siendo de exclusiva responsabilidad de los licitantes interesados en participar en el presente procedimiento, enterarse de su contenido a través del citado medio electrónico.

De conformidad con el artículo 33, penúltimo párrafo de la “LEY” cualquier modificación a la convocatoria de la invitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes participantes en la elaboración de su proposición, ya que la evaluación de las mismas se realizara incluyendo lo establecido en dicha(s) acta(s).

4.3	Presentación y apertura de proposiciones.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público operará y se encargará del sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los licitantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía.

Las proposiciones presentadas podrán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados; las cuales serán enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, se emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio en cumplimiento al artículo 27 último párrafo de la “LEY”.

Con fundamento en el artículo 26 bis fracción II de la “LEY”, el acto de presentación y apertura de proposiciones se realizará a través del sistema electrónico CompraNet y sin la presencia de los licitantes.

Se determina que este procedimiento se efectuará:

| SIN reducción de plazo | √ |
| --- | --- |
| CON reducción de plazo | No aplica |

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes participantes presenten un escrito de acuerdo al FORMATO B en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. Conforme a lo señalado en el artículo 29, fracción VI de la “LEY”.

Para verificar la identidad del firmante del escrito señalado en el párrafo anterior el licitante deberá acompañar copia de identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cartilla o cedula profesional).

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de invitación hasta su conclusión.

En la última hoja de la presente convocatoria, se agrega el FORMATO D en el que se señalan los documentos que deberán presentar todos los licitantes participantes en el acto de presentación de proposiciones y apertura de proposiciones, relacionándolos con los puntos específicos de la convocatoria en los que se solicitan. Se sugiere a los licitantes que incluyan ese formato, ya que servirá a cada participante como constancia de recepción de la documentación que entreguen al “CENAM” en dicho acto. La falta de presentación del formato no afectará la solvencia de la proposición, por lo que no será motivo de desechamiento y en su caso se extenderá un acuse de recibo de la documentación que entregue el licitante.

Se agradecerá no incluir documentación que no fue solicitada en ésta convocatoria y/o sus anexos. El incumplimiento de lo anterior no afectará la solvencia de la proposición, ni será motivo de desechamiento.

No se aceptarán opciones ni alternativas.

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la Convocante no podrá desechar la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, el “CENAM” tampoco podrá desechar la proposición.

4.3.1	Desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones.

A celebrarse el día y hora señalados en la carátula de la presente convocatoria, a través del sistema electrónico CompraNet en “EL DOMICILIO” del “CENAM” y se desarrollará de la siguiente forma:

- Se declarará iniciado el acto por el servidor público del “CENAM” quien será la única persona facultada para presidir y tomar todas las decisiones durante la realización del mismo, lo anterior con fundamento en el artículo 47 del “REGLAMENTO”.

- Después de la hora establecida en el cuadro de eventos de la presente convocatoria, el sistema CompraNet en forma electrónica ya no permitirá recibir propuestas de los licitantes a través del citado sistema, por lo cual, a partir de este momento se llevara a cabo la apertura de las proposiciones que se hayan recibido en tiempo y forma, en presencia de los servidores públicos designados por la convocante y el representante del Órgano Interno de Control en el “CENAM”; por lo que en caso de que algún licitante pretendiera enviar propuestas, ya no serán tomadas en cuenta.

- El acto iniciará con la verificación en la dirección electrónica: https://compranet.hacienda.gob.mx en la sección de “Proveedores y contratistas sancionados” que los licitantes participantes no se encuentran inhabilitados y sancionado con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

- Una vez concluida la verificación señalada en el inciso anterior, el “CENAM” iniciará con la descarga de las propuestas recibidas a través del sistema electrónico CompraNet y deberán contener la propuesta técnica, propuesta económica, documentación legal y administrativa. La documentación distinta a estas podrá entregarse a través del sistema CompraNet a elección del licitante, en archivo anexo.

- El “CENAM” procederá a imprimir toda la documentación correspondiente, sin entrar al análisis de su contenido, el cual se efectuará posteriormente durante el proceso de evaluación de las proposiciones por el área requirente, así como por el personal de la Subdirección de Adquisiciones, en el ámbito de su competencia. En este acto no se podrá desechar ninguna proposición.

- En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o al “CENAM”, no sea posible abrir los sobres que contengan las proposiciones enviadas por los medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción. Lo anterior, salvo que el sobre en el que se presentan las proposiciones contenga virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a los programas o equipo de cómputo del licitante o por cualquier otra causa ajena al “CENAM”.

- Una vez recibidas las proposiciones a través de la plataforma de CompraNet, estas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerase vigentes dentro del presente procedimiento hasta su conclusión.

- El “CENAM” levantará el acta correspondiente que servirá de constancia de la celebración del acto, donde se hará constar el importe total de cada una de las proposiciones. También se señalará el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la invitación; y, en su caso, las observaciones a que hubiere lugar. El análisis detallado de las proposiciones y evaluación será efectuado posteriormente por la convocante. El acta será firmada por los servidores públicos que intervengan en el acto, a quienes se les entregará copia de la misma.

- Para efectos de la notificación y en términos del artículo 33 Bis de la “LEY”, al término del acto se pondrá a disposición de los licitantes, a través de la dirección electrónica: https://compranet.hacienda.gob.mx, en la sección de “Difusión al público en general”, el acta de presentación y apertura de proposiciones, siendo de exclusiva responsabilidad de los licitantes interesados en participar en el presente procedimiento, enterarse de su contenido a través del citado medio electrónico.

4.4	Criterios de evaluación, dictamen y adjudicación.

Serán considerados únicamente los licitantes y las proposiciones que cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta convocatoria.

El “CENAM”:

- Comprobará que las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas se cumplan y que las proposiciones presentadas contengan la información, documentación y requisitos de la presente convocatoria y sus anexos, así como lo derivado de la junta de aclaraciones.

- Constatará que las características de las baterías para UPS ofertadas correspondan a las establecidas en el Anexo 1 técnico de esta convocatoria.

- La calificación será en términos estrictos de “cumple” o “no cumple”.

- No se aceptarán ofertas condicionadas.

- Verificará que garanticen y satisfagan las condiciones de entrega de las baterías para UPS.

- La adjudicación será por partida cotizada completa no permitiéndose el abastecimiento simultáneo.

- Elaborará un cuadro comparativo con los precios y condiciones ofertadas, mismo que permitirá comparar éstas de manera equitativa. Para la evaluación de proposiciones económicas en cuanto a las baterías para UPS se determinarán las proposiciones más bajas en precio, por cada partida, en función de los precios.

- De conformidad con lo establecido en el artículo 55 del “REGLAMENTO”, si al momento de realizar la verificación de los importes de las proposiciones económicas, en las operaciones finales, se detectan errores aritméticos o de cálculo, el “CENAM” procederá a realizar la corrección en el cuadro comparativo de cotizaciones. De lo anterior se dejará constancia en dicho cuadro, en el dictamen de adjudicación y en el acta correspondiente. En ningún caso se realizarán correcciones en precios unitarios. En caso de que el licitante no acepte la(s) corrección(es), la proposición será desechada.

- Se utilizará el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará al o los licitantes que cumplan los requisitos establecidos por la convocante y oferten el precio más bajo por partida cotizada completa. Por sus características técnicas, la adquisición de las baterías se puede encontrar sin mayor dificultad en el mercado, por lo que varios proveedores pudieran cumplir con lo requerido por el “CENAM”, por lo que se consideran estandarizados en el mercado.

- El “CENAM” podrá llevar a cabo el cálculo del precio no aceptable únicamente cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del contrato, porque resulta superior al porcentaje a que hace referencia la fracción XI del artículo 2 de la “LEY”.

Considerando que el:

Precio no aceptable: Es aquel que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento (10%) al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la presente invitación.

- El “CENAM” podrá llevar a cabo el cálculo del precio conveniente únicamente cuando se requiera acreditar que un precio ofertado se desecha porque se encuentra por debajo del precio determinado conforme a la fracción XII del artículo 2 de la “LEY”.

Considerando que el:

Precio conveniente: Es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la presente invitación, y a éste se le resta el porcentaje de treinta por ciento (30%).

- Se adjudicará el contrato a la persona física o moral que de entre los licitantes participantes reúnan las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el “CENAM”, oferten por partida completa el precio más bajo y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones, siempre que sus ofertas económicas se encuentren dentro de la disponibilidad presupuestal autorizada.

- Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, se procederá conforme a lo señalado en el artículo 36 BIS de la “LEY” en sus dos últimos párrafos.

  - Visita a las instalaciones de los licitantes.

Para verificar el cumplimiento de los requisitos del anexo 1, el “CENAM” en todo momento podrá efectuar las visitas de inspección y pruebas de calidad cuando lo considere necesario, obligándose los licitantes participantes y/o adjudicados a proporcionar todas las facilidades necesarias, siendo éste un criterio de evaluación que permita al “CENAM” acreditar la solvencia del licitante.

  - Causas de desechamiento de las proposiciones y descalificación del licitante.

Serán causas de desechamiento de las proposiciones y la descalificación de los licitantes participantes en las siguientes situaciones:

- Si no cumple(n) con alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria y los anexos de esta invitación ó los derivados de las juntas de aclaraciones que afecten la solvencia de la proposición.

- Si las baterías para UPS ofertadas no cumplen con alguna o con la totalidad de las características establecidas en el Anexo 1 de esta convocatoria.

- Si se encuentra discrepancia en el precio de la propuesta económica ofertada en el sistema electrónico CompraNet y la presentada en Word, Excel o PDF.

- Si se comprueba que tiene(n) acuerdo con otro(s) licitante(s) participante(s) para elevar los precios de las baterías para UPS objeto de esta invitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- Si se encuentra algún elemento que indique que el licitante participante tuvo acceso a información sobre la invitación, que lo pueda poner en ventaja sobre los otros licitantes, aún en el supuesto de que sea el único participante.

- La convocante podrá desechar una propuesta económica, cuando los precios ofertados resulten no convenientes o no aceptables de conformidad con lo establecido en los artículos 2, fracciones XI y XII de la “LEY” y 51 del “REGLAMENTO”.

- Cuando el licitante participante no se ajuste a las condiciones solicitadas o requeridas por el “CENAM” de presentación de proposición, de pago, plazo y lugar de entrega e instalación de las baterías para UPS.

- Cuando exista contradicción en la propuesta técnica y económica o entre ellas en lo referente a la cantidad o descripción de las baterías para UPS.

- Cuando la información resulte falsa total o parcialmente, o se detecten irregularidades en la documentación presentada.

- Cuando el licitante participante se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 50 y 60 penúltimo y/o antepenúltimo párrafo de la “LEY” y artículo 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

- Cuando no cotice por partida completa.

- Cuando las propuestas económicas presenten precios condicionados u oferte en una moneda diferente a la solicitada.

- Cuando se solicite la leyenda “bajo protesta de decir verdad” y esta sea omitida en el documento correspondiente.

- Cualquier otra violación a la Ley, y demás disposiciones reglamentarias aplicables y las especificadas en el cuerpo de esta convocatoria y sus anexos.

- Por causas establecidas en las normas aplicables, o por razones especificadas en esta convocatoria aun cuando no estén especificadas en este punto y/o sus anexos.

- Será(n) desechada(s) la(s) partida(s) que no indique(n) claramente la descripción de las baterías para UPS que se está cotizando, así como el señalamiento de su instalación.

- En el caso de que las propuestas electrónicas no se encuentren firmadas electrónicamente (con la FIEL del Representante Legal o Apoderado Legal de la persona moral o la FIEL de la persona física que participa como licitante en la presente invitación) en cumplimiento al artículo 27 último párrafo de la LAASSP, 50 del RLAASSP, Así como los numerales 14 y 16 del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, y el Manual de Operación UC (Manual CompraNet para las Unidades Compradoras V4.1) publicado por la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública.

- Si el (los) licitante(s), presente(n) más de una proposición.

- Cualquier omisión en los puntos señalados en todos los anexos de la presente convocatoria o bien entregarlos sin que se cubra el alcance requerido.

- Si derivado del procedimiento de inspección y pruebas realizadas, se comprueba que algún licitante presentó documentación falsa y/o proporcione información no verídica o se obtenga información respecto a incumplimientos o deficiencias en las baterías para UPS entregadas por parte del licitante.

- Los licitantes participantes deberán indicar claramente la descripción de las baterías para UPS que está cotizando, ya que de no contar con las especificaciones suficientes para poder evaluar técnicamente la proposición, está será motivo de desechamiento.

- Los licitantes participantes no presentan la carta donde acredite que tiene las capacitaciones adecuadas en materia de mantenimiento y operación de los UPS.

- Los licitantes participantes no presentan la copia de los cursos en instalación, operación y mantenimiento de UPS de la marca TEC, EATON y POWERWARE.

- Los licitantes participantes no presentan el documento que acredite que la fecha de fabricación y el número de lote no deberá de tener más de 6 meses de fabricación y pertenece a un mismo lote, el cual podrá ser un documento del fabricante o una carta en hoja membretada y firmada por el representante legal, en el que se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se cumplirá con dicho requisito.

- En el caso de envío de proposiciones electrónicas y los sobres en los que se contenga dicha información contengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

- Todos los puntos señalados en el anexo 1 afectan la solvencia de la propuesta, por la que omitir la entrega de alguno de ellos o bien entregarlo sin que cubra el alcance requerido será motivo de desechamiento de la propuesta.

  - Suspensión de la invitación.

Se podrá suspender la invitación cuando la Secretaria de Hacienda y Crédito Público o el Órgano Interno de Control en el “CENAM” así lo determinen con motivo de su intervención y de acuerdo a sus facultades. La suspensión deberá de estar debidamente fundada y motivada. Una vez que desaparezcan las causas que motivaron la suspensión, se reanudará la misma, previo aviso a los licitantes.

  - Cancelación de la invitación.

Se procederá a la cancelación de la invitación, partidas o conceptos incluidos en esta:

- Por caso fortuito;

- Por causa de fuerza mayor;

- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para la adquisición e instalación de baterías para UPS, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al “CENAM”.

En el acta correspondiente, se asentarán las causas que motivaron la suspensión ó cancelación de la Invitación.

  - Invitación desierta.

La invitación se declarará desierta en los siguientes casos:

- Cuando no se cuente con un mínimo de tres propuestas susceptibles de analizarse técnicamente;

En caso de que no se presenten el mínimo de proposiciones señalado en el párrafo anterior, se podrá optar por declarar desierta la invitación, o bien, continuar con el procedimiento y evaluar las proposiciones presentadas. En caso de que sólo se haya presentado una propuesta, la convocante podrá adjudicarle el contrato si considera que reúne las condiciones requeridas, o bien proceder a la adjudicación directa conforme al último párrafo del artículo 43 de la “LEY”.

- Cuando las ofertas económicas presentadas excedan el presupuesto autorizado para la presente Invitación.

- Si al abrir las propuestas, no se encuentra cuando menos una que cumpla con todos los requisitos establecidos en la convocatoria de la Invitación y sus anexos.

- Si ninguno de los precios ofertados fueran aceptables o convenientes para el “CENAM”, conforme a lo señalado en el artículo 58 de la “REGLAMENTO”.

4.10	Acta y comunicación del fallo.

- El acta y la comunicación del fallo, se realizará en forma electrónica y será dado a conocer a través del sistema electrónico CompraNet.

- La evaluación técnica elaborada por el área requirente y el resultado de la evaluación económica, elaborada por el área contratante, servirán como base para la elaboración del fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

- Se verifica en la dirección electrónica: https://compranet.hacienda.gob.mx en la sección de “Proveedores y contratistas sancionados” que los licitantes participantes no se encuentran inhabilitados y sancionado con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

- Una vez concluida la verificación señalada en el inciso anterior, el “CENAM” levantará acta correspondiente al fallo de la invitación. El acta será firmada por el servidor público facultado por el “CENAM”.

- Para efectos de la notificación y en términos del artículo 33 Bis de la “LEY”, al término del acto se pondrá a disposición de los licitantes, a través de la dirección electrónica: https://compranet.hacienda.gob.mx, en la sección de “Difusión al público en general”, el acta de fallo, siendo de exclusiva responsabilidad de los licitantes interesados en participar en el presente procedimiento, enterarse de su contenido a través del citado medio electrónico.

De conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la “LEY” al término del acto se pondrá a disposición de los licitantes, a través de la dirección electrónica: https://compranet.hacienda.gob.mx, en la sección de “Difusión al público en general”, el acta de fallo para efectos de su notificación personal y se dará a conocer el mismo día en que se celebre la junta pública. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.

4.11	Notificaciones a los licitantes participantes.

Los licitantes en virtud de haber presentado sus propuestas a través de medios remotos de comunicación electrónica CompraNet, aceptarán que se tendrán por notificados personalmente de las actas que se levanten, cuando éstas se encuentren a su disposición a través del Sistema de Compras Gubernamentales CompraNet en la dirección electrónica https://compranet.hacienda.gob.mx, en la sección de “Difusión al público en general”, sin menoscabo de que puedan acudir al “CENAM” a recoger la misma.

5.	CONTRATO.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 29, fracción XI de la “LEY” y artículo 39, fracción II, inciso f del “REGLAMENTO” se determina que el contrato será:

| Contrato cerrado | √ |
| --- | --- |
| Contrato abierto | No aplica |

5.1 	Documentación que se deberá entregar previa a la firma del contrato.

Tratándose de personas morales previamente a la firma del contrato, el representante o apoderado legal del licitante adjudicado que firme el contrato deberá presentar la siguiente documentación:

- Original o copia certificada y copia simple de poder notarial correspondiente en donde se otorguen facultades al representante para suscribir actos de administración o especial para firmar el acuerdo de voluntades,

- Original o copia certificada y copia simple del acta constitutiva del licitante adjudicado,

- Original o copia certificada y copia simple de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes,

- Original o copia certificada y copia simple de identificación oficial vigente (pasaporte, credencial para votar expedida por el IFE o INE, cédula profesional y/o cartilla del servicio militar nacional).

Tratándose de personas físicas la acreditación de su personalidad será mediante originales o copias certificadas y copia simple de los siguientes documentos:

    - acta de nacimiento correspondiente, o

    - CURP (Clave Única de Registro de Población) o,

    - en su caso, de la carta de naturalización respectiva expedida por autoridad competente, y la documentación con la que demuestre tener su domicilio legal en el territorio nacional.

En el caso de que el (los) licitante (s) adjudicado (s) se encuentre registrado en el RUPA, no será necesario presentar la información a que se refiere esta fracción, solo podrá presentar el número de registro que haya obtenido y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado registro la información se encuentra completa y actualizada.

Para efecto de cumplir con lo establecido por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de conformidad con la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal correspondiente, el (los) licitante(s) adjudicado(s), deberá presentar en el domicilio señalado en la presente convocatoria, el documento vigente a la fecha de suscripción del contrato, emitido por el SAT, en el que evidencie la opinión positiva del cumplimiento de sus obligaciones fiscales; con antigüedad no mayor a 30 días naturales. Así mismo, deberá presentar el escrito de acuerdo al ANEXO 12 de la presente convocatoria, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que se compromete, en caso de resultar adjudicado hacer pública la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT previo a la firma del contrato resultante de la presente invitación.

- Que en el caso de proveedores residentes en el extranjero que resulten adjudicados y que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC o declaraciones periódicas en México así como los contribuyentes que no estén obligados a presentar total o parcialmente la declaración anual del ISR, deberán realizar su solicitud de opinión al SAT ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de la convocante.

En caso que el SAT emita la opinión de obligaciones fiscales de algún licitante adjudicado en sentido negativo, este deberá realizar todas las gestiones que considere necesario ante dicho Organismo Tributario, para que antes de que finalice el plazo para la firma de contrato, la opinión se emita en sentido positivo; caso contrario, no podrá firmar el contrato y se procederá a remitir a la Secretaria de la Función Pública la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al adjudicado para ser sancionado en los términos de los artículos 59 y 60 de la “LEY”. De conformidad con el numeral 8 del “Oficio circular UNAOPSFP/309/0743/2008 de fecha 19 de septiembre de 2008 por el que se establece el procedimiento que deberán observar las dependencias y entidades de la administración Pública Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con recursos federales, previo a la formalización de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ámbito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o contratistas están al corriente en sus obligaciones fiscales”.

Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y séptimo párrafos del CFF el licitante adjudicado deberá hacer público la opinión del cumplimiento en términos de la regla 2.1.27. Tratándose de personas físicas o morales que sean subcontratados por el licitante adjudicado tramitarán por su cuenta la opinión del cumplimento de obligaciones fiscales, en términos de lo dispuesto por la regla 2.1.39., o bien los sujetos señalados en el primer párrafo de esta regla podrán obtenerla a través del procedimiento establecido en la regla 2.1.40.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a la obligación del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el licitante adjudicado deberá realizar la consulta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social acerca de su situación fiscal en materia de seguridad social, para ello deberá presentar ante el “CENAM”, el documento vigente expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que se emita la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, de conformidad con el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR publicado el 27 de febrero de 2015 en el Diario Oficial de la Federación y la recomendación emitida por la Secretaria de la Función Pública a través del oficio No. UNCP/309/NA/034/2016 de fecha 28 de enero del 2016; con antigüedad no mayor a 30 días naturales.

En el caso de que el licitante adjudicado no cuente con personal a su cargo, deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, mediante escrito libre firmado autógrafamente por su Representante Legal que no le es posible obtener la citada opinión, justificando el motivo y presentar el documento emitido por el IMSS en el que se constate que dicho Instituto no puede la opinión de cumplimiento.

En caso que el Instituto Mexicano del Seguro Social emita la opinión de obligaciones fiscales de algún licitante adjudicado en sentido negativo, este deberá realizar todas las gestiones que considere necesario ante dicho Organismo de Salud, para que antes de que finalice el plazo para la firma de contrato, la opinión se emita en sentido positivo; caso contrario, no podrá firmar el contrato y se procederá a remitir a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al adjudicado para ser sancionado en los términos de los artículos 59 y 60 de la “LEY”.

Por otro lado, deberá dar cumplimiento al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el licitante que resulte adjudicado, deberá presentar previo a la firma del contrato, la opinión positiva de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales de aportaciones patronales y entero de descuentos a través del documento emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), conforme lo establece la Resolución RCA-5789-01/17 y su Anexo Único, relativo a las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017 (Anexo V); con antigüedad no mayor a 30 días naturales.

El licitante que resulte adjudicado, previo a la formalización del contrato, deberán presentar el escrito solicitado en el ANEXO 13, mediante el cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, que NO desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente, no se actualiza ningún conflicto de interés. En caso de tratarse de una persona moral, el escrito deberá presentarse por cada uno de los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, señalando además los datos del acta constitutiva o su reforma donde se hace constar su calidad de socio o accionista.

Lo anterior, de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre del 2019, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se advierte que de no cumplir con dicho requisito, no se celebrará el contrato correspondiente por causas imputables al licitante adjudicado.

5.2 	Firma del contrato.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 46 de la “LEY” el representante legal del licitante adjudicado deberá presentarse a firmar el contrato el día dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo en “EL DOMICILIO” del “CENAM” edificio B en la Subdirección de Adquisiciones.

Posterior al fallo de la presente invitación y conforme a lo señalado en el artículo 45 de la “LEY”, el “CENAM” emitirá un contrato cerrado.

Para el suministro de baterías para UPS del CENAM sólo se abarcará el ejercicio fiscal 2020.

En el supuesto de que el licitante adjudicado no se presente a firmar el contrato por causas que le sean imputables, será sancionado en los términos de los artículos 59 y 60 de la “LEY”, en el entendido de que se adjudicará de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 46 de la “LEY”.

Asimismo, y conforme a lo establecido en el artículo 50 fracción IV de la “LEY”, el “CENAM” se abstendrá de adjudicar el contrato a las personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública en los términos del Titulo Quinto de este ordenamiento y Titulo Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación el “CENAM” se abstendrá de adjudicar el contrato a las personas físicas o morales que no se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales ante el SAT, que no se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social ante el IMSS y/o que no se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales de aportaciones patronales y entero de descuentos ante el INFONAVIT.

El “CENAM” se abstendrá de adjudicar el contrato a los licitantes adjudicados que no presenten los escritos señalados en el ANEXO 12 y 13 de la presente convocatoria.

5.3 	Terminación anticipada del contrato.

Conforme a lo establecido en el artículo 54 Bis de la “LEY”, podrá darse por terminado anticipadamente el contrato.

Por los siguientes supuestos:

- Cuando concurran razones de interés general,

- Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En estos supuestos el “CENAM” reembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.

5.4 	Rescisión del contrato.

El “CENAM” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones pactadas en el contrato adjudicado. En la determinación de la rescisión de contrato un factor importante a considerar será la disponibilidad presupuestal que el “CENAM” tenga en el momento del proceso de rescisión de contrato.

- Procederá la rescisión administrativa del contrato, en cualquier momento en el caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor adjudicado, pudiendo el “CENAM” adjudicarlo conforme al procedimiento indicado en el artículo 41 fracción VI de la “LEY”.

- En caso de que el proveedor adjudicado ceda en forma parcial o total los derechos u obligaciones derivadas de la invitación y /o del contrato excepto los derechos de cobro conforme a lo señalado en el artículo 46 último párrafo de la “LEY”.

- Cuando la suma de las penas convencionales por atraso alcancen el mismo monto que correspondería a la garantía de cumplimiento, se agote o exceda el tiempo para la contabilidad de las mismas; en ningún caso excederán del 10% del monto adjudicado.

- Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato.

El procedimiento de rescisión se llevará conforme a lo señalado en el artículo 54 de la “LEY” y al artículo 98 del “REGLAMENTO”, y en su caso a las normas supletorias aplicables.

5.5	Modificación al contrato.

De conformidad con el artículo 52 de la “LEY” y 91 del “REGLAMENTO” el “CENAM” podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento del monto del contrato o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente.

Cuando el “CENAM” requiera ampliar únicamente el plazo o la vigencia del contrato y esto no implique incremento en el monto total contratado o de las cantidades de bienes adquiridos o arrendados o de servicios contratados, si cuenta con el consentimiento del proveedor, se podrá suscribir el convenio modificatorio para ampliar la vigencia. La modificación del plazo pactado en el contrato para la entrega de los bienes o la prestación del servicio sólo procederá por caso fortuito, fuerza mayor o causas atribuibles a la dependencia o entidad, la cual deberá dejar constancia que acredite dichos supuestos en el expediente de contratación respectivo.

En los supuestos previstos en el párrafo anterior no procederá aplicar al proveedor penas convencionales por atraso. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por el proveedor o por el “CENAM”.

Las modificaciones en monto, plazo o vigencia a los contratos conllevarán el respectivo ajuste a la garantía de cumplimiento cuando dicho incremento no se encuentre cubierto por la garantía originalmente otorgada, para lo cual deberá estipularse en el convenio modificatorio respectivo el plazo para entregar la ampliación de garantía, el cual no deberá exceder de diez días naturales siguientes a la firma de dicho convenio, así como la fecha de entrega de los bienes o de la prestación del servicio para las cantidades adicionales. Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artículo 103 del “REGLAMENTO”.

6.	ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN.

6.1   	Condiciones de pago.

Los pagos se realizarán dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la recepción e instalación de baterías para UPS, en las cantidades y calidades solicitadas, a entera satisfacción del “CENAM” por escrito, y previa presentación de la factura correspondiente, la cual deberá contener todos los requisitos fiscales aplicables.

El pago del suministro e instalación de baterías para UPS quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar en su caso, por concepto de penas convencionales.

El “CENAM”, no otorgará ninguna clase de anticipo.

Al licitante que resulte ganador en la presente convocatoria se le informa que la emisión de la garantía de cumplimiento deberá estar reflejada en la misma moneda con la que se emita el contrato correspondiente.

6.2   	Cuenta Bancaria del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) y el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP).

Con el propósito de contar con la información necesaria que permita hacer los pagos en tiempo y forma, el licitante adjudicado deberá solicitar a la Subdirección de Adquisiciones el formato en archivo de excel denominado “alta de datos bancarios de beneficiario” para ser llenado por los licitantes adjudicados exclusivamente en la columna de “DATOS”. Esta información deberá ser enviado a la siguiente dirección de correo electrónico beneficiarios@cenam.mx Es importante mencionarles que los archivos deberán ser enviados necesariamente con la extensión.XLS y no se recibirán en PDF o cualquier otra forma de entrega.

Se reitera la importancia que tiene enviar la información antes mencionada a la brevedad posible, una vez notificado el fallo y formalizado el contrato, ya que de no contar con la misma no se podrá emitir la solicitud de pago correspondiente.

Así mismo, se solicita al o los licitantes adjudicados que en caso de tener cambios en los datos bancarios, notifique tal hecho a la Subdirección de Recursos Financieros, enviando el formato de “alta de datos bancarios de beneficiario” al correo electrónico modificacióndatos@cenam.mx

6.3   	Impuestos.

El “CENAM” pagará únicamente el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

6.4   	Instrucciones para la elaboración y entrega de la garantía de cumplimiento del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, fracción II, y 49, fracción II, de la “LEY”, y 81 del “REGLAMENTO”, el licitante ganador deberá presentar una garantía de cumplimiento y podrá ser mediante fianza de cumplimiento, cheque certificado o cheque de caja a favor del “CENAM”, en moneda nacional, por un importe equivalente al 10% del valor total del contrato (sin considerar el I.V.A.) del suministro de baterías para UPS que le hubiere sido adjudicado para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

- La fianza de cumplimiento deberá ser expedida por una institución mexicana legalmente autorizada para este efecto.

La fianza de cumplimiento, cheque certificado o cheque de caja deberá ser entregada a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del contrato o el día hábil siguiente si éste no lo fuera, de no cumplir con dicha entrega, el “CENAM” podrá determinar la rescisión del contrato y remitir el asunto al OIC para que determine si se aplican las sanciones estipuladas en el artículo 60, fracción III de la “LEY”.

La fianza de cumplimiento, cheque certificado o cheque de caja deberá otorgarse en estricto apego a lo indicado en el ANEXO 11 de esta convocatoria.

En el caso de que la presentación de la garantía de cumplimiento sea mediante Cheque certificado o cheque de caja, el licitante adjudicado presentará junto con su garantía de cumplimiento un escrito en donde acepte que la devolución del importe de su garantía será a través de transferencia bancaria, para lo cual deberá indicar en el citado escrito los datos bancarios para este fin.

En ningún caso podrá ser cancelada la garantía de cumplimiento sin que medie la autorización expresa y por escrito del “CENAM”, previa solicitud por escrito debidamente justificada por parte del PROVEEDOR.

La fianza de cumplimiento deberá cumplir con los requisitos que el “CENAM” señale para ese efecto, además de los señalados en el artículo 103 del “REGLAMENTO”, y deberá contener la aceptación expresa de lo preceptuado en los artículos 166, 176 primer párrafo, 178, 183, 209, 214, 215, 279, 280, 283 y el 289 de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente.

La afianzadora deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales de Querétaro, renunciando para este efecto al que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro.

En caso de que el PROVEEDOR no entregue oportunamente al “CENAM” cualquiera de las garantías pactadas o derivadas del contrato, incluidas las generadas con motivo de cualquier ampliación en el plazo de su duración, en caso de que por ese motivo se declare la rescisión del contrato una vez agotado el procedimiento correspondiente, se hará del conocimiento dicho incumplimiento al “OIC” en el “CENAM” o a la autoridad que resulte competente, para que se proceda a sancionar al incumplido en los términos del artículo 59 de la “LEY”, por cuanto se refiere a la actitud de retraso en la entrega de las garantías. Además de que el “CENAM” le retendrá al PROVEEDOR cualquier pago relativo a la entrega del material o servicio, hasta que entregue la totalidad de las pólizas pactadas.

- Estará vigente durante el periodo de garantía de las baterías para UPS y hasta que “CENAM” por escrito autorice su liberación a la afianzadora.

- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al proveedor para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del contrato, se deberá obtener la actualización de la fianza respectiva o en su defecto el endoso correspondiente.

- En caso de que la garantía se constituya con cheque certificado o cheque de caja deberá ser librado a favor del Centro Nacional de Metrología, quien lo hará efectivo ante la institución Bancaria librada; al respecto el “CENAM” se compromete a devolver, en caso de que así resulte procedente y en su oportunidad, el mismo importe que corresponda de dicha garantía al PRESTADOR, a través de otro cheque librado por el “CENAM” a favor de aquel o a través de una transferencia bancaria.

La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una limitación de la responsabilidad del proveedor adjudicado, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el contrato, y de ninguna manera impedirá que el “CENAM” reclame la indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento que puede exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del contrato o modificación al plazo, el proveedor se obliga a entregar al “CENAM” al momento de la formalización respectiva los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada inicialmente.

El proveedor adjudicado acepta expresamente que la fianza expedida para garantizar el cumplimiento se hará efectiva independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o judicial.

Manifiesta expresamente el proveedor que resulte adjudicado, su conformidad para que la fianza que garantice el cumplimiento del contrato adjudicado permanezca vigente durante toda la substanciación de los juicios o recursos legales que interponga con relación a dicho contrato, hasta que sea pronunciada resolución definitiva que cause ejecutoria por la autoridad competente.

El “CENAM” previa verificación por escrito con el área requirente, dará a los proveedores su autorización por escrito para que proceda a recuperar y en su caso liberar la garantía correspondiente, de conformidad con lo señalado en el texto de la misma; siempre y cuando éste acredite haber cumplido con la condición pactada en dicho contrato y a entera satisfacción del “CENAM”.

6.4.1	Devolución de la garantía.

Para la liberación de la garantía del cumplimiento del contrato, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del “CENAM”.

La fianza de cumplimiento permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de obligaciones, o cualquier otra circunstancia. Asimismo esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos de que el CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA otorgue prórrogas o esperas al contratista o fiado para el cumplimiento de sus obligaciones.

Una vez cumplidas las obligaciones del proveedor a satisfacción del “CENAM” el servidor público facultado procederá inmediatamente a solicitud del proveedor a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que se dé inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento del contrato. Las solicitudes de devolución a las garantías de cumplimiento entregadas al “CENAM” se deberán realizar por escrito a la Subdirección Jurídica del “CENAM”.

6.4.2	Casos en que se aplicará la garantía de cumplimiento del contrato.

La garantía de cumplimiento del contrato se podrá hacer efectiva por el “CENAM”, cuando se presente de manera enunciativa y no limitativa en alguno de los siguientes casos:

- Previa substanciación del procedimiento de rescisión.

- Cuando por causas imputables el proveedor incumpla con cualquiera de las condiciones pactadas en el contrato y consecuentemente se le rescinda el mismo.

- Cuando se haya vencido el plazo para el inicio de la vigencia del contrato y el proveedor adjudicado por sí mismo o por requerimiento del “CENAM”, no sustente debidamente las razones del incumplimiento en el inicio, previo agotamiento de las penas convencionales respectivas.

- De manera inmediata por reclamo directo a la Afianzadora.

# Cuando se detecten vicios ocultos o defectos de la calidad de los bienes o servicios recibidos.

# 6.5   	Penas convencionales y deducciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de “LA LEY”, el “CENAM” aplicará penas convencionales al proveedor adjudicado, por el incumplimiento en la entrega de los bienes o del suministro de baterías para UPS, objeto de esta Invitación.

En caso de que el proveedor no entregue dentro de los términos o plazos estipulados en el contrato o en sus anexos, se aplicará como Pena Convencional un porcentaje sobre el monto del contrato o, en su caso, sobre la partida incumplida cuando se trata de varios bienes o del suministro de baterías para UPS adjudicadas. Dichos porcentajes se establecen a continuación:

- Se penalizará al proveedor a razón del 2% por cada semana o fracción de la misma por mora o incumplimiento en la entrega del bien o material, dicha penalización podrá ser acumulativa hasta un 10% del monto total del contrato antes de IVA.

Dicha Pena Convencional, se impondrá sin que por ello el CENAM pierda el ejercicio de sus acciones legales que procedan para demandar la rescisión y/o el pago de daños y perjuicios por otros conceptos ante las autoridades competentes, dado que la misma solamente se establece por el simple hecho de no entregar el bien o material en la fecha convenida para ese efecto. El pago de la contraprestación pactada quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales con base al material entregado con atraso, que se aplicarán conforme al procedimiento siguiente:

1) Una vez determinado el incumplimiento que provoque la aplicación de una pena, se procederá a cuantificar el importe de la misma;

2) Hecho lo anterior, se le notificará al proveedor, para que presente su factura por el importe que corresponda o entregue la documentación complementaria que se requiera en caso de que ya la hubiera presentado;

3) El pago se realizará una vez que el proveedor cumpla con el punto inmediato anterior.

El “CENAM” no será sujeto de penalización alguna para el caso de que se determine el vencimiento anticipado de este contrato por alguna de las causas establecidas para ese efecto en el contrato, o de que ocurra una variación en las asignaciones presupuestales en la conformación y cuantía del presupuesto que le sea asignado por el Poder Ejecutivo o aprobado por la H. Cámara de Diputados, que le impida de manera alguna cumplir con las obligaciones pecuniarias a su cargo establecidas en el contrato.

En caso de que se agote el monto pactado en la garantía de cumplimiento por aplicación de penas convencionales, el procedimiento de rescisión deberá iniciarse dentro de los quince días naturales siguientes a aquél en que suceda ese supuesto. Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere la entrega del bien o material, el procedimiento iniciado quedará sin efecto.

Se hará efectiva la garantía de cumplimiento del contrato cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos:

- Cuando hubiese transcurrido la fecha establecida para la entrega del bien o material, sin que esto se haya llevado al cabo.

- Cuando hubiese transcurrido el plazo que se concede al proveedor para corregir la causa de los rechazos que en su caso se efectúen.

- Que el proveedor incumpla en alguna de las obligaciones convenidas.

- Cuando se rescinda el contrato por causas imputables al Proveedor.

El pago del bien o material quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el licitante deba efectuar por concepto de penas convencionales, en el entendido de que se rescinda el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

Esta pena se estipula por el retardo en el tiempo de entrega pactado y su monto se deducirá del importe de las liquidaciones pendientes de pago, conforme al artículo 53 de “LA LEY”.

7. 	DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS

El proveedor adjudicado quedará obligado ante el “CENAM” a responder de los defectos y/o vicios ocultos de las baterías para UPS, así como de cualquier otra responsabilidad en que incurra, en los términos señalados en la convocatoria de invitación, en el contrato respectivo y en el Código Civil Federal.

8.	REGISTRO DE DERECHOS.

El proveedor adjudicado asumirá la responsabilidad total en caso de que al proporcionar los bienes o de las baterías para UPS objeto de la invitación, viole el registro de derechos a nivel nacional o internacional, derechos de autor, propiedad intelectual o industrial, marcas o patentes.

9.	DERECHOS DE AUTOR U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad generada por su incumplimiento será a cargo únicamente del proveedor, por lo que estará obligado a sacar en paz y a salvo al “CENAM” de cualquier reclamación al respecto; todos los gastos que por este motivo se pudieran generar serán por cuenta exclusiva del Proveedor.

10.	SANCIONES.

Se hará efectiva la garantía relativa al cumplimiento del pedido o contrato, cuando se incumpla cualquiera de las condiciones pactadas en el mismo.

De conformidad con lo establecido en los Artículos 59 y 60 de la “LEY”, la “SFP” inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la citada Ley.

11.	 CONTROVERSIAS.

Las controversias que se susciten con motivo de esta invitación se resolverán con apego a lo previsto en la “LEY”, su “REGLAMENTO” vigente y las demás disposiciones administrativas de carácter federal.

12.	INCONFORMIDADES.

De conformidad con los artículos 65 y 66 de la “LEY”, los licitantes que hayan participado en el procedimiento de contratación podrán interponer la inconformidad por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito y Público ubicadas en Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01020, México, D.F. o a través de la dirección de: cnet_inconformidades@hacienda.gob.mx

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten al Órgano Interno de Control en el “CENAM” al correo iwatson@cenam.mx, las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el proceso licitatorio.

13.	ASISTENCIA A LOS ACTOS PÚBLICOS DE LA INVITACIÓN.

A los actos del procedimiento de la invitación, podrá asistir cualquier persona, que manifieste su interés de estar presente en dichos actos, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma en los mismos. Igualmente podrán asistir representantes de las cámaras, colegios o asociaciones profesionales u otras organizaciones no gubernamentales.

El “CENAM”, a través de la Subdirección de Adquisiciones, informa al público en general que en caso de tener conocimiento de algún posible acto de corrupción o incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos que participan en las contrataciones que realiza, como entidad de la Administración Pública Federal, éste puede  ser denunciado a través del Sistema Integral de Quejas y Denuncias del portal que para tal efecto tiene establecido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (oficialiamayor.hacienda.gob.mx); o bien, ante el Órgano Interno de Control en el “CENAM” con el Lic. Ignacio Martín Watson Hernández, Titular del Área de Responsabilidades y Quejas, a la cuenta de correo electrónico iwatson@cenam.mx

Se les informa a los licitantes participantes observar el “Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos en materia de Contrataciones Públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones” y éste puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública, que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, y modificado mediante las publicaciones de 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017.

14.	GLOSARIO.

Para efectos de esta convocatoria se entenderá por:

- Convocatoria: Documento que contiene las bases, condiciones y requisitos que regirán y serán aplicados en este procedimiento de licitación o bien de Invitación a cuando menos tres personas.

- CompraNet: Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios. Con dirección electrónica en Internet: https://compranet.hacienda.gob.mx

- Fuerza mayor: Acontecimiento inesperado y violento, ajeno a la voluntad humana y que por tanto no puede preverse ni evitar sus consecuencias.

- Caso fortuito: Aquel evento que no pudo ser previsto y no pudo ser evitado.

- Proveedor: La persona física o moral que celebre contratos o pedidos con el “CENAM” como resultado del presente procedimiento.

- Licitante: La persona física o moral que participe en el procedimiento de Licitación Pública o bien de Invitación a Cuando Menos Tres Personas.

- Penas convencionales: Son aquellas que se derivan por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la entrega de los servicios, misma que no excederá del monto de la garantía del contrato, y será determinada en función de los servicios no entregados oportunamente.

- Electrónica: Exclusivamente se permitirá la participación de los licitantes a través de CompraNet.

- Contrato o Pedido: Documento legal que constituye el acuerdo de voluntades entre el “CENAM” y el proveedor y por medio del cual se producen o transfieren las obligaciones y derechos objeto del procedimiento licitatorio o bien de Invitación a cuando menos tres personas.

- DOF: Diario Oficial de la Federación.

- I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado.

- “LEY”: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- SFP: Secretaria de la Función Pública.

- SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- OIC: Órgano Interno de Control en el “CENAM”.

- “REGLAMENTO”: Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- RLAASSP: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- “SAT”: Sistema de Administración Tributaria.

- Testimonio: Documento público que emitirá el Testigo Social al final de su participación y que contendrá las observaciones y, en su caso, recomendaciones derivadas de la misma.

- Observador: Persona que asista a cualquiera de los actos del procedimiento, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

- Contradicción: Afirmación y negación que se oponen mutuamente.

- RUPA: Registro Único para Personas Acreditadas.

- “CENAM”: Centro Nacional de Metrología.

### FORMATO A

Escrito de manifestación de interés en participar en el proceso de Invitación

(Membrete de la persona física o moral)

Centro Nacional de Metrología

Subdirección de Adquisiciones

Km. 4,5 carretera a Los Cués.

Municipio El Marqués, Querétaro.

C.P 76246

Fecha:

El que suscribe a nombre de mi representada (nombre de la empresa o persona física), manifiesto mi interés en participar en el proceso de la invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional electrónica No. IA-010K2H001-E203-2020 referente a la adquisición e instalación de baterías para UPS del CENAM. Además de solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la presente invitación.

Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DATOS DEL LICITANTE

Registro Federal de Contribuyentes:

Nombre (persona física o moral):

Domicilio Fiscal:

Descripción del objeto social:

Número y fecha de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:

Reformas y modificaciones al acta constitutiva:

Relación de accionistas y/o socios:

Apellido Paterno:                 Apellido Materno:                   Nombre(s)

Correo electrónico:

Teléfono / Fax:

DATOS DEL REPRESENTANTE

Registro Federal de Contribuyentes:

Nombre:

Domicilio Fiscal:

Número y fecha de la escritura pública mediante la cual fueron otorgadas facultades de presentación:

Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la protocolizó:

______________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

### FORMATO B

Carta de manifestación de que cuenta con facultades suficientes

para intervenir en la presente Invitación

(Membrete de la persona física o moral)

Centro Nacional de Metrología

Subdirección de Adquisiciones

Km. 4,5 carretera a Los Cués.

Municipio El Marqués, Querétaro.

C.P 76246

Fecha:

Por este conducto, quien suscribe (nombre de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones) en mi calidad de representante legal de la empresa (razón social del licitante) con relación a la invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional electrónica No. IA-010K2H001-E203-2020 referente a la adquisición e instalación de baterías para UPS del CENAM. Declaro bajo protesta de decir verdad que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones cuento con facultades suficientes para comprometerme por sí mismos o través de mi representada.

______________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

### FORMATO C

PUNTO 3.2 DE ESTA CONVOCATORIA

“INTEGRACIÓN DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA”

EJEMPLO PARA EL LLENADO DEL FORMATO C

| Número de partida | Descripción | Tipo de Batería | Cantidad | Unidad | Precio por unidad | Subtotal | IVA | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Batería recargable, de 12 v- 9 ah: - (20 pz) para ups marca Tec modelo zp120n-10k-11 10 kva - (54 pz) para ups marca Eaton modelo 9355 20 kva con n/s mx14kxx03, - (54 pz) para ups marca Eaton modelo 9355 20 kva con n/s mx505kxx14, - (108 pz) para ups marca Eaton modelo 9355 30 kva con n/s bf184kxx08, - (108 pz) para ups marca Eaton modelo 9355 30 kva con n/s bf184kxx11 | EATON Modelo PWHR12341234WF2 | 344 | Piezas | $1,000.00 | $344,000.00 | $55,040.00 | $399,040.00 |
| 2 | Batería recargable, 12v- 53.8 ah: (40 pz) para ups marca Eaton modelo 9390 80 kva con n/s ee374cab08, - (40 pz) para ups marca Eaton modelo 9390 80 kva con n/s ee374cab07, - (40 pz) para ups marca Eaton modelo 9390 80 kva con n/s ee374cab06, | EATON Modelo PWHR12341234WF2 | 120 | Piezas | $4,500.00 | $540,000.00 | $86,400.00 | $626,400.00 |
| 3 | Batería recargable 12 v- 103 ah: • (40pz) ups marca 9390 160 kva, con n/s eg032cbc003. • (40 pz) ups Powerware modelo 9315 80kva con n/s et082zba04. | EATON Modelo PWHR12341234WF2 | 80 | Piezas | $6,000.00 | $480,000.00 | $76,800.00 | $556,800.00 |
|  |  |  |  |  | Gran Total | $1,364,000.00 | $218,240.00 | $1,582,240.00 |

______________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

FORMATO D

### Formato de entrega de la documentación.

| Número | Descripción del Requisito | Recibido |
| --- | --- | --- |
|  |  | SÍ | NO |
|  | P R O P U E S T A T É C N I C A. (NUMERAL 3.1.a) |  |  |
|  | Los licitantes participantes deberán presentar su propuesta técnica en formato libre donde se describirán en forma clara y precisa la descripción e instalación de las baterías para UPS que están cotizando, detallando las especificaciones y características técnicas y físicas mínimas de las baterías para UPS solicitadas, así como cada uno de los requisitos técnicos establecidos en el Anexo 1 de esta convocatoria, sin indicar costo. |  |  |
|  | P R O P U E S T A E C O N Ó M I C A. (NUMERAL 3.2.b, FORMATO C) |  |  |
|  | Los licitantes participantes deberán señalar el precio unitario, subtotal y total exclusivamente en moneda nacional (pesos mexicanos), a dos decimales, con número y letra, de acuerdo a la Ley Monetaria en vigor, desglosando el descuento que estén dispuestos a otorgar, así como el Impuesto al Valor Agregado. En caso de diferencias del importe escrito en número y en letra, se considerará como valido el importe escrito en letra. Sera obligatorio para los licitantes participantes la entrega del FORMATO C que se encuentra incluido en la presente convocatoria o en formato libre que propongan los licitantes participantes incluyendo invariablemente todos los datos e información requeridos en el formato C. No se aceptará proposición económica que se presente en moneda extranjera, por lo que ofertar en moneda diferente a la solicitada será motivo de desechamiento. |  |  |
|  | Presentar por ambos lados su identificación oficial vigente con fotografía de la persona que firme la proposición como Representante Legal. (NUMERAL 3.3.1) |  |  |
|  | Formato de acreditación de existencia y personalidad jurídica del licitante. (NUMERAL 3.3.2, ANEXO 2) |  |  |
|  | Carta del artículo 50 y 60 penúltimo y/o antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (NUMERAL 3.3.3, ANEXO 3) |  |  |
|  | Carta de aceptación de convocatoria. (NUMERAL 3.3.4, ANEXO 4) |  |  |
|  | Declaración de integridad. (NUMERAL 3.3.5, ANEXO 5) |  |  |
|  | Carta del tiempo y lugar de la entrega e instalación de las baterías para UPS. (NUMERAL 3.3.6, ANEXO 6) |  |  |
|  | Carta de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas. (NUMERAL 3.3.7, ANEXO 7) |  |  |
|  | Carta de la vigencia de la oferta. (NUMERAL 3.3.8, ANEXO 8) |  |  |
| 1 | Carta de nacionalidad mexicana y estratificación de su empresa. (NUMERAL 3.3.9, ANEXO 9) |  |  |
|  | Carta de garantía de las baterías para UPS. (NUMERAL 3.3.10, ANEXO 10) |  |  |
|  | Presentación de documentos legales. (NUMERAL 3.3.11) |  |  |
|  | Presentación del acuse de recepción del SAT. (NUMERAL 3.3.12) |  |  |
|  | Carta de manifestación que se compromete hacer pública la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT. (NUMERAL 3.3.13 ANEXO 12) |  |  |
|  | Presentación de la opinión positiva ante el IMSS del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social. (NUMERAL 3.3.14) |  |  |
|  | Presentación de la opinión positiva ante el INFONAVIT del cumplimiento de obligaciones fiscales de aportaciones patronales y entero de descuentos. (NUMERAL 3.3.15) |  |  |
|  | Carta de manifestación que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público. (NUMERAL 3.3.16 ANEXO 13) |  |  |
|  | Escrito para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones. (FORMATO B). |  |  |

SE RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN COMPLETA

_______________________

SERVIDOR PÚBLICO

ANEXO 1 TÉCNICO

Suministro e instalación de baterías para ups ubicados en el Centro Nacional de Metrología, CENAM (marca Tec modelo zp120n-10k-11 10 kva, ups marca Eaton modelo 9355 20 kva, ups marca Eaton modelo 9355 30 kva, ups marca Eaton modelo 9390 80 kva ups marca 9390 160 kva y ups Powerware modelo 9315 80 kva).

| Partida | Concepto | Tipo y cantidad de baterías | Características que deben cumplir |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tipo de batería | Cantidad requerida |  |
| 1 | Batería recargable, de 12 v- 9 ah, se pueden cotizar en marcas como Eaton, Dynasty, C&d Technologies y Csb. modelo hr1234 wf2 o similar: - (20 pz) para ups marca Tec modelo zp120n-10k-11 10 kva - (54 pz) para ups marca Eaton modelo 9355 20 kva con n/s mx14kxx03, - (54 pz) para ups marca Eaton modelo 9355 20 kva con n/s mx505kxx14, - (108 pz) para ups marca Eaton modelo 9355 30 kva con n/s bf184kxx08, - (108 pz) para ups marca Eaton modelo 9355 30 kva con n/s bf184kxx11 | 12v- 9 ah, modelo gp12340 o similar. | 344 | • Batería ácido-plomo • Libre de mantenimiento • Voltaje nominal: 12 v • Capacidad: 9 ah @ 20 hr • Peso aproximado: 2.5 kg • Medidas (mm): largo: 151 ancho: 65 x alto total: 99 • Terminal: f2 (faston tab250) • Rango de temperatura de funcionamiento con compensación de temperatura descarga: -15 ℃ ~50 ℃ (5 °f ~122 °f ) carga: 15 ℃ ~40 ℃ (5 °f~104 °f) • Rango de temperatura de funcionamiento nominal 5°c ± 3°c (77°f ± 5°f) • Máxima corriente de carga: 3.4 a • Voltaje de carga flotante 13.5 a 13.8 vdc/por unidad promedio en 25°c (77°f)) |
| 2 | Batería recargable, 12v- 53.8 ah, se pueden cotizar en marcas como Eaton, Dynasty, C&d Technologies y Csb. modelo ups12-210mr o similar: - (40 pz) para ups marca Eaton modelo 9390 80 kva con n/s ee374cab08, - (40 pz) para ups marca Eaton modelo 9390 80 kva con n/s ee374cab07, - (40 pz) para ups marca Eaton modelo 9390 80 kva con n/s ee374cab06, | 12v- 53.8 ah modelo ups12-210mr o similar | 120 | • Batería ácido-plomo • Vrla libre de mantenimiento • Voltaje nominal: 12 v • Capacidad: 53.8ah @ 20 hr • Peso aproximado: 18.0 kg • Medidas (mm): largo: 228.6 ancho: 139.2 x alto total: 205.1 • Terminal: tornillo insertado • Rango de temperatura de funcionamiento con compensación de temperatura Descarga: -40 ̊f (-40 ̊c) a +160 ̊f (71 ̊c) Carga: -10 ̊f (-23 ̊c) a +140 ̊f (60 ̊c) • Rango de temperatura de funcionamiento nominal +74 ̊f (23 ̊c) to +80 ̊f (27 ̊c) • Límite de corriente de carga máximo recomendado c/5 amperes @ 20hr • Voltaje de carga flotante - 13.65 ± 0.15 vdc promedio por 12v unidad (6.75 a 6.90 por 6v unit) |
| 3 | Batería recargable 12 v- 103 ah, se pueden cotizar en marcas como Eaton, Dynasty, C&d Technologies y Csb. modelo ups12-400mr o similar: • (40pz) ups marca 9390 160 kva, con n/s eg032cbc003. • (40 pz) ups Powerware modelo 9315 80kva con n/s et082zba04. | 12 v- 103 ah, modelo ups12-400mr o similar. | 80 | • Batería ácido-plomo • Vrla libre de mantenimiento • Voltaje nominal: 12 v • Capacidad: 103ah @ 20 hr • Peso aproximado.: 34.4 kg • Medidas (mm): largo: 340.9 ancho: 172.7 x alto total: 216.4 • Terminal: tornillo insertado • Rango de temperatura de funcionamiento con compensación de temperatura descarga: -40 ̊f (-40 ̊c) a +160 ̊f (71 ̊c) carga: -10 ̊f (-23 ̊c) a +140 ̊f (60 ̊c) • Rango de temperatura de funcionamiento nominal +74 ̊f (23 ̊c) to +80 ̊f (27 ̊c) • Límite de corriente de carga máximo recomendado c/5 amperes @ 20hr • Voltaje de carga flotante - 13.65 ± 0.15 vdc promedio por 12v unidad (6.75 a 6.90 por 6v unit) |

Aspectos adicionales que el licitante participante deberá cumplir:

- Deberá considerar en su propuesta la instalación de la totalidad de las baterías

- Deberá presentar carta, en hoja membretada de la empresa y firmada por el representante legal, en donde acredite que tiene las capacitaciones adecuadas en materia de mantenimiento y operación de los ups y copia de los cursos en instalación, operación y mantenimiento de ups de la marca TEC, EATON y POWERWARE.

- Las baterías que suministran no deberán de tener más de 6 meses de fabricación, al momento de la fecha de presentación de su oferta, y deberá pertenecer a un solo lote. Para tal efecto, deberán presentar documento que acredite la fecha de fabricación y el número de lote, el cual podrá ser un, documento del fabricante o una carta del mismo proveedor licitante, en hoja membretada y firmada por el representante legal, en el que se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se cumplirá con dicho requisito. En caso de no presentar dicho documento, será motivo de descalificación de su propuesta.

- Deberá proporcionar la (s) ficha (s) técnica (s) de las pilas que se coticen, con el fin de poder evaluar que se cumple con los requisitos establecidos en el presente anexo técnico.

Aspectos adicionales que el licitante adjudicado deberá cumplir:

- Deberá indicar, con anticipación y mediante correo electrónico, la fecha de entrega e instalación de baterías, con la finalidad de poder solicitar con tiempo las autorizaciones pertinentes a las áreas afectadas, para lo cual la programación de la instalación será acordada con la Subdirección de Mantenimiento del CENAM.

- Las baterías retiradas de los UPS deberán ser entregadas en el almacén de CENAM, sin costo adicional, para su resguardo.

- Deberá considerar el tiempo de ejecución de los trabajos que los UPS deberán ponerlos en la posición de bypass y restablecerla a su operación normal una vez terminado el trabajo de reemplazo de los bancos de baterías.

- Deberá entregar un reporte con los registros de la medición del voltaje de cada batería antes de instalarlas y el registro una prueba de impedancia al banco de baterías para determinar el valor inicial de las celdas y su álbum fotográfico

- Tendrá que considerar que su personal asignado a realizar el servicio deberá contar con el equipo de seguridad personal necesario, de acuerdo a lo dispuesto por el -Gobierno Federal derivado de la emergencia sanitaria Covid 19: uso de cubrebocas, careta, gel antibacterial y revisión médica antes del ingreso a las instalaciones del CENAM.

El alcance es expuesto de manera enunciativa pero no limitativa

FIN DEL ANEXO TÉCNICO

ANEXO 2

Carta de acreditamiento de personalidad

(nombre), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir y presentar la proposición en la presente invitación y en caso de quedar adjudicado para firmar el contrato correspondiente a nombre y representación de: (persona física o moral).

Invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional electrónica No. IA-010K2H001-E203-2020

DATOS GENERALES Registro Federal de Contribuyentes: Deberá anotarse tal y como fue emitido por la S.H.C.P Nombre de la persona Física ó Moral: Deberá anotarse el nombre completo de la persona física ó moral incluyendo el tipo de régimen bajo el cual se constituyó. Domicilio. - Lugar donde el licitante recibirá toda clase de notificaciones que resulten de los actos, contratos y convenios que celebren de conformidad con la Ley y su Reglamento. Calle y número: Colonia: Código Postal: Delegación o Municipio: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico:

Para Persona Moral: Actividad Económica de la Empresa: Seleccionar la actividad económica de la empresa. No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: Relación de accionistas y/o socios. - Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s) Reformas al acta constitutiva:

Para Persona Física: Fecha de inscripción ante la S.H.C.P.: Actividad Económica preponderante: Señalar la actividad económica con la que se dio de alta ante S.H.C.P

Representante Legal del Licitante (persona física y/o moral): Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

En los términos de lo previsto en el Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, manifiesto que mi correo electrónico para recibir notificaciones por parte de la Convocante es: _____________________.

______________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

FECHA Y LUGAR

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.

### ANEXO 3

Carta del artículo 50 y 60 penúltimo y/o antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

(Membrete de la persona física o moral)

Centro Nacional de Metrología

Subdirección de Adquisiciones

Km. 4,5 carretera a Los Cués.

Municipio El Marqués, Querétaro.

C.P 76246

Fecha:

Por este conducto, quien suscribe (nombre de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones) en mi calidad de representante legal de la empresa (razón social del licitante) con relación a la invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional electrónica No. IA-010K2H001-E203-2020 referente a la adquisición e instalación de baterías para UPS del CENAM. Me permito manifestar lo siguiente:

Declaro bajo protesta de decir verdad y con la representación legal que ostento, que el suscrito y la empresa (razón social del licitante) al igual que sus asociados no se encuentran en alguno de los supuestos comprendidos en el artículo 50 y 60 penúltimo y/o antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

______________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.

### ANEXO 4

Carta de aceptación de convocatoria

(Membrete de la persona física o moral)

Centro Nacional de Metrología

Subdirección de Adquisiciones

Km. 4,5 carretera a Los Cués.

Municipio El Marqués, Querétaro.

C.P 76246

Fecha:

Mediante este escrito hacemos constar que la persona física o moral denominada (razón social del licitante) con relación a la invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional electrónica No. IA-010K2H001-E203-2020 referente a la adquisición e instalación de baterías para UPS del CENAM. Hemos leído íntegramente el contenido de la convocatoria en la cual se establecen las bases en que se desarrollara el presente procedimiento así como sus anexos y el contenido de la(s) acta(s) derivada(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones y aceptamos participar en esta invitación conforme a estas.

Por lo que, expreso a usted que conocemos las disposiciones legales que rigen las adquisiciones por parte de las dependencias del Gobierno Federal Mexicano, de conformidad con lo señalado en la convocatoria y documentos que la integran.

Por otra parte, manifiesto ampliamente que la convocatoria propuesta por el CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA y las precisiones realizadas en la (s) junta (s) de aclaraciones han sido revisadas por el personal técnico y jurídico de esta empresa estando de acuerdo con el contenido de la misma no teniendo ninguna objeción motivo por el cual presentamos esta proposición.

Acepto que se tendrán por no presentadas mis proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al CENAM.

______________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.

### ANEXO 5

Carta de declaración de integridad

(Membrete de la persona física o moral)

Centro Nacional de Metrología

Subdirección de Adquisiciones

Km. 4,5 carretera a Los Cués.

Municipio El Marqués, Querétaro.

C.P 76246

Fecha:

Por este conducto, quien suscribe (nombre de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones) en mi calidad de representante legal de la empresa (razón social del licitante) con relación a la invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional electrónica No. IA-010K2H001-E203-2020 referente a la adquisición e instalación de baterías para UPS del CENAM, declaro bajo protesta de decir verdad que por sí mismos o través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos del CENAM, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

______________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.

### ANEXO 6

Carta del tiempo y lugar de entrega e instalación de baterías para UPS

(Membrete de la persona física o moral)

Centro Nacional de Metrología

Subdirección de Adquisiciones

Km. 4,5 carretera a Los Cués.

Municipio El Marqués, Querétaro.

C.P 76246

Fecha:

Por este conducto, quien suscribe (nombre de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones) en mi calidad de representante legal de la empresa (razón social del licitante) con relación a la invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional electrónica No. IA-010K2H001-E203-2020 referente a la adquisición e instalación de baterías para UPS del CENAM, manifiesto bajo protesta de decir verdad de que resultar adjudicado nos comprometemos a entregar las baterías para UPS incluyendo su instalación y el correcto funcionamiento de los equipos a más tardar el día 30 de noviembre de 2020. La entrega deberá realizarse, sin costo adicional, en el “CENAM”, ubicado en el km. 4,5 de la Carretera a los Cués, Municipio el Marqués, Querétaro, en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes.

- El licitante que resulte adjudicado pondrá en funcionamiento ante el personal de la Subdirección de Mantenimiento del CENAM, las baterías para UPS y que cumpla con las características técnicas señaladas en su proposición.

______________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.

### ANEXO 7

Carta de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas

(Membrete de la persona física o moral)

Centro Nacional de Metrología

Subdirección de Adquisiciones

Km. 4,5 carretera a Los Cués.

Municipio El Marqués, Querétaro.

C.P 76246

Fecha:

Por este conducto, quien suscribe (nombre de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones) en mi calidad de representante legal de la empresa (razón social del licitante) con relación a la invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional electrónica No. IA-010K2H001-E203-2020 referente a la adquisición e instalación de baterías para UPS del CENAM, manifiesto bajo protesta de decir verdad que las baterías para UPS que oferto y que entregaré en caso de ser adjudicado, cumplen con las “Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas y a la falta de estas con las Internacionales o, en su caso, las Normas de Referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de conformidad con los artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización correspondiente.

______________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.

### ANEXO 8

Carta de la vigencia de la oferta

(Membrete de la persona física o moral)

Centro Nacional de Metrología

Subdirección de Adquisiciones

Km. 4,5 carretera a Los Cués.

Municipio El Marqués, Querétaro.

C.P 76246

Fecha:

Por este conducto, quien suscribe (nombre de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones) en mi calidad de representante legal de la empresa (razón social del licitante) con relación a la invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional electrónica No. IA-010K2H001-E203-2020 referente a la adquisición e instalación de baterías para UPS del CENAM, manifiesto que he revisado, verificado y confirmado los precios ofertados en mi propuesta económica, que ha sido debidamente integrado todos los conceptos a considerar y que estos precios son correctos, por lo que la vigencia de la oferta no será menor a 60 días a partir de la fecha de entrega de las proposiciones, independientemente de cualquier situación que se presente en el trámite de esta invitación, incluso si ésta se declara desierta, razón por la cual el licitante no podrá por ningún motivo modificar su oferta antes del vencimiento de dicho plazo.

______________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.

### ANEXO 9

Carta de nacionalidad mexicana y estratificación de su empresa.

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

(Membrete de la persona física moral)

Aplica para Persona Moral.

Centro Nacional de Metrología

Subdirección de Adquisiciones

Km. 4,5 carretera a Los Cués.

Municipio El Marqués, Querétaro, C.P 76246

Fecha:

Por este conducto, quien suscribe (nombre de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones) en mi calidad de representante legal de la empresa (razón social del licitante) con relación a la invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional electrónica No. IA-010K2H001-E203-2020 referente a la adquisición e instalación de baterías para UPS del CENAM, me permito manifestar en cumplimiento a lo señalado en los artículos 34 y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, declaro bajo protesta decir verdad que mi representada es de nacionalidad mexicana y la empresa se encuentra clasificada como (el licitante deberá indicar si es micro, pequeña, mediana o grande) conforme a la siguiente estratificación:

| Estratificación |
| --- |
| Tamaño | Sector | Rango de número de trabajadores | Rango de monto de ventas anuales (mdp) | Tope máximo combinado* |
| Micro | Todas | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio | Desde 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $100 | 93 |
|  | Industria y Servicios | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | 95 |
| Mediana | Comercio | Desde 31 hasta 100 | Desde $100.01 hasta $250 | 235 |
|  | Servicios | Desde 51 hasta 100 |  |  |
|  | Industria | Desde 51 hasta 250 | Desde $100.01 hasta $250 | 250 |

*TOPE MÁXIMO COMBINADO = (TRABAJADORES) X 10% + (VENTAS ANUALES) X 90%.

El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: puntaje de la empresa = (número de trabajadores) x 10% + (monto de ventas anuales) x 90%, el cual debe ser igual o menor al tope máximo combinado de su categoría.

Estoy enterado de que la falsedad en las manifestaciones que se realicen, serán sancionadas en los términos de Ley.

______________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

Nota: Si su estratificación no coincide con los supuestos de la tabla anterior, indicar que el tamaño de su empresa es grande.

### ANEXO 9

Carta de nacionalidad mexicana y estratificación de su empresa.

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

(Membrete de la persona física)

Aplica para persona física

Centro Nacional de Metrología

Subdirección de Adquisiciones

Km. 4,5 carretera a Los Cués.

Municipio El Marqués, Querétaro, C.P 76246

Fecha:

Por este conducto, quien suscribe (nombre de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones) con relación a la invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional electrónica No. IA-010K2H001-E203-2020 referente a la adquisición e instalación de baterías para UPS del CENAM, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 34 y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, declaro bajo protesta decir verdad que soy de nacionalidad mexicana y mi estratificación (el licitante deberá indicar si es micro, pequeña, mediana o grande) conforme a la siguiente estratificación:

| Estratificación |
| --- |
| Tamaño | Sector | Rango de número de trabajadores | Rango de monto de ventas anuales (mdp) | Tope máximo combinado* |
| Micro | Todas | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio | Desde 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $100 | 93 |
|  | Industria y Servicios | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | 95 |
| Mediana | Comercio | Desde 31 hasta 100 | Desde $100.01 hasta $250 | 235 |
|  | Servicios | Desde 51 hasta 100 |  |  |
|  | Industria | Desde 51 hasta 250 | Desde $100.01 hasta $250 | 250 |

*TOPE MÁXIMO COMBINADO = (TRABAJADORES) X 10% + (VENTAS ANUALES) X 90%.

El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: puntaje de la empresa = (número de trabajadores) x 10% + (monto de ventas anuales) x 90%, el cual debe ser igual o menor al tope máximo combinado de su categoría.

Estoy enterado de que la falsedad en las manifestaciones que se realicen, serán sancionadas en los términos de Ley.

______________________________________________

NOMBRE

Nota: Si su estratificación no coincide con los supuestos de la tabla anterior, indicar que el tamaño de su empresa es grande.

### ANEXO 10

Carta de garantía de las baterías para UPS del CENAM

(Membrete de la persona física o moral)

Centro Nacional de Metrología

Subdirección de Adquisiciones

Km. 4,5 carretera a los Cués.

Municipio El Marqués, Querétaro, C.P 76246

Fecha:

Por este conducto, quien suscribe (nombre de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones) en mi calidad de representante legal de la empresa (razón social del licitante) con relación a la invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional No. IA-010K2H001-E203-2020 referente a la adquisición e instalación de baterías para UPS del CENAM, manifiesto bajo protesta de decir verdad que las baterías para UPS cuentan con una garantía contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio oculto por lo menos de 12 meses posteriores a su recepción y aceptación por parte del CENAM.

___________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.

### ANEXO 11

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO Y FIRMANTES DE LA CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES.

(Se anexa copia simple del Oficio-Circular No. SAC/300/148/2003, de fecha 3 de septiembre del 2003, emitido por la Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública).

Anexo al Oficio Circular No. SACN/300/14812003.

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la-corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público, y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación -la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

- La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.

- El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadoras y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

- Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

- Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

- Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquéllos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

- Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

- Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

- Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del, país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

"Artículo 222

Cometen el delito de cohecho:

- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal

En el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capitulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 bis

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

- A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

- A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

- A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.

### ANEXO 12

Garantía de cumplimiento a través de Fianza por el 10% del monto del contrato.

- El plazo para entregar la fianza de cumplimiento será de 10 días naturales posteriores a la formalización del contrato, vencido este plazo se procederá a la rescisión del contrato. La fianza de cumplimiento deberá entregarse en la Subdirección de Adquisiciones del “CENAM”.

Requisitos para garantizar con fianza.

El siguiente texto deberá aparecer fielmente en la fianza de cumplimiento, la omisión de cualquiera de sus elementos será motivo de rechazo de la misma.

A favor de: Centro Nacional de Metrología

Nombre de la afianzadora, se constituye fiadora hasta por la suma de $ (monto por el 10% del contrato sin incluir  IVA con número y letra), a favor y disposición del CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA para garantizar por nombre legal de la empresa, el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato del CENAM, número de contrato, con un importe total de $ (monto total del contrato sin incluir IVA con número y letra) y de sus anexos del mismo; responder de la calidad de la adquisición e instalación de baterías para UPS del CENAM y de los vicios ocultos de los mismos, en que hubiere incurrido el fiado, en términos del contrato. El contrato citado tiene por objeto la adquisición e instalación de baterías para UPS del CENAM de acuerdo a la proposición de fecha 23 de octubre de 2020 que presenta el prestador y como anexo se agrega debidamente al citado contrato.

Que esta fianza se expide de conformidad con el clausulado del contrato de referencia.

Esta garantía estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de obligaciones, o cualquier otra circunstancia. Asimismo esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos de que el CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA otorgue prórrogas o esperas al contratista o fiado para el cumplimiento de sus obligaciones.

La institución de fianzas acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 166, 176 primer párrafo, 178, 183, 209, 214, 215 279, 280, y 289 de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y Fianzas vigente y a someterse al procedimiento de ejecución establecido en dicha Ley para dar efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA.

### ANEXO 12

Garantía de cumplimiento a través de cheque certificado o de caja por el 10% del monto del contrato.

- El plazo para entregar el cheque certificado o cheque de caja será de 10 días naturales posteriores a la formalización del contrato, vencido este plazo se procederá a la rescisión del contrato. La fianza de cumplimiento deberá entregarse en la Subdirección de Adquisiciones del “CENAM”.

Requisitos para garantizar con cheque certificado o cheque de caja.

Los siguientes requisitos son indispensables para la constitución de la garantía, cualquier omisión será motivo de rechazo de la misma.

- Señalar como beneficiario al Centro Nacional de Metrología

- Lugar y fecha de expedición

- Orden incondicional de pagar el monto señalado en número y letra (10% del monto total del contrato antes de IVA)

- Firma del Librador

- Certificación por la institución librada y firmado por funcionario del banco

El cheque deberá entregarse anexo a un documento dirigido al Lic. Rafael Monroy Santillán Director de la Dirección Administrativa, donde se señale el nombre del proveedor, el objeto, el número y fecha de contrato que se está garantizando y los datos de identificación del cheque que se entrega.

(Nombre del proveedor y/o representante legal) en cumplimiento a lo pactado en la cláusula (número de cláusula) del contrato (número de contrato) de fecha (fecha del contrato) relativo a (objeto del contrato), por medio del presente hago entrega de la garantía de cumplimiento constituida mediante el cheque (certificado o de caja) número _____ por la cantidad de _______ librado por _____________.

Asimismo autorizo para que en el momento en que proceda la liberación de dicha garantía, se realice a través de la devolución de la cantidad que corresponda mediante una transferencia bancaria a la cuenta número ______, con clave bancaria _____________.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E

__________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

### ANEXO 13

Carta de manifestación que se compromete hacer pública la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT

(Membrete de la persona física o moral)

Centro Nacional de Metrología

Subdirección de Adquisiciones

Km. 4,5 carretera a Los Cués.

Municipio El Marqués, Querétaro.

C.P 76246

Fecha:

Por este conducto, quien suscribe (nombre de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones) con relación a la invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional electrónica No. IA-010K2H001-E203-2020 referente a la adquisición e instalación de baterías para UPS del CENAM, me permito manifestar bajo protesta de decir verdad, que me comprometo, en caso de resultar adjudicado hacer pública la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT previo a la firma del contrato resultante de la presente invitación. De conformidad con lo establecido en la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal correspondiente y el Código Fiscal de la Federación publicado el 9 de diciembre del 2019 en el Diario Oficial de la Federación.

______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL

NOTAS:

- El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.

ANEXO 14

Carta de manifestación que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público

(Membrete de la persona moral)

Centro Nacional de Metrología

Subdirección de Adquisiciones

Km. 4,5 carretera a Los Cués.

Municipio El Marqués, Querétaro.

C.P 76246

Fecha:

De conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre del 2019, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por este conducto, quien suscribe (nombre de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones) con relación a la invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional electrónica No. IA-010K2H001-E203-2020 referente a la adquisición e instalación de baterías para UPS del CENAM, me permito manifestar bajo protesta de decir verdad, que NO desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente, no se actualiza ningún conflicto de interés. En caso de existir conflicto de interés, manifiesto mi deber de comunicarlo de inmediato al Órgano Interno de Control en el CENAM, bajo mi responsabilidad y en cumplimiento de dicho precepto.

Relación de socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, así como integrantes de los consejos de administración: Nombre: (Socio 1) Número y fecha de la escritura pública mediante la cual fueron otorgadas las facultades: Nombre, número y circunscripción del notario público o fedatario público que la protocolizó: Nombre: (Socio 2) Número y fecha de la escritura pública mediante la cual fueron otorgadas las facultades: Nombre, número y circunscripción del notario público o fedatario público que la protocolizó: Nombre: (Socio 3) (repetir cuantas veces sea necesario)

______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL

| _________________________ NOMBRE Y FIRMA (SOCIO 1) | _________________________ NOMBRE Y FIRMA (SOCIO 2) | _________________________ NOMBRE Y FIRMA (SOCIO 3) |
| --- | --- | --- |

NOTAS:

- En caso de que se ocupe algún empleo, cargo o comisión en el servicio público, deberá aclararse que “con la formalización del instrumento contractual no se actualiza un conflicto de interés”

- En caso de tratarse de una persona moral, el escrito deberá presentarse por cada uno de los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, señalando además los datos del acta constitutiva o su reforma donde se hace constar su calidad de socio o accionista.

- La convocante precisa que podrá verificar los documentos que acrediten la existencia legal de las personas y las facultades del representante y que el objeto social incluya el objeto de la presente contratación. En caso de discrepancia, o bien, de no entregar el citado manifiesto la convocante se abstendrá de suscribir los instrumentos jurídicos correspondientes, con el licitante adjudicado.

- El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.

ANEXO 14

Carta de manifestación que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público

(Membrete de la persona física)

Centro Nacional de Metrología

Subdirección de Adquisiciones

Km. 4,5 carretera a Los Cués.

Municipio El Marqués, Querétaro.

C.P 76246

Fecha:

De conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre del 2019, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por este conducto, quien suscribe (nombre de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones) con relación a la invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional electrónica No. IA-010K2H001-E203-2020 referente a la adquisición e instalación de baterías para UPS del CENAM, me permito manifestar bajo protesta de decir verdad, que NO desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente, no se actualiza ningún conflicto de interés. En caso de existir conflicto de interés, manifiesto mi deber de comunicarlo de inmediato al Órgano Interno de Control en el CENAM, bajo mi responsabilidad y en cumplimiento de dicho precepto.

______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL

NOTAS:

- En caso de que se ocupe algún empleo, cargo o comisión en el servicio público, deberá aclararse que “con la formalización del instrumento contractual no se actualiza un conflicto de interés”

- La convocante precisa que podrá verificar los documentos que acrediten la existencia legal de las personas y las facultades del representante y que el objeto social incluya el objeto de la presente contratación. En caso de discrepancia, o bien, de no entregar el citado manifiesto la convocante se abstendrá de suscribir los instrumentos jurídicos correspondientes, con el licitante adjudicado.

- El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.

### ANEXO 15

Modelo de contrato

El Modelo de contrato de la presente Convocatoria, cumple con el contenido indicado en el artículo 45 de la “LEY”.

En caso de discrepancia entre el modelo de contrato y la presente convocatoria, prevalecerá lo establecido en esta última, de acuerdo con la fracción IV del artículo 81 del “REGLAMENTO”.