ANEXO 1 TÉCNICO

SERVICIO DEL MANTENIMIENTO AREAS VERDES

Con vigencia de 02 Enero al 31 Diciembre 2012

CARACTERISTICAS TECNICAS Y ALCANCES DEL SERVICIO

Las actividades y frecuencias descritas a continuación, se refieren a las mínimas indispensables para mantener en perfectas condiciones de imagen y funcionalidad las áreas verdes del inmueble, en general a ejecutar acciones que por su naturaleza sean indispensables para este servicio y garantizar su óptima apariencia y conservación del Centro Nacional de Metrología:

- El “licitante adjudicado” deberá proporcionar por su cuenta y sin cargo adicional para el servicio del centro nacional de metrología, equipo con las características abajo descritas, o en su caso similar, necesario para la prestación del servicio los cuales serán distribuidos en los inmuebles del “CENAM”,  incluyen los siguientes suministros:

- Mano de obra.- deberá ser personal calificado y con experiencia.

- Equipos.- cortadoras de césped, desbrozadoras, motosierras, tijeras rastrillos, machetes, etc., incluyendo todos sus accesorios adicionales así como los suministros necesarios y suficientes que le permitan mantener con buena imagen las áreas verdes,  etc.

- Consumibles.- aceite, gasolina, refacciones para equipo, pintura, fertilizantes, fungicidas, insecticidas, etc.,  debiendo tomar en cuenta las dimensiones de las áreas verdes del CENAM.

- En el servicio deberá llevar a cabo un mantenimiento racional para el continuo desarrollo de las plantas y que su susceptibilidad a plagas y enfermedades se controlen, con los siguientes alcances:

El desarrollo de actividades para prestar el servicio, será en horario de 7h00 a 16h00 de lunes a viernes y de 7h00 a 12h00 los sábados.

El licitante participante deberá contemplar el cabal cumplimiento a las actividades a desarrollar, personal que debe contar con la experiencia necesaria a satisfacción del “CENAM”.

El “CENAM” se reserva el derecho de solicitar la sustitución de cualquier trabajador en los siguientes casos: indisciplina, ausencia constantes, negligencia o por escasos conocimientos en el servicio.

- El Licitante adjudicado presentara diariamente un reporte elaborado por el encargado del servicio para la supervisión del servicio del Centro Nacional de Metrología, con las actividades sustantivas que haya ejecutado, así como las recomendaciones que considere indispensables para corregir cualquier deficiencia, el reporte diario de servicio deberá estar firmado y sellado por  la supervisión del servicio del Centro Nacional de Metrología.

- El Licitante adjudicado deberá nombrar un responsable, a efecto de dar solución inmediata a la problemática que se presente con respecto al servicio que se brinda y siempre debe estar localizable, para ello debe proporcionar: 2 radios de comunicación Nextel, uno para el supervisor del servicio y uno para oficinas del licitante adjudicado.

- Sera indispensable para el pago mensual del servicio, anexar a la factura los originales del control diario de asistencia, el suministro de utensilios  e insumos propios del servicio, reportes mensuales, debidamente requisitados, en caso de existir descuentos, estos deberán repercutir en la factura del mes.

- El Licitante participante deberá declarar por escrito bajo protesta de decir verdad, que cuenta con equipo suficiente, en buen estado y en materia ecológica, que la maquinaria y/o equipo que se empleara en la prestación del servicio son totalmente ecológicos, para la prestación del servicio, así como proporcionar relación con la descripción de los mismos y en caso de desperfectos en los mismos, estos deberán ser reemplazados, sin cargo para el servicio del Centro Nacional de Metrología.

- El Licitante adjudicado se obliga a instruir a todo su personal que queda prohibida la utilización de teléfonos oficiales, equipo de oficina y computadoras, propiedad del servicio del Centro Nacional de Metrología.

Para la buena ejecución del servicio, mano de obra y número de elementos, el servicio del Centro Nacional de Metrología llevara control diario de asistencia con tolerancia máxima de 15 minutos al inicio de labores.

- El Licitante adjudicado deberá proporcionar uniformes que contengan el logotipo de su empresa y obligar a su personal a que se presente a desempeñar sus labores, de manera puntual así como expedir gafete de identidad que los acredite como empleados del servicio y que deben portar  dentro de las instalaciones, en todo caso el “licitante adjudicado” será responsable del mal uso que se le dé a estas identificaciones, además deberá instruir a su personal a que guarde la debida disciplina y el mayor orden en su trabajo para que mientras se encuentre dentro de las instalaciones del servicio del Centro Nacional de Metrología mantenga el debido respeto, atención y cortesía en sus relaciones con los servidores públicos del servicio del Centro Nacional de Metrología.

- El Licitante adjudicado atenderá de inmediato las observaciones que le hagan los supervisores asignados por el servicio del Centro Nacional de Metrología en relación a la conducta inapropiada o falta de cumplimiento por parte de cualquier elemento de su personal en servicio y tomar en cada caso la o las medidas necesarias para corregir las anomalías señaladas.

- El licitante adjudicado del servicio deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos y controles que imponga el servicio del Centro Nacional de Metrología para la introducción, movimiento y salida de maquinas, equipos y materiales del licitante adjudicado, así como para el control de entrada y salida de personal.

- El “licitante adjudicado” se obliga a proporcionar a su personal lockers para la guarda de sus objetos personales, así como contemplar necesidad de una caseta para el almacenamiento de sus equipos y materiales.

- El “licitante adjudicado” se obliga a proporcionar el transporte de su personal debido a la ubicación del CENAM en una zona no poblada y prácticamente nulo servicio de transporte urbano.

- El Centro Nacional de Metrología, se reserva el derecho de supervisar que el servicio de mantenimiento a las áreas verdes y equipos se realice de acuerdo a  lo estipulado en el contrato y sus anexos, y comunicara por escrito al prestador del servicio de las cuestiones que estime pertinente en relación a su ejecución.

- Diariamente el licitante adjudicado del servicio entregara las listas de asistencia del personal fijo, en caso de registrar inasistencias en el control diario del personal del servicio, elaborara la nota de crédito correspondiente, descontando el numero de inasistencia que se acumule en el mes, para proceder a realizar el descuento respectivo en la facturación del mes: dicho descuento se calculara de acuerdo al costo total por elemento que el licitante presento en su propuesta económica.

- Los licitantes participantes deben tener una experiencia mínima de un año en el ramo, para lo que presentarán contratos celebrados con anterioridad con otros clientes (sin costos) de servicios prestados.

- Los licitantes participantes deberán presentar en su propuesta técnica carta donde manifiesten que cuentan con oficinas debidamente instalada en el estado de Querétaro, con atención en horas hábiles para una adecuada y oportuna prestación del servicio, respuesta inmediata a incidencias que afecten la calidad y especificaciones requeridas del servicio, administración de recursos humanos y recursos materiales, sea matriz o sucursal, la cual contara con servicio con servicio de teléfono, computadora con servicio de internet.

- Los representantes del CENAM, realizaran visitas a las oficinas o instalaciones de cada licitante que haya presentado propuesta. Estas visitas podrán ser para constatar que se cuenta con las instalaciones y personal calificado para prestar el servicio objeto de esta licitación pública y constatar la información presentada en su propuesta.

- Los licitantes deberán presentar en su propuesta técnica el proyecto de acciones a realizar de acuerdo a los requerimientos de este anexo.

- El licitante adjudicado deberá presentar bimestralmente relación del personal asegurado y comprobante de pago ante el IMSS.

Personal de servicio que no esté asegurado por parte del proveedor y que no cuente con su equipo de seguridad y ropa de trabajo no podrá tener acceso a los edificios para la realización de sus labores y será reportado como ausente de la plantilla en la lista de asistencia (Con la deductiva y de ser oportuno la penalización correspondiente).

- A L C A N C E S  D E L  S E R V I C I O:

Mantenimiento de césped,   (96,100.00 m2.) aproximadamente. Debe incluir:

  - poda pasto					c/15 días normales, en tiempo normal

c/8 días "lluvias" (toda vez que se requiera)

  - recorte de orilla				c/15 días o antes si es necesario

  - deshierbe					permanente

  - barrido áreas verdes  			permanente

(Limpieza)

  - arrope (renivelado áreas)			permanente (toda vez que se requiera)

  - fertilizado					cada 6 meses

Fertilizado con sulfato de amonio

50 gr por m2

Fumigado de pasto planta y arboles

(Erradicación de hierbas)

  - reposición de plantas				permanente (toda vez que se requiera)

  - riego terciado 				según programa de riego.

- ÁRBOLES		1200 APROXIMADAMENTE, INCLUIR:

  - cajeteado					c/15 días

  - recorte ramas secas  			permanente

  - podas de formación				c/15 días

  - encalado de troncos				cada que se requiera

  - riego 						c/3er. Día

  - fertilizado 200 gr por pieza  			c/3 meses

  - fumigado de árboles				según detección de plaga

  - tratamiento para el control de plagas, enfermedades y deficiencias nutricionales según sea requerido y entregar un dictamen tec. Por parte del agrónomo.

- JARDINERAS (LOTE 15)

  - podas de formación				continúa

  - reposición de planta		            	cuando se requiera (sin costo para el CENAM)

  - riego						c/3er, día

  - fertilización			             	trimestral

  - fumigación					según detección de plaga

(En árboles y jardineras se requieren trabajos de formación de figuras)

- MACETAS Y MACETONES (100 PZAS.)

  - podas de formación				continua

  - reposición de planta		            	cuando se requiera (sin costo para el CENAM)

  - riego						2 veces a la semana

  - fertilización			              	trimestral

  - fumigación					según detección de plagas

  - limpieza de plantas		              	c/5 días

- CONTROL DE MALEZAS Y LIMPIEZA   90,000.00 m2.  APROX.

- El control de maleza se realizara permanentemente cuando se requiera a una altura máxima de 10cm. Incluye limpieza y retiro de ramas secas

- Deberán contemplar en retirar  la maleza por lo menos dos veces al año de los limites al exterior de las instalaciones del CENAM con línea de 6 metros de ancho al igual que seccionar con estas líneas las  superficies  con riesgo de incendio  (toda vez que se requiera)

- Incluir control de maleza en pasillos de edificios, banquetas y carreteras internas

- Realizar proyecto de composta de los desechos orgánicos

- SISTEMAS DE RIEGO AUTOMÁTICO

El sistema comprende los controles o programadores digitales, válvulas eléctricas a control remoto,  utilizando una red subterránea de tubería de PVC de alta presión, concentren el gasto y mantengan la presión de trabajo (40 psi hasta 60 psi)

Se riega por secciones secuenciales de un número predeterminado por válvula, de aspersores pop-up.	Estos a su vez, también tienen un gasto predeterminado, lo que permite conocer exactamente la cantidad de agua que se deposita en un área en determinado tiempo.

Deberá elaborarse un programa de riego con calendario y un horario para el riego de las diferentes secciones, con la finalidad de evitar la evaporación de agua, al regar las horas de sol.

Descripción:

a).- controles

- controlador híbrido 8, 9 piezas

d).- bombas

- motobomba trifásica "evans", 1 pieza.

- arrancador electromagnético, marca "siemens" 3 t w 4, 1 pieza.

- relevador 120 - 24, marca scrach tripolar 120 volts, 8 piezas.

e).- tubería

- tubo de pvc 2 1/2" diámetro rd 26 11.6 kg/cm2, 1270 m.l.

- tubo pvc 2" diámetro rd 26 11.6 kg/cm2, 414 m.l.

- tubo pvc 1 1/2" diámetro rd 11.6 kg/cm2, 505 m.l.

- tubo pvc 1" diámetro rd 11.6 kg/cm2, 2088 m.l.

- tubo pvc 3/4" diámetro rd 11.6 kg/cm2, 2020 m.l.

- el mantenimiento de dicho sistema será cubierto por el licitante adjudicado exclusivamente la mano de obra y las refacciones y accesorios dañados serán cubiertos por el CENAM.

- SISTEMA DE RIEGO MANUAL EN:

Camino a estacionamiento de directores, acceso al CENAM, zona de la "garza", en zona de tanques de gas y zona de recreación del trabajador, deberán incluir el siguiente material:

Manguera de 1"., "tés" de fierro galvanizado de 1", conectores para manguera 1”,

- PLANTILLA PARA SERVICIO

1	 Asesor en asistencia técnica en agronomía (acreditadle)

1 	 supervisor, técnico con capacidad para mantenimiento al sistema de  riego por aspersión.

10	 diez  elementos jardineros.

(Nota: 11 personas  permanentes en el CENAM con horarios establecidos, supervisor y jardineros)

- EQUIPO BÁSICO COMPROBABLE PARA CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO REQUERIDO:

2 tractores de (16 hp mínimo)		para podar pasto

5 desbrozadoras				para desmalezar

5 podadoras						para podar en lugares reducidos

2 sopladora 					para barrido de hojarasca en pasto y banquetas

1 fumigadoras de gasolina	   		fumigar áreas de pasto, árboles y plantas.

1 escalera telescópica 6 m

1 cortasetos					recortes de chupones y ramas

1 motosierra					recortes de brazos largos

1 equipo y maquinaría necesario para fertilizar

4 carretillas

4 tijeras

4 picos

4 rastrillos

4  palas de punta

4 palas escaramanes

5 machetes

1500 mts. Manguera

Y 60 aspersores			para lugares sin riego por aspersión y camellones empastados.

1 unidad de trabajo (diario) camioneta,  de planta en el CENAM para Trasladar los desperdicios de pasto y basura propios de su labor fuera del CENAM, así como para suministrar los consumibles y materiales que utilice. Sin costo extra.1 lista de herramienta (para reparación de sistemas de riego.

- DEDUCCIONES PAGO DE SERVICIOS CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE APLICANDO LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

| INCUMPLIMIENTO: |  | Criterio | $ | Incidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO NO PRESTADO |  |  |  |  |
| AUSENTISMO MENSUAL: |  |  |  |  |
| FALTAS DE PERSONAL: |  |  |  |  |
| Supervisores |  | Ausentismo | $ 200.00 | Por Falta |
| Operario |  | Ausentismo | $ 150.00 | Por Falta |
| Para garantizar la calidad del Servicio, seguimiento al programa establecido. |  | + DE UN REPORTE POR SEMANA | $1000.00 | Mensual |
| UNIFORMES |  |  |  |  |
| Camisetas I/O batas con logotipo de la empresa, gafetes de identificación y zapatos de seguridad. |  | 5 a 10 Mensual $200.00 +10 a 20 Mensual $500.00 +20 Mensual $1500.00 | $150.00 | Por Mes en lista de verificación |
| Equipos |  |  |  |  |
| Tractores, desbrozadoras, podadoras, sopladora, fumigadoras, corta setos, motosierra, maquinaría para fertilizar, |  | Por falta | $ 500.00 | Mensual por equipo |
| No presentar declaración bimestral de pago ante el IMSS. |  | Por persona | $ 400.00 | Mensual |
| A toda deductiva afectará el I. V. A. correspondiente |  |  |  |  |
| Tratándose exclusivamente de deductivas que rebasen 20% del importe total del contrato, el CENAM podrá iniciar procedimiento de rescisión por esta causa, sin que el CENAM pierda el derecho de rescindir el contrato ante cualquier otro incumplimiento. |  |  |  |  |

- El incumplimiento u omisión en cualquiera de los requisitos o especificaciones técnicas requeridas, será motivo de que su propuesta sea desechada.

- El licitante deberá incluir, junto con la documentación de su propuesta técnica para cumplir con lo especificado y solicitado en estas bases, la siguiente documentación, siendo motivo de descalificación el no presentar:

| A) | EXPERIENCIA ACREDITADA MÍNIMA DE UN AÑO, MEDIANTE LA ENTREGA DE TRES CONTRATOS EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO CELEBRADOS POR LA EMPRESA LICITANTE DURANTE LOS ULTIMOS TRES AÑOS, RELATIVOS AL SERVICIO REQUERIDO EN ESTAS BASES. | CON EL FIN DE VERIFICAR LA EXPERIENCIA DEL LICITANTE. |
| --- | --- | --- |

LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ PRESENTARLA CON DESGLOSE DE COSTOS DE ACUERDO AL FORMATO C.

“FORMATO C”

| Descripción |  |  | Salario Diario | Salario Diario Integrado | Días del año | Total de personas | Costo diario |  | Costo por mes |  | Costo por año |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7h00 a 16h00 DE LUNES A VIERNES 7h00 a 12h00 SABADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal de Jardinería |  |  |  |  | 365 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Supervisor |  |  |  |  | 365 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Asesor en asistencia técnica Ingeniero Agrónomo |  |  |  |  | 365 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de equipo de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de los equipos de radiocomunicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de equipos y maquinaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguros y Fianzas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS (% DE LOS COSTOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD (% DE LOS COSTOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IVA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IMPORTE TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Costo mensual del servicio |  |  |  |  |  |  |  |