## I3P
Anexo 1 técnico.
Partida | Descripción | Medida | Cantidad
1 | Valvula compuerta roscada figura 02 de 1" Marca Urrea. | Pieza | 4
2 | Válvula de compuerta figura 02 de 1" Marca Urrea. | Pieza | 3
3 | Válvula compuerta figura 02 roscable 3/4"Ø, Marca Urrea | Pieza | 5
4 | Niple roscado acero inoxidable cedula 40 de 3/4" x 2" de largo. | Pieza | 5
5 | Niple roscado acero inoxidable cedula 40 de 3/4" x 3" de largo. | Pieza | 5
6 | Niple roscado acero inoxidable cedula 40 de 3/4" x 4" de largo. | Pieza | 5
7 | Niple roscado acero inoxidable cedula 40 de 3/4" x 5" de largo. | Pieza | 5
8 | Niple roscado acero inoxidable cedula 40 de 3/4" x 6" de largo. | Pieza | 5
9 | Niple roscado acero inoxidable cedula 40 de 1" x 2" de largo. | Pieza | 5
10 | Niple roscado acero inoxidable cedula 40 de 1" x 3" de largo. | Pieza | 5
11 | Niple roscado acero inoxidable cedula 40 de 1" x 4" de largo. | Pieza | 5
12 | Niple roscado acero inoxidable cedula 40 de 1" x 5" de largo. | Pieza | 5
13 | Niple roscado acero CED. 40 inoxidable de 2" x 10" de largo. | Pieza | 3
14 | Niple roscado CED.40 acero inoxidable de 2" x 4" de largo. | Pieza | 5
15 | Niple roscado ced. 40 acero inoxidable de 2" x 5" de largo. | Pieza | 3
16 | codo 90 roscado acero inoxidable cédula 40 de 3/4" . | Pieza | 10
17 | codo 90 roscado acero inoxidable cédula 40 de 1" . | Pieza | 10
18 | tuerca union roscado acero inoxidable cédula 40 de 3/4" . | Pieza | 5
19 | tuerca union roscado acero inoxidable cédula 40 de 1" . | Pieza | 5
20 | tuerca union roscado acero inoxidable cédula 40 de 2" . | Pieza | 5
21 | tee roscada acero inoxidable cédula 40 de 3/4" . | Pieza | 10
22 | tee roscada acero inoxidable cédula 40 de 1" . | Pieza | 10
23 | Tubo de acero inoxidable cedula 40 de 3/4" (tramo de 6.10m) | Pieza | 4
24 | Tubo de acero inoxidable cedula 40 de 1" (tramo de 6.10m) | Pieza | 4
25 | MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE DE 3/4" PARA NIVEL | pieza | 20
26 | MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE DE 1" PARA NIVEL | pieza | 25
27 | Tubo de p.v.c. hidraulico Ced. 80 de 2" presentacion tramo de 6 metros. | pieza | 4
28 | Tubo de p.v.c. hidraulico Ced. 80 de 1 1/4" presentacion tramo de 6 metros. | pieza | 4
29 | Tubo de p.v.c. hidraulico Ced. 80 de 1 " presentacion tramo de 6 metros. | pieza | 2
30 | Tubo de p.v.c. hidraulico Ced. 80 de 1 1/2" presentacion tramo de 6 metros. | pieza | 2
31 | VALVULA ESFERA PVC C-80 BOLA DOBLE UNION CEMENTAR de 2" | pieza | 3
32 | VALVULA ESFERA PVC C-80 BOLA DOBLE UNION CEMENTAR de 1 1/4" | pieza | 6
33 | VALVULA ESFERA PVC C-80 BOLA DOBLE UNION CEMENTAR de 1 1/2" | pieza | 4
34 | VALVULA ESFERA PVC C-80 BOLA DOBLE UNION CEMENTAR de 1" | pieza | 3
35 | VALVULA ESFERA PVC C-80 BOLA DOBLE UNION CEMENTAR de 1/2" | pieza | 3
36 | Codo de p.v.c. de 2" X 90° cedula 80 | Pieza | 8
37 | Codo de p.v.c. de 1 1/2" X 90° cedula 80 | Pieza | 10
38 | Codo de p.v.c. de 1 1/4" X 90° cedula 80 | Pieza | 10
39 | Codo de p.v.c. de 1" X 90° cedula 80 | Pieza | 10
40 | Cople de p.v.c. de 2" cedula 80 | Pieza | 5
41 | Cople de p.v.c. de 1-1/2" cedula 80 | Pieza | 6
42 | Cople de p.v.c. de 1" cedula 80 | Pieza | 5
43 | Tee de p.v.c. de 1-1/4" cedula 80 | Pieza | 5
44 | Tee de p.v.c. de 2" cedula 80 hidraulico | Pieza | 5
45 | Tee de p.v.c. de1 1/ 2" cedula 80 | Pieza | 5
46 | Tee de p.v.c. de 1" cedula 80 | Pieza | 5
47 | Pegamento para p.v.c. secado rapido (azul) presentacion 480 ml. | Pieza | 2
48 | Cople de p.v.c. de 1 1/4" cedula 80 | Pieza | 5
49 | SOLDADURA OMEGA DE ESTAÑO 95/5 DE 3 MM CON 450 GRAMOS. | Pieza | 2
50 | SOLDADURA DE PLATA 95/5, BARRA DE 40 CM. | Pieza | 15
51 | AFLOJATODO SPRAY PRESENTACION DE 400 ml., MARCA DE REFERENCIA WD-40 | Pieza | 10
52 | TORNILLO PUNTA DE BROCA 1/8" x 1/2" CABEZA PLANA DE CRUZ | Pieza | 2500
53 | LIJA DE ESMERIL GRADO 180. PRESENTACION DE 30 METROS | Pieza | 1
54 | LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 PIEZA DE 1.22 X 3.05 METROS (4´X 10´) | Pieza | 10
55 | LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PIEZA DE 1.22 X 3.05 METROS (4´X 10´) | Pieza | 10
56 | LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 PIEZA DE 1.22 X 3.05 METROS (4´X 10´) | Pieza | 10
57 | CINTA PARA DUCTOS DE 49 mm X 50 METROS LONGITUD. (Cinta para sellar ductos 48 mm X 50 m) JANEL 9061 | Pieza | 20
58 | CINTA NORTON CON ADHESIVO POR AMBOS LADOS DE 1/4" x 3/8" POR 1 METRO DE LONGITUD. | Pieza | 20
59 | Loctite® 262™ Sellador de Roscas Loctite S-15893 | pieza | 3
60 | Loctite® 290 Sellador de Roscas Loctite S-13779 | pieza | 2
61 | Loctite® 495 PEGAMENTO SELLADOR PARTE 49503 | pieza | 3
62 | LOCTITE 592 SELLADOR DE TUBERIAS TIPO TEFLON LIQUIDO. | pieza | 5
63 | PEGAMENTO NEGRO PARA SELLAR DUCTOS. MARCA DE REFERENCIA FURIA. PRESENTACION DE 19 LITROS. | pieza | 3
64 | BROCHA PARA PINTAR DE 2 1/2". | Pieza | 25
65 | BROCHA PARA PINTAR DE 1 1/2". | Pieza | 25
66 | CINTA DE ALUMINIO DE 48 mm x 50 METROS DE LONGITUD. ( Cinta para sellar ductos de 28 mm, X 50 metros ). | Pieza | 20
67 | Disco de desbaste 1/4" x 7/8" | Pieza | 20
68 | Discos de corte para metal 4 1/2" | Pieza | 40
69 | Soldadura 6013 anaranjada 1 kg | Pieza | 20
70 | CAL BLANCA PARA CONSTRUCCION | Kilogramo | 400
71 | Cinta Teflón de 3/4 " Mca. 3M | Pieza | 10
72 | SIKAFLEX 1-A COLOR BLANCO 0.480kg cartucho sellador elástico de alto desempeño, de un solo componente, con base en poliuretano, para el sello de juntas arquitectónicas o estructurales con fuertes movimientos, rendimiento en junta de 1 cm de ancho x 1 cm de profundidad para 3.0 metros lineales, densidad: 1,22 kg/l aprox. secado al tacto 4 a 6 horas, resistencia al desgarre 9.0 kg/cm., temperatura de servicio -40 a + 75C°. | pieza | 30
73 | SIKAFLEX 1-A COLOR GRIS 0.480 kg cartucho sellador elástico de alto desempeño, de un solo componente, con base en poliuretano, para el sello de juntas arquitectónicas o estructurales con fuertes movimientos, rendimiento en junta de 1 cm de ancho x 1 cm de profundidad para 3.0 metros lineales, densidad: 1,22 kg/l aprox. secado al tacto 4 a 6 horas, resistencia al desgarre 9.0 kg/cm., temperatura de servicio -40 a + 75C° | pieza | 20
74 | Silicon transparente base solvente presentacion en cartucho de 750 gramos para sellar vidrio y metal | Pieza | 20
75 | LIJA AGUA G-220 FANDELI 230 X 280 MM | Pieza | 90
76 | LIJA ESMERIL G-50 FANDELI 230 X 280 MM | Pieza | 90
77 | SELLADOR ESPUMA POLIURETANO SPRAY 340gr | pieza | 20
78 | PEGAMENTO PARA P.V.C SECADO RAPIDO 747(0.946) Mca Weld on | pieza | 15
79 | CODO HIDRULICO 90° X 1 ½" ROSCADO | Pieza | 10
80 | YEE P.V.C. SANITARIO 2" | Pieza | 10
81 | COPLE P.V.C. SANITARIO 50 MM PARA CEMENTAR | Pieza | 20
82 | CODO P.V.C. 90° X 1 ½" HIDRAULICO PARA CEMENTAR | Pieza | 20
83 | SELLADOR ELASTICO BLANCO SIKAFLEX 1-A, 600ML | pieza | 20
84 | CODO P.V.C. 90º X 4" SANITARIO PARA CEMENTAR | Pieza | 8
85 | CODO P.V.C. SANITARIO 45° X 4" MM PARA CEMENTAR | Pieza | 8
86 | COPLE P.V.C. SANITARIO 4"X55MM CEMENTAR | Pieza | 8
87 | COPLE P.V.C. SANITARIO 4"X40MM CEMENTAR | Pieza | 8
88 | LIJA PARA MADERA G-80 FANDELI 230 X 280 MM | Pieza | 40
89 | SELLADOR SILICON BLANCO ACRILICO | pieza | 10
90 | Pega azulejo (presentación bulto de 20 kg) | Kilogramo | 100
91 | PEGAMENTO RESISTOL 850 BLANCO | pieza | 10
92 | Valvula de Compuerta soldable 1 1/2" 150 LB | Pieza | 2
93 | Solodadura de estaño 3mm 50/50 con 450 gr. | Pieza | 20
94 | Valvula de nariz 1/2" entrada y salida roscada | Pieza | 20
95 | Cemento gris (en presentación de sacos de 50 kg c/u) | Kilogramo | 1000
96 | TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4", PRESENTACION EN ROLLO DE 7.6 METROS. | Pieza | 2
97 | TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 5/16", PRESENTACION EN ROLLO DE 7.6 METROS. | Pieza | 2
98 | TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8", PRESENTACION EN ROLLO DE 7.6 METROS. | Pieza | 2
99 | TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2", PRESENTACION EN ROLLO DE 7.6 METROS. | Pieza | 2
100 | EMPAQUE Y CONTRA SPOD 32MM | Pieza | 30
101 | TAQUETE DE PLASTICO 1/4" (6.4MM) | Pieza | 200
102 | BROCHA 2 ½" | Pieza | 20
103 | BROCHA 5" | Pieza | 15
104 | REMACHE POP DE ALUMINIO NATURAL 3/16" X 11/16" | Pieza | 100
105 | REMACHE POP DE ALUMINIO NATURAL DE 3/16" X 3/4" | Pieza | 100
106 | PIJA 3/16" X 1 ½" PARA LAMINA | Pieza | 100
107 | PIJA PARA TABLARROCA 1/8" X 2" | Pieza | 500
108 | PIJA P/TABLARROCA 1-1/2" X 1/8" | Pieza | 400
109 | REMACHE POP 1/8" X 1/2" | Pieza | 300
110 | PIJA PARA TABLARROCA 1" X 1/8" | Pieza | 300
111 | Cola de Rata de 3/8" de espuma de polietileno por metro | Pieza | 100
112 | Tubo sanitario de PVC 2" | Metros | 6
113 | Codo sanitario de pvc 45° de 2" | Pieza | 10
114 | Codo sanitario pvc 90° de 2" | Pieza | 10
115 | Cople sanitario de pvc de 2" | Pieza | 12
116 | Tubo sanitario de pvc 4" | Metros | 12
117 | Panel de yeso estandar de 1/2" | Pieza | 20
118 | Poste Metálico de 6.35 cm x 3.05 m Calibre 26 para tablaroca | Pieza | 40
119 | Canal Metálico de 6.35 cm x 3.05 m Calibre 26 para tablatoca | Pieza | 22
120 | Pasta Redimix para tablaroca en kg. | Kilogramo | 90
121 | SEGUETA FINA PARA CORTE DE METAL | Pieza | 10
122 | DISCO DE CORTE DE 14" PARA CORTADORA | Pieza | 2
123 | BISAGRA DE 1/2" TUBULAR | Pieza | 6
124 | Cople 1" de diametro de pvc, soldable. | Pieza | 6
125 | Reduccion de 1 1/4" a 1" de diametro de pvc soldable | Pieza | 6
126 | " Tee" de 1 1/4" de diametro de pvc soldable. | Pieza | 4
127 | Cople de 1 1/4" de diametro de pvc soldable. | Pieza | 4
128 | Codo de 1 1/4" de diametro de pvc soldable. | Pieza | 4
129 | Pegamento para pvc, presemtacion de 1 litro, marca de referencia Wed-On, para alta presion. | Pieza | 1
130 | BISAGRA TIPO LIBRO 3" X 3" | Pieza | 4
131 | CERA PARA INODOROS | Pieza | 6
132 | GOMA CESPOL DE 1-1/2" | Pieza | 8
133 | CESPOL DE LATON PARA LAVABO 4207 | Pieza | 4
134 | EMPAQUE CONICO PARA WC Y MIGITORIO MEDIDA ESTÁNDAR | Pieza | 40
135 | Empaque conico para estopero de fluxometro modelo RF-025 Mca. Helvex | Pieza | 30
136 | Embolo llave retención armado para fluxometro | Pieza | 5
137 | Estopero Armado Con Cuerda Para Fluxometro Helvex Sf-110 | Pieza | 6
138 | Pedal Para Fluxometro Helvex modelo sf-113 helvex | Pieza | 3
139 | PASADOR PARA PUERTA MODELO 36C | Pieza | 6
140 | Llave economizadora de lavabo cromo Helvex Modelo: TV-105 | Pieza | 2
141 | Resistol 5000 presentacion de 1 litro | Litro | 10
142 | CAL BLANCA PARA CONSTRUCCION | Kilogramo | 300
143 | EMPAQUE Y CONTRA SPOD 32MM | Pieza | 6
144 | LIJA PARA MADERA G-80 FANDELI 230 X 280 MM | Pieza | 40
145 | ASIENTO SIN TAPA W.C. COLOR BLANCO M-4025 (17-1/2") EDOMEX | Pieza | 4
146 | SELLADOR SILICON BLANCO ACRILICO | pieza | 5
147 | TUBO PVC CEM C-40-4" | pieza | 12
148 | YEE C-40 CEM PVC 4 | Pieza | 2
149 | COPLE C-40 CEM PVC 4" | Pieza | 4
150 | Kit de Herraje de plastico para tanque bajo de W.C. (incluye tubo de rebozadero, palanca cromada, pera sapo, válvula de llenado y empaque casuela) marca de referencia FOSET. | Pieza | 4
151 | MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO | Pieza | 20
152 | Llave Angular Urrea Para Baño Lavabo Fregadero 401sc | Pieza | 10
153 | REMACHE POP DE ALUMINIO NATURAL 3/16" X 11/16" | Pieza | 100
154 | REMACHE POP DE ALUMINIO NATURAL DE 3/16" X 3/4" | Pieza | 100
155 | TAQUETE EXPANSIVO 5/16"(ANCLA DE EXPANSIÓN TX) | Pieza | 10
156 | TOPE MOVIL PARA PUERTA 4" (PATA DE CABRA) | Pieza | 5
157 | CERRADURA ALUMINIO NATURAL MODELO 550 AN | Pieza | 4
158 | JALADERA DE ALUMINIO NATURAL TROMPA DE ELEFANTE 12 CM LARGO | Pieza | 4
159 | CERRADURA DE POMO PARA EXTERIOR, A52PS TUL3 | Pieza | 6
160 | CERRADURA MODELO 200 L Y C | Pieza | 5
161 | CLAVO 1 ½" SIN CABEZA | Pieza | 50
162 | CLAVO SIN CABEZA DE 3/4" PARA MADERA | Pieza | 50
163 | CLAVO 3/4" CON CABEZA | Pieza | 100
164 | PASADOR DE MAROMA ALUMINIO | Pieza | 10
165 | TAQUETE EXPANSIVO 1/4" ( ANCLA DE EXPANSIÓN TX.) | Pieza | 10
166 | Jaladera con chapa interior 12 cm | Pieza | 5
167 | Manivela metalica 43 Philips( operadores celosias 43-MAR ) | Pieza | 5
168 | ASIENTO PARA W.C. BLANCO M-4025(17 ½")EDOMEX | Pieza | 5
169 | Cierra puertas ZKTeco Brazo Cerrador para Puertas DC6085, hasta 80kg, Acero Inoxidable | Pieza | 5
170 | CARRETILLA AJUSTABLE ZAMAK C/ BALERO NYLON SOPORTE 25KGS | Pieza | 20
171 | Cerradura Chapa Para Mueble 21L Latón Phillips | Pieza | 10
172 | Reducción bushing roscada acero al carbón de 1" a 3/4" | Pieza | 10
173 | Reducción bushing roscada acero al carbón de 3/4" a 1/2" | Pieza | 10
174 | Reducción bushing roscada acero al carbón de 1/2" a 1/4" | Pieza | 10
175 | Codo acero inoxidable 90º x 3/4" Ø roscable | Pieza | 10
176 | Codo acero inoxidable 90º x 1" Ø roscable | Pieza | 10
177 | Tee acero inoxidable cedula 40 de 3/4" Ø diametro interior roscado | Pieza | 5
178 | Tee acero al carbón cedula 40 de 1" Ø diametro interior roscado | Pieza | 5
179 | Tuerca unión acero al carbón roscada 1" | Pieza | 10
180 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4"X 2 1/2" | Pieza | 5
181 | ALAMBRE RECOCIDO | Kilogramo | 20
182 | CODO ACERO AL CARBON 90° X 1 1/2"(38MM) INTERIOR ROSCADO | Pieza | 5
183 | VALVULA ANGULAR HEMBRA 1/2" RUGO | Pieza | 30
184 | VARILLA CORRUGADA 3/8" | Pieza | 40
185 | ABRAZADERA SIN FIN 3/4" ACERO INOX. | Pieza | 20
186 | TUERCA UNION ACERO AL CARBON 1/2"(MM), INTERIOR ROSCADO | Pieza | 5
187 | VARILLA CORRUGADA 1/2" | Pieza | 20
188 | CODO ACERO AL CARBON 90" X 1" ROSCADO | Pieza | 4
189 | Solera de aluminio para mosquiterro | Pieza | 5
190 | Pivote Descentrado Marca Herralum para puerta de aluminio | Pieza | 15
191 | Pivote centrado aluminio modelo 2174 Herralum | Pieza | 10
192 | TELA MOSQUITERA EN ROLLO DE 140 X 40 mts GRIS | Pieza | 2
193 | botaguas Hermex GUPO-120B, Guardapolvos para puertas, color blanco, 120cm de largo | Pieza | 10
194 | CERCO CHAPA 1 3/4" DE ALUMINIO NEGRO PARA PUERTA BATIENTE 6.1m | Pieza | 4
195 | zoclo de aluminio para puerta pesdada 6.1 m | Pieza | 4
196 | Arena para contrucción | Kilogramo | 9600
197 | Grava para construcción | Kilogramo | 10200
198 | Adhesivo pega azulejo 25 kg | Pieza | 10
199 | Truper Expert FF-5528, Flexómetro XTRA de 5.5 m, cinta 28 mm | Pieza | 2
200 | Pasta para soldar en lata con 60 gramos. | Pieza | 5
201 | Rollo de 100 gramos de soldadura con aleación estaño/plomo (60/40). | Pieza | 3
202 | Juego TRUPER de mini pinzas de 3 piezas. Posible proveedor: | Pieza | 4
203 | TALADRO DESTORNILLADOR RYOBI 20.2 X 10.3 X 20.4 CM 18 VOLTS INALÁMBRICO. Marca: RYOBI. Dirección: Carr. Huimilpan 999, zona dos extendida, Plazas del Sol 3ra Secc, 76099 Santiago de Querétaro, Qro. Teléfono: +528000046633 | Pieza | 1
204 | Banco escalera dos escalones con ruedas, color negro, con capacidad de 500 libras, alto del escalón superior 17 ", diámetro de la base 17 1/2", Modelo H-7846, Marca UNLINE, Presentación pieza. | Pieza | 2
205 | Destornillador mini de puntas intercambiables matraca 8 en 1, Modelo 9308M, Marca URREA. Presentación pieza | Pieza | 1
206 | Juego de 22 Llaves Hexagonales"L" Combinado Punta de Bola 2 Racks, Modelo 49822, Marca URREA, Presentación juego de 2 racks. | Pieza | 1
207 | Cinta Teflón 1/4 x 576 pulg. (6,4 x 1463 cm) codigo MS-STR-4 | Pieza | 10
208 | Valvulas de compuerta de 19 mm (3/4 pulgadas) | Pieza | 1
209 | Fijador de roscas Loctite 271 en presentacion de 50 mL | pieza | 1
210 | Fijador de roscas Loctite 242 en presentacion de 50 mL | pieza | 1
211 | Jgo. de 7 llaves Torx de Seguridad T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T forma L con acabado óxido negro. Material: hoja de acero al cromo vanadio. Brazo largo. marca de ref. Westward, modelo: 40WY90, posible proveedor: https://www.grainger.com.mx/producto/WESTWARD-Juego-de-Llaves-Torx-Seguridad%2CEn-L%2C7PZ/p/40WY90?searchAnalytics=true&analytics=searchResults | Pieza | 1
212 | Juego de brocas de 29 pzas de 1/16" - 1/2". Excelente durabilidad, en acero Av recubierta de TiN, preferiblemente marca Milwakee, modelo 48-89-0012. código de producto 209232 • Hélices parabólicas para un mejor desalojo de virutas. • Punta de uso rudo con 135° • Zanco con triple lengüeta para evitar que se derrapen en el chuck. | Pieza | 1
213 | Adhesivo para fijación de roscas, 1 envase o botella de Loctite 242 de 50 ml | pieza | 1
214 | Cinta de montaje (cinta de doble cara) / Hechura de alta resistencia / Alta densidad / Soporta hasta 4.5 kilos por 4” / Fácil de instalar / Uso en exteriores. Marca y modelo referencia: 3M Scotch 411 | Pieza | 14
215 | Aceite mineral de uso en industria para lubricar. Se requiere en presentacion de 90 ml cada pieza. Libre de defectos de em,paque. Marca y modelo de referencia: Aceite 3 en 1 de lara duración | pieza | 25
216 | PINZAS DE PRESION TIPO SARGENTO 8' PPT-S8 TRUPER 17469T,Especificaciones Largo: 10" (254 mm) Apertura máxima: 8" (203.2 mm) Ancho de mordaza: 75 mm Espesor de mordaza: 16 mm Dureza de mordaza: 40 HRc Dureza en mangos: 30 HRc | Pieza | 4
217 | Pinza Presión, 'c' 9' Mordaza Autoajustable Truper 17414 ESPECIFICACIONES:Largo 9" (228,6 mm),Ajuste de mordaza 0 - 90 mm,Profundidad de garganta 63 mm,Dureza de mordaza 35-50 HRc,Medida de entrada para llave allen 6 mm Empaque Tarjeta | Pieza | 2