## Anexo tecnico
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE FERRETERÍA, PLOMERIA Y MISCELANEOS PARA EL CENAM
Anexo 1 técnico
No. De partida | Requisición | Descripción | Medida | Cantidad
1 | 310-13-1 | Resistol 5000 AMARILLO presentacion 250 ml | Pieza | 20
2 | 310-13-2 | LOCTITE 401 BOTELLA DE 20ML CON GOTERO | Pieza | 20
3 | 310-49-1 | Conexión Rapida 1 Pulgadas De Aluminio Hembra Y Macho. Parte Hembra: Conexión tipo C, conector rapido hembra X vástago para manguera. Parte Macho: Conexión tipo F, conector rapido macho X rosca macho NPT (cuerda exterior) Se solicitan por pares (hembra y macho). Medida: 1 Pulgada | Pieza | 12
4 | 310-49-2 | Espiga Manguera 3/8 A Rosca 1/4 Niple Conexion De Aire. | Pieza | 4
5 | 310-49-3 | NIPLE BOTELLA C/ROSCA 1" (conector espiga) acero galvanizado | Pieza | 4
6 | 310-49-4 | Abrazadera de manguera con perno en T, para mangueras de 2" en acero inoxidable. | Pieza | 4
7 | 310-49-5 | Abrazadera de manguera con perno en T, para mangueras de 1" en acero inoxidable. | Pieza | 4
8 | 310-49-6 | Tuerca de union para tuberia de p.v.c. hidraulico Ced. 80 de 2" (ROSCADA) | Pieza | 4
9 | 310-49-7 | Tuerca de union para tuberia de p.v.c. hidraulico Ced. 80 de 1 1/4" ROSCADA | Pieza | 4
10 | 310-49-8 | Tuerca de union para tuberia de p.v.c. hidraulico Ced. 80 de 1 " ROSCADO | Pieza | 8
11 | 310-49-9 | Tuerca de union para tuberia de p.v.c. hidraulico Ced. 80 de 1 1/2"ROSCADO | Pieza | 4
12 | 310-49-10 | Tuerca de union para tuberia de p.v.c. hidraulico Ced. 80 de 1/2"ROSCADO | Pieza | 4
13 | 310-49-11 | Tuerca de union para tuberia de p.v.c. hidraulico Ced. 80 de 2" (Para CEMENTAR) | Pieza | 4
14 | 310-49-12 | Tuerca de union para tuberia de p.v.c. hidraulico Ced. 80 de 1 1/2" (Para CEMENTAR) | Pieza | 4
15 | 310-49-13 | Tuerca de union para tuberia de p.v.c. hidraulico Ced. 80 de 1 1/4" (Para CEMENTAR) | Pieza | 4
16 | 310-49-14 | Tuerca de union para tuberia de p.v.c. hidraulico Ced. 80 de 1" (Para CEMENTAR) | Pieza | 16
17 | 310-49-15 | Tuerca de union para tuberia de p.v.c. hidraulico Ced. 80 de 1/2" (Para CEMENTAR) | Pieza | 4
18 | 310-49-16 | Manguera De Succión Verde anillada (1 Pulgada diametro interior). | Metro | 30
19 | 310-49-17 | Manguera para Aire de Alta Presión 3/8" x 30 Metros Con entrada y salida de 1/4" NPT | Pieza | 1
20 | 310-49-18 | Tubo de PVC hidráulico céd. 80 de 1" para cementar (se requieren 3 tramos de 6mts) | Metro | 18
21 | 310-49-19 | Tuerca unión PVC cedula 80 de 1 “ para cementar. | Pieza | 4
22 | 310-49-20 | Codo 90° de p.v.c. de 1" cedula 80 para cementar | Pieza | 20
23 | 310-49-21 | Conexión Tee de p.v.c. cedula 80. de 1" para cementar | Pieza | 20
24 | 310-75-1 | Válvula eliminadora de aire de 1/2" marca de referencia VAMEX serie A1 | Pieza | 20
25 | 310-75-2 | Codo P.V.C. hidráulico (cementar) 90° x ½" | Pieza | 20
26 | 310-75-3 | Codo P.V.C. hidráulico 90º x 1" Ø interior roscado | Pieza | 20
27 | 310-75-4 | Conector tee 1"pvc Hidraulico | Pieza | 15
28 | 310-75-5 | Codo P.V.C. hidraulico(cementar) 90° x 1" Ø | Pieza | 30
29 | 310-75-6 | Codo P.V.C. hidraulico(cementar) 90° x 1 ¼" | Pieza | 20
30 | 310-75-7 | Tubo P.V.C hidraulico c-40 1/2" de diametro (presentación tramo de 6 metros) | Metro | 100
31 | 310-75-8 | Codo P.V.C. hidráulico 90° x 1 ½" cuerda interior | Pieza | 20
32 | 310-75-9 | Tubo P.V.C hidraulico C-80 1" de diametro (Presentación en tramos de 6m) | Metro | 102
33 | 310-75-10 | Codo P.V.C. hidraulico 90º x 2" Ø interior roscado | Pieza | 20
34 | 310-75-11 | ESPARRAGO (VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 1/4" X 3 METROS) | Pieza | 5
35 | 310-75-12 | ESPARRAGO (VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 3/8" X 3 METROS) | Pieza | 5
36 | 310-75-13 | Tubo de cobre soldable de 1" de diametro presentación tramo de 6 metros de longitud. Tipo L rigido. | Pieza | 30
37 | 310-75-14 | Tubo de cobre soldable de 1 1/4"de diametro presentación tramo de 6 metros de longitud. Tipo L rigido. | Pieza | 30
38 | 310-75-15 | Tubo de cobre soldable de 3/8" de diametro presentación de 6 metros de longitud. Tipo L rigido | Pieza | 30
39 | 310-75-16 | Tubo de cobre soldable de 1/4" de diametro por 6 metros de longitud. Tipo L rigido | Pieza | 30
40 | 310-75-17 | Codo de cobre 45º X 1/2" Ø soldable | Pieza | 20
41 | 310-75-18 | Codo de cobre 45º X 1" Ø soldable | Pieza | 10
42 | 310-75-19 | Codo de cobre 90º x 3/4" Ø soldable | Pieza | 20
43 | 310-75-20 | Codo de cobre 45º x 1 ½" Ø soldable | Pieza | 10
44 | 310-75-21 | Codo de cobre 90º X 1 ¼" Ø soldable | Pieza | 10
45 | 310-75-22 | Codo de cobre 45º X 1 ¼" Ø soldable | Pieza | 10
46 | 310-75-23 | Codo de cobre 90° X ½" Ø soldable | Pieza | 20
47 | 310-75-24 | Tornillo cabeza hexagonal ¼" X ½" | Pieza | 100
48 | 310-75-25 | Tornillo cabeza hexagonal ¼" X 1 ½" | Pieza | 100
49 | 310-75-26 | Tornillo cabeza hexagonal 3/16" X 1" | Pieza | 100
50 | 310-75-27 | Tornillo cabeza hexagonal 3/8" X 1- ½" | Pieza | 100
51 | 310-78-1 | Válvula de bola 444T A.C. roscable 1" Marca Worcester | Pieza | 4
52 | 310-78-2 | Valvula de bola 444T A.C. roscable 1 1/4" Marca Worcester | Pieza | 3
53 | 310-78-3 | Valvula de globo roscada worcester 444T de 2 ACERO AL CARBON " | Pieza | 2
54 | 310-78-4 | VALVULA DE RETENCIÓN ROSCADA TIPO COLUMPIO DE 2 " DE DIAMETRO URREA FIGURA 85N 200 Libras/pulg²(21 Kg/cm²) SERVICIO S.W.P. | Pieza | 2
55 | 310-78-7 | PEGAMENTO PARA EMPAQUE TIPO SHELAK PERMATEX 51-H PRESENTACIÓN DE 120 GRAMOS | Pieza | 10
56 | 310-78-10 | TRAMPA DE VAPOR MEPCO MODELO 40-215A PMO15 PIPE SIZE 3/4 | Pieza | 3
57 | 310-78-11 | Cinta teflón de 1/2 x 13 m uso industrial MARCA DE REFERENCIA TRUPER | Pieza | 50
58 | 310-78-12 | cinta teflon de 3/4 x 13.2 m para uso industrial marca de referencia Truper | Pieza | 50
59 | 310-78-13 | TUBO DE ACERO INOXIDABLE CEDULA 40 DE 1/4" DE DIAMETRO TRAMO DE 6.10m SIN COSTURA | Pieza | 2
60 | 310-78-14 | TUBO DE ACERO INOXIDABLE CEDULA 40 DE 1/2" DE DIAMETRO TRAMO DE 6.10m SIN COSTURA | Pieza | 2
61 | 310-78-15 | CODO 90 X 1/2 ACERO INOXIDABLE ROSCADO CEDULA 40 | Pieza | 20
62 | 310-78-16 | CODO 90 X 1/4 ACERO INOXIDABLE ROSCADO CEDULA 40 | Pieza | 15
63 | 310-78-17 | TUERCA UNION 1/2 ACERO INOXIDABLE ROSCADA CEDULA 40 | Pieza | 10
64 | 310-78-18 | "TEE"DE 1/2 ACERO INOXIDABLE ROSCADA CEDULA 40 | Pieza | 10
65 | 310-78-19 | tuboplus de 2" (63mm)x 4m de largo | Pieza | 2
66 | 310-78-20 | cople tuboplus de 63 mm | Pieza | 6
67 | 310-78-21 | union bridada tuboplus de 63 mm | Pieza | 2
68 | 310-78-22 | TRAMPA DE VAPOR SPIRAX SARCO MODELO FT14 4.5 10 14 ROSCADA A 3/4 | Pieza | 8
69 | 310-78-23 | TRAMPA DE VAPOR CUBETA INVERTIDA SPIRAX SARCO DE 1 1/4 | Pieza | 1
70 | 310-107-1 | IMPERMEABILIZANTE ADHERIBLE MODELO PEEL & SEAL (PRESENTACIÓN ROLLO DE 22.9 CM X 10.21 M). COLOR BLANCO | Pieza | 4
71 | 310-107-2 | IMPERMEABILIZANTE ADHERIBLE MODELO PEEL & SEAL 36" (PRESENTACIÓN ROLLO DE 21 CM X 10.21 M). COLOR BLANCO | Pieza | 6
72 | 310-112-2 | Afloja todo spray 400 ml | Pieza | 15
73 | 310-112-3 | Sellador Espuma de poliuretano en aerosol 500 ml | Pieza | 60
74 | 310-112-4 | Rodillo de felpa para pintar, 9”, 23cm | Pieza | 40
75 | 310-112-5 | Espátula de acero para resanar 4" X 6" | Pieza | 6
76 | 310-112-6 | Espátula de acero para resanar 3 ½" 5" | Pieza | 6
77 | 310-112-7 | Reducción bushing P.V.C. hidraulico 1" a 3/4" cedula 40 | Pieza | 4
78 | 310-112-8 | Codo sanitario P.V.C. 45º x 40 mm con campana | Pieza | 4
79 | 310-112-9 | Yee P.V.C. sanitario 4" cementar C-40 | Pieza | 3
80 | 310-112-10 | Bisagra tubular de 1" de acero. | Pieza | 10
81 | 310-112-11 | Bisagra tubular de 2" de acero. | Pieza | 10
82 | 310-112-12 | Bisagra de piano de aluminio de 3/4"x3" | Pieza | 10
83 | 310-112-13 | Bisagra tipo libro de acero inoxidable de 2" | Pieza | 10
84 | 310-112-14 | Bisagra tubular de ½" de acero. | Pieza | 5
85 | 310-112-15 | Bisagra tipo libro 3" para puerta de madera. | Pieza | 5
86 | 310-112-16 | Cerradura cilindrica marca Tesa o similar serie 4600 ac | Pieza | 4
87 | 310-112-17 | Tuerca union P.V.C. 2 ½" hidraulico(cementar) cédula 40 | Pieza | 3
88 | 310-112-18 | Codo de P.V.C. 90° x 3" (cementar) | Pieza | 3
89 | 310-112-19 | Codo de P.V.C.hidraulico (cementar) 45° x 4" | Pieza | 2
90 | 310-112-20 | Codo P.V.C. hidráulico (cementar) cédula 40, 45° x 6" | Pieza | 2
91 | 310-112-21 | Tee de p.v.c. de 3" cedula 40 hidraulico (cementar) | Pieza | 2
92 | 310-112-22 | Cople reparación P.V.C. 2" Ø, cedula 40, RD 26 hidráulico con anillos | Pieza | 4
93 | 310-112-23 | Cople reparación P.V.C. 4" Ø, cedula 40 RD 26 hidráulico con anillos | Pieza | 2
94 | 310-112-24 | Cople reparación P.V.C. 3" hidráulico cedula 40 con ligas en cada extremo | Pieza | 2
95 | 310-112-25 | Cople P.V.C. hidraulico (cementar) Cedula 40, 3" Ø | Pieza | 3
96 | 310-112-26 | Cople P.V.C. hidraulico cedula 40 RD 26, 1 ½" Ø | Pieza | 4
97 | 310-112-27 | Tee soldable de cobre 1" x 1" x ½" Ø | Pieza | 2
98 | 310-112-28 | Tee soldable de cobre 1" x 1" x ½" Ø | Pieza | 2
99 | 310-112-29 | Tuerca union roscada de PVC de 1 1/2" Cedula 80 | Pieza | 6
100 | 310-112-30 | Codo galvanizado 45º x 3" | Pieza | 3
101 | 310-112-31 | Codo galvanizado 45º x 2" | Pieza | 3
102 | 310-112-32 | Niple galvanizado 3/4" x 3" longitud | Pieza | 4
103 | 310-112-33 | Brida flexible de 4" para w.c. | Pieza | 10
104 | 310-112-34 | Llave mezcladora metalica 8" para tarja | Pieza | 4
105 | 310-112-35 | Llave mezcladora metalica para lavabo, manerales hexagonal | Pieza | 6
106 | 310-112-36 | Tee sanitario con campana P.V.C. 40 mm Ø | Pieza | 4
107 | 310-112-37 | Tuerca unión de P.V.C. 1 ½" cedula 80 (cementar) | Pieza | 3
108 | 310-112-38 | Tuerca union roscado para tuberia de PVC de 1 1/4" cédula 80 | Pieza | 4
109 | 310-112-39 | Tuerca union para cementar para tuberia de PVC de 2" Cedula 80 | Pieza | 5
110 | 310-112-40 | Estopero armado con empaques para pedal o manija de fluxómetro helvex o similar | Pieza | 30
111 | 310-112-41 | Aereador para llave economizadora 2 gpm | Pieza | 10
112 | 310-112-42 | Kit de reparación para fluxometro de inodoro | Pieza | 10
113 | 310-112-43 | Llave monomando de acero inoxidable para tarja | Pieza | 4
114 | 310-112-44 | Cerradura derecha modelo 32 DL Phillips | Pieza | 2
115 | 310-112-45 | Cerradura modelo 21 L Phillips | Pieza | 5
116 | 310-112-46 | Cerradura modelo 200 L y C Phillips | Pieza | 30
117 | 310-112-47 | Cerradura aluminio natural modelo 550 AN Phillips | Pieza | 12
118 | 310-112-48 | Pasador para puerta modelo 36C | Pieza | 10
119 | 310-112-49 | Tope movil (pata de cabra) 14.2 cm x 3.3 cm x 14.2 cm | Pieza | 50
120 | 310-112-50 | Jaladeras de aluminio para ventana 17 cm. | Pieza | 4
121 | 310-112-51 | Kit de repuesto (SV-064) para para llave economizadora HELVEX modelo TV-105 (para la salida de agua solamente) | Pieza | 6
122 | 310-112-52 | Bote cespol P.V.C. 1" salida 50 mm Ø interior | Pieza | 6
123 | 310-112-53 | Cespol de latón cromado para lavabo (contracanasta,cespol y empaques) | Pieza | 6
124 | 310-112-54 | Embolo llave de retención armado para fluxometro | Pieza | 10
125 | 310-112-55 | Kit Herraje de latón para tanque bajo W.C. (incluye tubo de rebozadero,palanca,pera zapo, válvula de llenado y empaques) Mca. Foset o similar | Pieza | 6
126 | 310-112-56 | Embolo azul armado para fluxometro, modelo 206124 | Pieza | 6
127 | 310-112-57 | Tapa para fluxómetro A71, marca sloan modelo 0301221 | Pieza | 4
128 | 310-112-58 | Mezcladora para fregadero de pared con imán código 3248 Mca.Dica | Pieza | 2
129 | 310-112-59 | Fluxometro de manija para migitorio 19 mm, cromado modelo 185-19 | Pieza | 5
130 | 310-112-60 | Fluxometro de pedal para w.c. modelo 310-32 mm, entrada superior para spud de 32 mm Mca. Helvex completo | Pieza | 6
131 | 310-112-61 | Fluxometro electrónico para migitorio Mod. Royal 186-1 ESS | Pieza | 3
132 | 310-112-62 | Manguera flexible pra w.c. ½" x 7/8" x 35 cm | Pieza | 8
133 | 310-112-63 | Manguera flexible para lavabo ½" X ½", 55 cm longitud | Pieza | 8
134 | 310-112-64 | Llave economizadora modelo TV-105marca helvex | Pieza | 2
135 | 310-112-65 | Remache pop de aluminio natural de 3/16" x 1/2" | Pieza | 100
136 | 310-112-66 | Pija para unir de #10 x 1 1/2" | Pieza | 100
137 | 310-112-67 | Remache pop de aluminio natural 1/8" x ½" | Pieza | 200
138 | 310-112-68 | Remache pop de aluminio natural de 3/16" x 3/4" | Pieza | 200
139 | 310-112-69 | Clavo con cabeza para concreto 2 ½" | Pieza | 200
140 | 310-112-70 | Taquete de plastico 1/4" | Pieza | 100
141 | 310-112-71 | Taquete expansivo 3/8" | Pieza | 50
142 | 310-112-72 | Pija galvanizada cabeza plana 5/32" x 1" | Pieza | 200
143 | 310-112-73 | Remache pop de aluminio natural 5/32" x ½" | Pieza | 600
144 | 310-112-74 | Taquete plastico de 1/4" con anclas que evitan el giro. | Pieza | 300
145 | 310-112-75 | Taquete de mariposa de 3/16"x3" para tablaroca | Pieza | 100
146 | 310-112-76 | Taquete de mariposa de 1/4"x3" para tablaroca | Pieza | 100
147 | 310-112-77 | Conector P.V.C. hidraulico(cementar) y cuerda exterior 2" | Pieza | 3
148 | 310-112-78 | Valvula de retención armada para fluxometro Helvex Modelo 310-19 | Pieza | 8
149 | 310-112-79 | Conector P.V.C. hidraulico(cementar) y cuerda interior 1½" | Pieza | 3
150 | 310-112-80 | Valvula compuerta figura 02 de 1- ¼" Marca Urrea (soldable) | Pieza | 4
151 | 310-112-81 | Valvula compuerta figura 2 de 1" ( 38 mm) (roscada) | Pieza | 4
152 | 310-112-82 | Valvula compuerta roscada AFR 2 " Figura 950S50 WALWORTH. | Pieza | 4
153 | 310-112-83 | Válvula compuerta Roscable de 1" de Ø A.C. Forjado Fig 950S CLASE 800# Mca. Walworth | Pieza | 3
154 | 310-112-84 | Válvula compuerta 1 1/4" de Ø Fig 950 NPT (800 lb) Mca. Walworth (soldable) | Pieza | 2
155 | 310-112-85 | Valvula de compuerta roscable 1" ½" marca URREA | Pieza | 4
156 | 310-112-86 | Válvula de retención tipo horizontal o check de 3/4 de diametro | Pieza | 6
157 | 310-112-87 | Válvula de llenado ¾” para tinaco Mca. Rotoplas | Pieza | 4
158 | 310-142-2 | Abrazadera para tierra C297A Marca de referencia ANPASA | Pieza | 8
159 | 310-142-34 | CINTA PARA SEÑALAMIENTO 48 MM X 50 M MARCA TUK | Pieza | 2
160 | 310-169-1 | Válvula eliminadora de aire de 1/2" marca de referencia VAMEX serie A1 | Pieza | 2
161 | 440-12-1 | Tubo de PVC de 3 pulgadas C80 E/LISOS tramo de 3 metros | Pieza | 6
162 | 440-12-2 | Tubo de PVC de 1 pulgada C80 E/lisos tramo de 3 metros | Pieza | 6
163 | 440-12-3 | Coples de una pulgada CEM PVC C80 | Pieza | 20
164 | 440-12-4 | Codo 90 x 1 pulgada CEM PVC C80 | Pieza | 10
165 | 710-23-1 | Cinta Teflon se requiere la marca Garlock 3/4 x 13.2 Garlock | Pieza | 10
166 | 710-23-2 | Cinta Teflon se requiere la marca Garlock 1/2 x 13.2 Garlock | Pieza | 5
167 | 710-25-1 | Reducción sanitaria de 1 1/2" a 2" acero inoxidable | Pieza | 2
168 | 710-25-2 | Reducción sanitaria de 1 1/2" a 1/2" acero inoxidable | Pieza | 2
169 | 710-29-1 | Valvula de bola de 4 pulgadas fabricada cuerpo y bola en acero inoxidable (cuerpo y bola), con bridas ANSI 150 Lb | Pieza | 1
170 | 710-29-2 | Valvula 5 vías, 2 estados (5/2), selenoide serie 63 de bobina simple a 120 VAC y retorno por resorte. se requiere la marca Bray 630250-21410536 | Pieza | 2
171 | 710-29-3 | Valvula 5 vías, 2 estados (5/2) selenoide serie 63 de bobina simple a 24 VDC y retorno por resorte.se requiere la marca Bray 630250-21401536 | Pieza | 2
172 | 730-24-1 | Flexómetro Láser 3 En 1 Con Pantalla Lcd, alcance minimo de 5 m. | Pieza | 2
173 | 740-2-2 | Aceite en spray 382 ml (5.50 Oz) se requiere de la marca DW-40 | Pieza | 25
174 | 740-3-1 | Brocha de pintor de 1/2 pulgada, uso comercial | Pieza | 10
175 | 740-3-2 | Brocha de pintor de 1 pulgada, uso comercial | Pieza | 10
176 | 740-3-3 | Brocha de pintor de 2 pulgadas, uso comercial | Pieza | 10
177 | 740-6-1 | Silicon transparente multiusos de 70 gramos | Pieza | 15