## ANEXO TECNICO
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL CENAM
ANEXO 1 TÉCNICO
PARTIDA | REQ. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
1 | 310-21-4 | Guantes de Nitrilo EXTRARRESISTENTES, LIBRES DE TALCO Ambiderm, Talla Grande, Color azul, Libre de Polvo Presentación Caja con 100 guantes (50 pares)No estériles | Pza. | 1
2 | 420-4-1 | Frasco de 454 g de desecante con indicador a base de CaSO4 (>98%) y CoCl2(<2%), malla No. 8 . Referencia Drierita | Pza. | 3
3 | 420-10-1 | Garrafa de 20L de Acetona, grado industrial | Pza. | 1
4 | 440-15-1 | Etilenglicol líquido en garrafa de 20 litros | Pza. | 1
5 | 440-21-1 | Guantes para laboratorio antiestáticos, de poliéster en talla mediana. No. de parte 17008 DESCO. (Se requieren 10 pares) | Pza. | 10
6 | 440-22-1 | Alcohol isopropílico al 99 %.Botella con 1 galón. | Pza. | 1
7 | 510-18-1 | ALCOHOL ISOPROPILICO (2-PROPANOL) RA PORRON 20LT | Pza. | 1
8 | 520-4-1 | Alcohol isopropílico, 2-PROPANOL. Pureza ≥99.5%. Presentación en botella de vidrio de 4 L. | Pza. | 2
9 | 520-4-2 | Acetona pureza ≥99.5%. Presentación en botella de vidrio de 4 litros. | Pza. | 2
10 | 520-6-1 | Botellas de polietileno de baja densidad con capacidad de 60 mL. Número de parte 2003-0002. Marca Nalgene. Caja con 72 piezas.Se requiere botellas con estas características para la preparación gravimétrica, certificación y monitoreo de disoluciones espectrométricas. Es importante que sean de la marca solicitada.Las botellas deben presentarse en empaques originales. Con sellos u otro documento que tenga del fabricante que asegure que son nuevas (como son las instrucciones de uso y cuidado Nalgene, Labware) y que permitan rastrear el lote de fabricación. La presentación física de la botella debe ser tal cual se presenta en el catálogo (sin daños, rayaduras o alguna otra degradación como cambio de color). | Pza. | 8
11 | 520-7-1 | Aplicadores con Punta de Algodón - Punta Doble, y mango de madera de 6" de largo. El algodón debe estar adherido al mango de madera con un adhesivo a base de agua.Hisopos multiusos para limpieza.100% algodón. Punta doble de 3/16" con aplicador de madera.No esterilizados. Para limpieza precisa de partes y equipo. Caja con 500 piezas REFERENCIA: PURITAN/ 861-WC DBL | Pza. | 5
12 | 520-23-1 | Pizeta, frasco lavador, 500 ml, rotulado para isopropanol con símbolos y colores de comunicación de riesgos, con boca angosta lateral, de plástico flexible para facilitar la dispensación y translúcidos para ver el contenido. | Pza. | 7
13 | 610-4-2 | Medio de cultivo deshidratado Caldo lauril triptosa, frasco de 500 g. Fórmula: Bacto triptosa 20.0 g, Bacto lactosa 5.0 g, Fosfato potásico dibásico 2.75 g, Fosfato potásico monobásico 2.75 g, Cloruro de sodio 5.0 g, Lauril sulfato de sodio 0.1 g, pH final: 6,8 ± 0,2 a 25°C. Ejemplo: Caldo lauril triptosa marca DIFCO 224150. Se solicita que tenga fecha de fabricación reciente. No se aceptará material con fechas de caducidad próximas ni se aceptará material mal empacado, dañado o abierto. | Pza. | 1
14 | 610-4-3 | Medio de cultivo deshidratado caldo verde brillante bilis, frasco de 450 g. Fórmula: Peptona 10.0 g, Lactosa 10.0 g, Sales biliares 20.0 g, Verde Brillante 0.0133 g, pH final: 7.0 ± 0.2 a 25°C. Ejemplo: Caldo verde brillante bilis al 2% marca BIOXON 211500. Se solicita que tenga fecha de fabricación reciente. No se aceptará material con fechas de caducidad próximas ni se aceptará material mal empacado, dañado o abierto. | Pza. | 1
15 | 610-4-4 | Medio de cultivo deshidratado agar nutitivo, frasco de 450 g. Fórmula: extracto de carne 3.0 g, peptona 5.0 g, agar 15.0 g, pH final 6.8 ± 0.2 a 25°C. Ejemplo: Agar nutritivo marca BIOXON 210400. Se solicita que tenga fecha de fabricación reciente. No se aceptará material con fechas de caducidad próximas ni se aceptará material mal empacado, dañado o abierto. | Pza. | 1
16 | 610-4-5 | Medio de cultivo deshidratado caldo E. coli, frasco de 500 g. Fórmula: Bacto triptosa o tripticasa 20.0 g, Bacto lactosa 5.0 g, Bacto sales biliares No. 3 1.5 g, Fosfato dipotásico 4.0 g, Fosfato monopotásico 1.5 g, Cloruro de sodio 5.0 g, pH final: 6.9 ± 0.2 a 25°C. Ejemplo: Caldo medio EC marca DIFCO 231430. Se solicita que tenga fecha de fabricación reciente. No se aceptará material con fechas de caducidad próximas ni se aceptará material mal empacado, dañado o abierto. | Pza. | 1
17 | 610-4-6 | Tableta para limpieza de cámara de autoclave (chamber brite). Ejemplo: marca Chamber Brite™ CLE096-0066. Se solicita que tenga fecha de fabricación reciente. No se aceptará material mal empacado, dañado o abierto. se requiere 1 caja con 12 unidades | Pza. | 1
18 | 610-6-1 | Frascos de polietileno de alta densidad: Requerimiento de marca: Thermo Scientific™ Frascos IP2 de HDPE de boca estrecha con tapón Nalgene™ Catálogo 2099-0004. Caja de 72 piezas. | Pza. | 3
19 | 610-7-1 | Ácido nítrico, HNO3 conc. (70% aprox), pureza 99.999%. Presentación: Botella de 475 ml. CAS 7697-37-2 | Pza. | 3
20 | 610-8-1 | Ácido nítrico grado reactivo conc. (70% aprox),. Presentación: Botella de 2.5 L CAS 7697-37-2 | Pza. | 4
21 | 610-10-1 | Filtros de fibra de vidrio marca requerida Whatman diametro de 24 mm modelo 934-AH(TM) CAT No.1827-24 | Pza. | 3
22 | 610-11-1 | Lámpara UV TOC para monito marca requerida Millipore ZFA10UVM-1 Prioridad de compra de Ciencia de Materiales número 10. | Pza. | 1
23 | 610-13-1 | Alcohol isopropílico (70%). Botella de 4 litros. CAS 67-63-0 | Pza. | 1
24 | 610-14-1 | Alcohol etílico al 96 %. Botella de 3.5 L. CAS 64-17-5 | Pza. | 1
25 | 610-15-1 | Guantes de nitrilo tamaño grande. Presentación caja de 100 unidades. | Pza. | 3
26 | 610-16-1 | Hidróxido de amonio, botella 4 L. CAS 1336-21-6 | Pza. | 1
27 | 610-17-1 | Peróxido de hidrógeno al 30 %, presentación 500 mL. CAS 7722-84-1 | Pza. | 2
28 | 610-18-1 | Cloruro de sodio, frasco de 1 kg. CAS 7647-14-5 | Pza. | 1
29 | 610-19-1 | Metanol. botella de 1 L. Grado reactivo. CAS 67-56-1. | Pza. | 1
30 | 610-20-1 | Cartucho Quantum para sistema de agua de purificación Milli-Q integral 3, marca requerida merck numero de parte QTUM0TEX1. Prioridad de compra de Ciencia de Materiales Número 14. | Pza. | 1
31 | 610-21-1 | Clorhidrato de Trizma. Frasco 500 g. CAS 1185-53-1 | Pza. | 1
32 | 610-22-1 | Hidróxido de cobre. Frasco 500 g. CAS 20427-59-2 | Pza. | 1
33 | 610-23-1 | Proteasa reactivo, solución, DE Bacillus licheniformis ≥2.4 U/g, Frasco 250 mL. CAS 9014-01-1 | Pza. | 1
34 | 610-24-1 | Lipasa reactivo, solución. De ASPERGILLUS ORYZAE. ≥100,000 U/g. Frasco 250 ml.Marca de referencia: Sigma; SKU: L0777-250ML. CAS 9031-11-2 | Pza. | 1
35 | 610-25-1 | Sulfato ferroso heptahidrattado (grado reactivo). Frasco de 500 g. CAS 7782-63-0. | Pza. | 1
36 | 610-26-1 | Bromuro de sodio. Frasco de 250 g. CAS 7647-15-6 | Pza. | 1
37 | 610-27-1 | Tubos cónicos para centrífuga de 50 ml. Fondo cónico con tapón de rosca. Paquete de 50 unidades. | Pza. | 1
38 | 610-28-1 | Estearato de calcio. Frasco de 250 g. Grado técnico es suficiente. CAS 1592-23-0 | Pza. | 1
39 | 610-29-1 | Óxido de Titanio (IV) Anatasa- Titanium(IV) oxide anatase, powder, −325 mesh, ≥99% trace metals basis- Marca Sigma Aldrich. 100 g. No. Catalogo: 248576-100G | Pza. | 1
40 | 610-30-1 | Portamuestras de cuarzo fundido pulido, medidas: 30 mm de Diámetro y 3 mm de espesor, para equipo de fluorescencia de rayos X por reflexión total. | Pza. | 1
41 | 610-31-1 | Óxido de Cerio (IV)- Cerium(IV) oxide powder, <5 μm, 99.9% trace metals basis. Marca Sigma Aldrich. 100 g. de polvo. No. Catalogo: 211575-100G | Pza. | 1
42 | 610-32-1 | Óxido de Zinc- Zinc oxide 99.99% trace metals basis. Marca Sigma Aldrich. 100 g. de polvo No. Catalogo: 255750-100G | Pza. | 1
43 | 610-33-1 | Caja de petri de vidrio. 100 mm de diámetro.Costo por unidad. | Pza. | 10
44 | 610-35-1 | Portaobjetos de vidrio de 26 mm x 76 mm, con 2 cavidades para análisis de muestras en microscopio. Se venden por unidades individuales. | Pza. | 10
45 | 610-36-1 | Portaobjetos de vidrio 26 mm x 76 mm. Presentación caja con 50 piezas para análisis microscópico de materiales. | Pza. | 4
46 | 610-37-1 | Película de Biopolímero de Ácido Poli láctico L- Poly L Lactic Acid - Biopolymer. Material en película de 0.05 mm de espesor. Poly L Lactic Acid - Biopolymer, (PLLA), film, thickness 0.05 mm, size 300 × 300 mm. Marca Sigma Aldrich. No. Catalogo: GF24762887-2EA. | Pza. | 1
47 | 610-38-1 | Platillo de aluminio para pesar. 57 mm (aproximado) de díametro, presentación caja con 100 unidades. | Pza. | 3
48 | 610-39-1 | Material de alta pureza Bisphenol A ≥99%. Marca Sigma Aldrich. 50 g en polvo. No. Catalogo: 239658-50G. | Pza. | 1
49 | 610-40-1 | Filtro de venteo para depositio de agua del sistema milli-Q. Marca requerida Merck Prioridad de compra de Ciencia de Materiales número 15. | Pza. | 1
50 | 610-41-1 | Paquete de cuatro piezas de filtros de carbón actividado, forma parte del módulo exterior del sistema de purficación del agua tipo 1 del equipo milli-Q integral 3 de merck marca requerida. No. de catalogo CDF01204 Prioridad de compra de Ciencia de Materiales número 16. | Pza. | 1
51 | 610-42-1 | Guantes de nitrilo talla mediana Libre de Polvo Presentación caja con 100 guantes (50 pares)No estériles. | Pza. | 2
52 | 610-47-1 | Oblea de safiro con orientación <0001>, para Difracción de rayos- X (rocking curve), C-plane Sapphire Wafers <0001> off M-plane <1-100> 0.2 +/- 0.1° for the growth of semiconductor thin films for academic research, 1 pieza No. ID 2768 | Pza. | 1
53 | 610-48-1 | Oblea de monocristal de silicio (Si) , para Difracción de rayos- X (rocking curve), 1 pieza No. ID 695 | Pza. | 1
54 | 610-51-3 | Alcohol etílico puro, ≥99.5%, ACS reagent, botella de 4L. Ejemplo: marca Sigma-Aldrich 459844. No se aceptará material mal empacado, dañado o abierto. | Pza. | 1
55 | 610-52-1 | Tubo de cultivo (13x100)mm con tapón de rosca. Ejemplo: Marca CIVEQ 1231-13. No se aceptará material mal empacado, dañado o abierto. | Pza. | 50
56 | 610-52-2 | Tubo de cultivo (16x150)mm con tapón de rosca. Ejemplo: Marca CIVEQ 1231-16. No se aceptará material mal empacado, dañado o abierto. | Pza. | 50
57 | 610-52-3 | Tubo de cultivo 6 x 50mm, también referido como tubo Durham. Fabricado en vidrio de borosilicato, bajo norma USP tipo I y ASTM E438 Clase B, totalmente liso. Ejemplo: marca CRISA CRISA02009. No se aceptará material mal empacado, dañado o abierto. | Pza. | 50
58 | 610-53-1 | Paquete de 400 pipetas de transferencia de 3 mL estéril. Ejemplo: Marca Simport 11838. No se aceptará material mal empacado, dañado o abierto. | Pza. | 1
59 | 610-53-2 | Guantes de nitrilo sin polvo, presentación caja con 100 unidades talla Mediana. Ejemplo: marca AMBIDERM | Pza. | 2
60 | 610-53-3 | Paquete con 1000 Asas de inoculación desechable de plástico de 10 microlitros con un extremo anillado y otro de punta delgada. Debe estar estéril. Ejemplo: marca ISOLAB 082.01.002. No se aceptará material mal empacado, dañado o abierto. | Pza. | 1
61 | 610-53-4 | Rollo tamaño jumbo de paños de limpieza de polipropileno y celulosa (750 paños por rollo) que no liberen pelusa. Ejemplo: Wypall X70 30226999. | Pza. | 1
62 | 610-53-5 | Mascarillas quirúrgicas de tres pliegos con filtro antibacterial, elaboradas con tela no tejida. Eficiencia de filtración bacteriana (BFE) mayor o igual a 98%. Presentación caja con 50 unidades. Ejemplo: marca AMBIDERM. No se aceptarán materiales mal empacados o dañados. | Pza. | 4
63 | 610-53-6 | Paquete de 100 cofias desechables, plisadas en alta frecuencia con doble elástico tipo crochet o entorchado que no desprende partículas. Ejemplo: marca GOES industries. | Pza. | 2
64 | 610-54-1 | Oblea de carburo de silicio, Silicon Carbide (SiC) Rocking Curve. ID 3912 | Pza. | 1
65 | 610-55-1 | Guantes de nitrilo para laboratorio. Libre de Polvo Presentación Caja con 100 guantes (50 pares) No estériles Talla grande. | Pza. | 4
66 | 610-57-1 | Malla de acero inoxidable ASTM E11, No.635 (20 micrometros) de 8 pugadas diámetro y altura completa. V8SF #635 BU Marca de referencia Gilson. | Pza. | 2
67 | 610-60-1 | Acetona suitable for HPLC, ≥99.9% 4L | Pza. | 1
68 | 610-61-1 | Filamentos tipo K-JEOL. Anillo de acero inoxidable alineado en base cerámica. JEOL K-type Filaments (No. catalogo: 1407) TED PELLA, CAJA CON SEIS FILAMENTOS | Pza. | 1
69 | 620-1-2 | TOALLAS LIMPIADORAS KIMWIPES 11X21 CM. C/280 34155 ACTUAL: 05511, KIMTE07077 • Marca: KIMTECH SCIENCE® • Modelo: 05511 • Marca sugerida Kimberly Clarck | Pza. | 20
70 | 620-1-3 | Parafilm M- Película de laboratorio multiusos, 4 pulgadas de ancho y 125 pies de largo, semitransparente, a prueba de húmedad, no tóxica, capacidad de estiramiento 200 %. Marca sugerida Parafilm. | Pza. | 2
71 | 620-2-1 | Material de referencia secundario de carbonato de calcio para complejometría, con trazabilidad a patrones de NIST, marca requerida Supelco - Sigma Aldrich, Cat 1.02410.0050. Presentación en frasco con 50 g, Vigencia de al menos 1 año posterior a la fecha de compra. | Pza. | 1
72 | 620-3-1 | Amonio y hierro(III) sulfato dodecahidrato p.a. EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur. Presentación de 1 kg. Marca sugerida Supelco (Merck), Código en catálogo:103776. Número de referencia: 1037761000. | Pza. | 1
73 | 620-6-1 | Sulfato ferrico amoniacal dodecahidratado (Ammonium iron(III) sulfate dodecahydate) NH4Fe(SO4)2 · 12H2O, grado A.C.S. Reactivo, pureza del 99 %, cristales, impurezas insolubles ≤ 0.01 %. Número de catálogo: 221260-2.5KG, marca sugerida: Sigma Aldrich de Merck. Presentación pieza de 2.5 kg. | Pza. | 2
74 | 620-6-2 | Sulfato de cerio (III) octahidratado (Cerium(III) sulfate octahydrate) Ce₂O₁₂S₃·8H₂O, pureza del 99.99 % (trace metals basis), impurezas metálicas traza totales: ≤ 0.01 %. Número de catálogo: AC19279-2500 o TS19279-2500 (de VWR), marca sugerida: Thermo Scientific de Avantor-VWR. Presentación pieza de 250 g. | Pza. | 1
75 | 620-6-3 | Cerio(IV) sulfato tetrahidrato, CeO₈S₂ * 4 H₂O, puriss. p.a., ≥98%, CAS No. 10294-42-5, N. catálogo: 31606, Número de referencia 31606-500G. Marca sugerida: Sigma Aldrich. Presentación frasco de 500 g | Pza. | 1
76 | 620-6-4 | Hidróxido de amonio (28-30) % grado reactivo analítico, marca sugerida JT Baker. Presentación en frasco de 4 L, N° de catálogo 9721-03 | Pza. | 2
77 | 620-6-5 | EDTA sal disódica dihidrato del ácido etiléndiamino tetraacético ≥99%, en cristales, marca sugerida: BAKER ANALYZED® ACS. CAS: 6381-92-6. Numero del catalogo: (JT8993-1). | Pza. | 2
78 | 620-10-1 | Pañuelos desechables Kimwipes medidas de (4.5 * 8.5) pulgadas ((21 x11)cm aprox.). Número de catálogo: KIMTE07077 (Z188956 de Merck), marca sugerida: KIMTECH, presentación: caja con 280 pañuelos. | Pza. | 12
79 | 620-14-1 | Botellas de polietileno de baja densidad con capacidad de 125 mL. Número de parte 2003-0004. Marca requerida Nalgene. Caja con 72 piezas.Las botellas deben presentarse en empaques originales. Con sellos u otro documento que tenga del fabricante que asegure que son nuevas (como son las instrucciones de uso y cuidado Nalgene, Labware) y que permitan rastrear el lote de fabricación. La presentación física de la botella deber tal cual se presenta en el catálogo (sin daños, rayaduras o alguna otra degradación como cambio de color). | Pza. | 4
80 | 620-14-2 | Botellas de polietileno de baja densidad con capacidad de 60 mL. Número de parte 2003-0004. Marca requerida Nalgene. Caja con 72 piezas.Las botellas deben presentarse en empaques originales. Con sellos u otro documento que tenga del fabricante que asegure que son nuevas (como son las instrucciones de uso y cuidado Nalgene, Labware) y que permitan rastrear el lote de fabricación. La presentación física de la botella deber tal cual se presenta en el catálogo (sin daños, rayaduras o alguna otra degradación como cambio de color). | Pza. | 7
81 | 620-14-3 | "Botellas de polietileno de baja densidad con capacidad de 30 mL. Número de parte 2003-0001. Marca requerida Nalgene. Caja con 72 piezas. Las botellas deben presentarse en empaques originales. Con sellos u otro documento que tenga del fabricante que asegure que son nuevas (como son las instrucciones de uso y cuidado Nalgene, Labware) y que permitan rastrear el lote de fabricación. La presentación física de la botella deber tal cual se presenta en el catálogo (sin daños, rayaduras o alguna otra degradación como cambio de color)." | Pza. | 2
82 | 620-15-1 | Frascos redondos tipo Boston con boca estrecha de borosilicato de color ámbarcon tapón con capacidad de 125 mL. Número de catálogo: 149-0125. Tapa azul o blanca con sello PTFE. Se requiere que sea de la marca Thermo Scientific. Presentación Caja con 12 unidades. | Pza. | 18
83 | 620-16-1 | Ácido Nitrico grado reactivo, frasco de 2.5 L marca sugerida J.T. Baker | Pza. | 4
84 | 620-16-2 | "PEROXIDO DE HIDROGENO ULTREX 450 ML MARCA REQUERIDA J.T.BAKER". | Pza. | 1
85 | 620-23-1 | Ácido clorhídrico ULTREX, Marca requerida JT Baker, Presentación frasco de 500 mL. N° de catálogo 6900-05 | Pza. | 2
86 | 620-25-1 | Manguera libre de ftalatos, Modelo E-1000, Cat, ADK00027, pieza de 15 m, Marca requerida Tygon, Presentación pieza. | Pza. | 1
87 | 620-27-1 | Jeringa de plástico desechable, de dos partes, sin aguja, de polipropileno con cono Luer Slip, émbolo transparente, hermético, sin tapones de goma, sin estireno sin látex ni aceite de silicona, con graduación. Con tope de seguridad sensible para retirar el émbolo, 20 mL de capacidad, No. de catálogo 9.410 020 o 4665952 o NJ-4606205 o 4200.000V0, o Z116882-100EA, marca sugerida: HSW NORM-JECT o HSW HENKE-JECT o Sigma Aldrich, presentación: paquete con 100 piezas | Pza. | 2
88 | 620-27-2 | Jeringa de plástico desechable, de dos partes, sin aguja, de polipropileno con cono Luer Slip, émbolo transparente, hermético, sin tapones de goma, sin estireno sin látex ni aceite de silicona, con graduación. Con tope de seguridad sensible para retirar el émbolo, 10 mL de capacidad, No. de catálogo 9.410 010 o 4665986 o NJ-4606108 o 4100.000V0 o Z116874, marca sugerida: HSW NORM-JECT o HSW HENKE-JECT o Sigma-Aldrich, presentación: paquete con 100 piezas. | Pza. | 2
89 | 620-27-3 | Resina de intercambio catiónico. AG® 50W-X8 Cation Exchange Resin, analytical grade, 20–50 mesh, hydrogen form, 500 g. marca requerida BIO-RAD Núm. Catálogo: 1421421 | Pza. | 1
90 | 620-27-4 | Resina de intercambio aniónico. AG® 1-X8 Anion Exchange Resin, analytical grade, 20–50 mesh, chloride form, 500 g. marca requerida BIO-RAD No. De catálogo: 1401421 | Pza. | 1
91 | 620-27-5 | Resina de intercambio aniónico. AG® 1-X8 Anion Exchange Resin, analytical grade, 20–50 mesh, hydroxide form, 500 g. Marca requerida BIO-RAD No. De catálogo: 1401422 | Pza. | 1
92 | 620-27-6 | Cloruro de potasio Reactivo, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker, Marca: Avantor-J.T. Baker, Presentación pieza de 2.5 kg. Código: 304005 | Pza. | 2
93 | 620-27-7 | Sulfato de potasio, ACS reagent, ≥99.0%, powder, Marca: Aldrich, Presentación pieza de 500 g. Código: 223492-500G | Pza. | 1
94 | 620-30-3 | Barra de plata (Silver rod), 7.0 mm diametro, longitud 500 mm, pureza 99.95+%, N° de catálogo GF93977780-1EA, Marca requerida Merck, Presentación pieza de 50 cm. | Pza. | 1
95 | 620-30-5 | Sal de biftlalato de potasio, pureza del (99.95 - 100.05) % (puriss. p.a.), Cod. cat. 60360-500G, marca requerida Sigma-Aldrich, presentación: frasco de 500 g. Todas las piezas deben pertenecer al mismo lote. | Pza. | 18
96 | 620-33-1 | Botellas de polietileno de alta densidad (HDPE), en color natural, boca estrecha, tapón de rosca, con capacidad de 500 mL, marca requerida Nalgene, N° de catálogo 2089-0016. Presentación: caja con 48 piezas. NOTA. Las botellas deben presentarse con las cajas o empaques originales, con sellos u otro documento que tenga del fabricante que asegure que son nuevas (como son las instrucciones de uso y cuidado de Nalgene Labware) y que permitan rastrear el lote de fabricación. La presentación física de las botellas debe ser tal cual se presenta en catálogo (sin daños, rayaduras o alguna otra degradación). | Pza. | 1
97 | 620-33-2 | Disolución estándar de fosfatos, No. de catálogo IC-KPP-M-250, marca requerida: High purity standards. Concentración de 1000 µg/mL, (mil microgramos por mililitro). Presentación en botella con 250 mL , con fecha de vigencia mayor a un año a partir de la compra | Pza. | 1
98 | 620-33-3 | Disolución estándar de sulfatos, No. de catálogo IC-SS-M-250, marca requerida: High purity standards. Concentración de 1000 µg/mL, (mil microgramos por mililitro). Presentación en botella con 250 mL , con fecha de vigencia mayor a un año a partir de la compra | Pza. | 1
99 | 620-33-4 | Disolución estándar de nitratos, No. de catálogo IC-NO-M-250, marca requerida: High purity standards. Concentración de 1000 µg/mL, (mil microgramos por mililitro). Presentación en botella con 250 mL , con fecha de vigencia mayor a un año a partir de la compra | Pza. | 1
100 | 620-33-5 | Disolución estándar de nitritos, No. de catálogo IC-N-M-250, marca requerida: High purity standards. Concentración de 1000 µg/mL, (mil microgramos por mililitro). Presentación en botella con 250 mL , con fecha de vigencia mayor a un año a partir de la compra | Pza. | 1
101 | 620-36-1 | Barra de alúmina al 96%, de 2.5 pulgadas (6.35 cm) de diámetro y longitud de 30 cm. Grado:ARMC-502-1400-BF. No. de SKU: AR002740. | Pza. | 1
102 | 620-36-2 | Tubo de Horno de Alúmina al 99.9 %, OBE, 2.25" (5.71cm) de diámetro externo y 2" (5.08 cm) de diámetro interno, de 12" (121.9 cm) de longitud: Grado: AD-A996; No. de SKU: AD001088. | Pza. | 1
103 | 620-38-1 | Celda de Conductividad (tipo sumergible), marca requerida LAQUA-Horiba, modelo 9371-10D, con conector BNC, Constante de celda = 0.1 cm-1; Intervalo de medición: 0.01µS/cm a 500µS/cm. | Pza. | 1
104 | 620-38-2 | Accesorio de celda de flujo de vidrio; marca requerida LAQUA-Horiba no. de parte: 3200844642, (para ser utilizado junto con la Celda de Conductividad marca LAQUA-Horiba modelo 9371-10D). | Pza. | 1
105 | 620-39-1 | Botellas de polietileno de alta densidad HDPE, capacidad de 125 mL de boca angosta con tapa, Número de catálogo: 2002-0004, Marca requerida: Nalgene (Thermo-Scientific), Presentación caja con 72 piezas. Con empaque original. Que todas sean del mismo lote.NOTA. Las botellas deben presentarse con las cajas o empaques originales, con sellos u otro documento que tenga del fabricante que asegure que son nuevas (como son las instrucciones de uso y cuidado de Nalgene Labware) y que permitan rastrear el lote de fabricación. La presentación física de las botellas debe ser tal cual se presenta en catálogo (sin daños, rayaduras o alguna otra degradación como cambio de color). | Pza. | 10
106 | 620-42-1 | Termocople (Sensor) para mufla, código TC357X1A, marca de referencia Thermo SCI. | Pza. | 1
107 | 620-43-1 | Botellas de polietileno de alta densidad (HDPE), en color natural, boca estrecha, tapón de rosca, con capacidad de 125 mL, marca requerida Nalgene, N° de catálogo 2089-0004. Presentación: caja con 72 piezas.NOTA. Las botellas deben presentarse con las cajas o empaques originales, con sellos u otro documento que tenga del fabricante que asegure que son nuevas (como son las instrucciones de uso y cuidado de Nalgene Labware) y que permitan rastrear el lote de fabricación. La presentación física de las botellas debe ser tal cual se presenta en catálogo (sin daños, rayaduras o alguna otra degradación). | Pza. | 4
108 | 620-43-2 | Botellas de polietileno de alta densidad HDPE IP2, capacidad de 250 mL de boca angosta con tapa, Número de catálogo: 2099-0008, Marca requerida: Nalgene (Thermo-Scientific), Presentación caja con 72 piezas. Con empaque original.NOTA. Las botellas deben presentarse con las cajas o empaques originales, con sellos u otro documento que tenga del fabricante que asegure que son nuevas (como son las instrucciones de uso y cuidado de Nalgene Labware) y que permitan rastrear el lote de fabricación. La presentación física de las botellas debe ser tal cual se presenta en catálogo (sin daños, rayaduras o alguna otra degradación como cambio de color). | Pza. | 6
109 | 620-43-3 | Porta electrodo con brazo ajustable, base metálica, recomendado para medidores de pH, que no cuenten con soporte o para medidores portátiles que se tengan en laboratorio y que por sus características no incluyan soporte, Marca sugerida CHE SCIENTIFIC, Referencia clave el crisol CHESC14113 , presentación pieza. | Pza. | 1
110 | 620-43-4 | Platillo de aluminio 43' 12 mm, Número de catálogo: HS14521A, Marca sugerida: HEATHROW, Presentación paquete con 100 piezas. | Pza. | 1
111 | 620-47-1 | Fibra cerámica de vidrio en rollo, de 1 pulgada de espesor y 7 m de longitud. Sin marca | Pza. | 1
112 | 620-48-1 | Cloruro de potasio, 99.999 %, CAS No. 7447-40-7, N. catálogo: 104938, No. de CE: 231-211-8, Grado Suprapur®, Marca requerida: Supelco-MERCK. Presentación frasco plástico de 500 g. | Pza. | 1
113 | 630-2-1 | Ácido Nítrico grado Instra Presentación de 2.5 L Marca: J. T. Baker | Pza. | 1
114 | 630-2-2 | Ácido SulfuricoPureza 95-98 % Presentación: 2.5 L Marca: J. T. Baker | Pza. | 1
115 | 630-2-3 | Ácido NítricoGrado: Reactivo Presentación: 2.5 L Marca: J. T. Baker | Pza. | 1
116 | 630-2-4 | Tabletas Kjendahl Presentación: Presentación frasco con 250 pzas Marca requerida: Merck# de catalogo: 1109580250 | Pza. | 2
117 | 630-9-1 | Guantes de Nitrilo Morados - Libres de Talco, grosor 6 milesimas, Medianos, paquete de 100 unidades, Marca sugerida Kimberly Clark | Pza. | 1
118 | 630-9-2 | Guantes de Nitrilo Morados - Libres de Talco, grosor 6 milesimas, chicos, paquete de 100 unidades, Marca sugerida Kimberly Clark | Pza. | 1
119 | 630-9-3 | paquete de vial transparente de 2 mL con tapas de rosca y septas PTFE/silicona/PTFE para muestreador de cromatografo, paquete de 100 unidades | Pza. | 1
120 | 630-9-4 | Tapa de encapsulado de 20 mm con Septa de PTFE marrón/silicona blanca paquete de 100 unidades | Pza. | 1
121 | 630-16-1 | Hidróxio de sodio grado A.C.S. 2.5 kg, Marca de referencia Meyer, No catálogo 2435-2500 | Pza. | 1
122 | 630-16-2 | Cloruro de sodio grado A.C.S. 1 kg, Marca de referencia J.T.Baker No. de catálogo 3624-19 | Pza. | 1
123 | 630-16-3 | trans-β-Apo-8′-carotenal ≥96.0% (UV), Marca Sigma Aldrich, No catálogo 10810-5G, frasco con 5 g. | Pza. | 1
124 | 630-19-1 | Frascos de vidrio ámbar de 30 mL de boca ancha, 36*65 mm, tapa blanca de polipropileno 28-400 mm con revestimiento F217, presentación caja con 24 piezas | Pza. | 12
125 | 630-19-2 | Tapa 13-425 para vial de 4.0 mL, presentación caja con 1000 piezas, Marca referencia Fisherbrand, No cátalogo 11864970 ó La-Pha-Pack: 13 15 0439, | Pza. | 1
126 | 630-19-3 | Unidad de Filtración para fases móviles de cromatografía de líquidos, marca Cole Parmer, No Parte TW-34509-00 | Pza. | 1
127 | 630-23-1 | JUEGO DE 4 MICROPIPETAS DE 0.5 A 1000μL. marca de referencia: LABNET | Pza. | 1
128 | 630-24-1 | Formiato de amonio, frasco de 500 g | Pza. | 1
129 | 630-26-1 | Válvula Mininert, tamaño 20 m (rosca 24/400). Marca sugerida: Thermo Scientific TS-10130. N° de producto: 11517330. Paquete con 12 piezas. | Pza. | 4
130 | 630-27-1 | 1- propanol, ACS grado reactivo, ≥99.5% . Marca sugerida Sigma Aldrich, frasco con 2.5 L No de referencia del producto 402893-2.5L (catálogo Merk) | Pza. | 1
131 | 630-27-2 | 2-pentanol, grado reactivo, ≥ 98 % . Marca sugerida Sigma Aldrich, frasco con 4 L . No de referencia del producto P8017-4L | Pza. | 1
132 | 630-29-1 | VIAL DE VIDRIO COLOR AMBAR DE 20 ML, TAPA SOLIDO 24-400 LINER TEFLON, PRELIMPIO. PAQUETE CON 72 PIEZAS MARCA DE REFERENCIA: FINNERAN CATALOGO DE REFERENCIA: 9A-121-2 | Pza. | 1
133 | 630-30-1 | 17475. FRASCO VIDRIO CLARO 500ML BOCA ANCHA GRADUADO SEGURIDAD C/TAPA DE POLIPROPILENO BLANCA - MARCA DE REFERENCIA WHEATON, CATALOGO: 219939, CODIGO: 156430 (Presentación unidad). | Pza. | 72
134 | 630-32-1 | Jeringa tipo bloqueo de muestra, volumen de 250 µL, con aguja removible, aguja de acero inoxidable con punta biselada (estilo de punta 2), tamaño de la aguja de 22 ga / 51 mm / 2, MOD. 1725SL Marca de referencia HAMILTON 81156. No de referencia del producto: MERK 26282 | Pza. | 2
135 | 630-32-2 | Jeringa tipo bloqueo de muestra, volumen de 50 µL con aguja removible, aguja de acero inoxidable con punta biselada (estilo de punta 2), tamaño de la aguja de 22 ga / 51 mm / 2, MOD. 1705SL Marca de referencia HAMILTON/80956. No de referencia del producto: MERK 26280-U | Pza. | 2
136 | 630-32-3 | Jeringa tipo bloqueo de muestra, volumen de 100 µL con aguja removible, aguja de acero inoxidable con punta biselada (estilo de punta 2), tamaño de la aguja de 22 ga / 51 mm / 2, MOD. 1710SL Marca de referencia HAMILTON/81056. No de referencia del producto: MERK 26281 | Pza. | 2
137 | 630-32-4 | Jeringa tipo bloqueo de muestra volumen de 0.5 mL con aguja removible, aguja de acero inoxidable con punta biselada (estilo de punta 2), tamaño de la aguja de 22 ga / 51 mm / 2, MOD. 1750SL Marca de referencia HAMILTON/81256. No de referencia del producto: MERK 26283 | Pza. | 1
138 | 630-32-5 | Jeringa tipo bloqueo de muestra volumen de 1 mL con aguja removible, aguja de acero inoxidable con punta biselada (estilo de punta 2), tamaño de la aguja de 22 ga / 51 mm / 2, MOD. 1001SL Marca de referencia HAMILTON /81356. No de referencia del producto: MERK 26284 | Pza. | 1
139 | 630-32-6 | Jeringa tipo bloqueo de muestra volumen de 2.5 mL con aguja removible, aguja de acero inoxidable con punta biselada (estilo de punta 2), tamaño de la aguja de 22 ga / 51 mm / 2, MOD. 1002SL Marca de referencia HAMILTON/81456. No de referencia del producto: MERK 26285 | Pza. | 1
140 | 630-32-7 | Jeringa tipo bloqueo de muestra, volumen de 5 mL con aguja removible, aguja de acero inoxidable con punta biselada (estilo de punta 2), tamaño de la aguja de 22 ga / 51 mm / 2, MOD. 1005SL Marca de referencia HAMILTON/81556. No de referencia del producto: MERK 26286 | Pza. | 1
141 | 630-32-8 | Jeringa tipo bloqueo de muestra, volumen de 10 mL con aguja removible, aguja de acero inoxidable con punta biselada (estilo de punta 2), tamaño de la aguja de 22 ga / 51 mm / 2, MOD. 1010SL Marca de referencia HAMILTON/81656. No de referencia del producto: MERK 26287 | Pza. | 1
142 | 630-33-1 | 1- butanol, ACS grado reactivo ≥ 99.4% . Marca sugerida Sigma Aldrich, frasco con 2.5 L No de referencia del producto 360465-2.5L (catálogo Merk) | Pza. | 1
143 | 630-33-2 | 2- butanol, ReagentPlus®, ≥99% . Marca sugerida Sigma aldrich, frasco con 4 L No de referencia del producto B85919-4L | Pza. | 1
144 | 630-33-3 | 2-Methyl-1-propanol, pureza ≥99.5 % . Marca sugerida Sigma Aldrich, frasco con 1 L No de referencia del producto 294829-1L (catálogo Merk) | Pza. | 1
145 | 630-33-4 | Metanol, ACS grado reactivo, ≥99.8 % . Marca sugerida Sigma Aldrich, frasco con 2.5 L No de referencia del producto 179337-2.5L (catálogo Merk) | Pza. | 1
146 | 630-33-5 | 2- propanol, ACS grado reactivo, ≥99.5% . Marca sugerida Sigma Aldrich, frasco con 2.5 L No de referencia del producto 190764-2.5L (catálogo Merk) | Pza. | 1
147 | 630-37-1 | Condensadores Friedrich para DQO de 300 mm de longitud, con juntas de vidrio esmerilado 24/40 interior y 24/40 exterior. A prueba de calor para trabajo pesado en laboratorio. Marca PYREX | Pza. | 5
148 | 630-37-2 | Cajas de aluminio con dimensiones (60 x 45) mm, altura por diámetro. | Pza. | 10
149 | 630-37-3 | Ácido sulfúrico pureza (95-97) %, presentación en frasco de vidrio de 2.5 L. Marca de referencia: Merck Millipore | Pza. | 7
150 | 630-38-1 | Ácido n-fenilantranílico, 98 %. Marca: Thermo Scientific Chemicals. Frasco con 100 g. Código del producto 10772391. | Pza. | 1
151 | 630-38-2 | Ácido clorhídrico fumante 37%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco. Frasco de plástico de 2 L. N° de catálogo de referencia Merck Millipore 1.00317.2011 | Pza. | 1
152 | 630-38-3 | Carbonato de Sodio Anhidro, A.C.S, pureza mínima 99.5 %. Marca: Fermont. Frasco de 500 g. N° de catálogo 17922 | Pza. | 1
153 | 630-40-1 | Hydranal Coulomat AG-H reactivo para titulación coulombimétrica de Karl Fisher. Frasco con 500 mL. Marca de referencia: Honeywell Fluka, n° de catálogo 34843-500ML o similar. | Pza. | 2
154 | 630-40-2 | VIAL VIDRIO AMBAR con capacidad para 20 mL, tapa Sólido 24-400, liner de teflón, prelimpio, presentación caja con 72 piezas. Marca: FINNERAN y número de catálogo 9A-121-2 | Pza. | 2
155 | 630-40-3 | Matraz de ebullición de vidrio 250ML forma redonda unión esmerilada 24/40. Marca sugerida: Kimax o PYREX | Pza. | 4
156 | 630-40-4 | D-Lactosa monohidratada pureza ≥ 98 %, presentación de 1 kg, marca Sigma-Aldrich, número de catálogo 61345-1KG | Pza. | 1
157 | 630-40-5 | Ácido nítrico 68-70 % , reactivo analítico ACS (CONCENTRADO), presentación en frasco de vidrio ambar de 1 L. | Pza. | 3
158 | 630-42-1 | Toallas Kimwipes, antiestático libre de peslusas. Tamaño 11 x 21 cm. Presentación paquete con 280 toallitas. No. catálogo 34155. Marca sugerida Kimtech. | Pza. | 2
159 | 630-48-1 | Tableta para limpieza ácida de membrana RO (kit de limpieza ácida Roclean A), catálogo ZWACID012, marca requerida: Merck-Millipore. Presentación: paquete con 12 pza. | Pza. | 1
160 | 630-48-2 | Tableta para limpieza básica de membrana RO (kit de limpieza base Roclean B) catálogo ZWBASE012, marca requerida: Merck-Millipore. Presentación: paquete con 12 pza. | Pza. | 1
161 | 630-48-3 | Cartucho-Módulo de pretratamiento Progard TL1 para protección de las membranas de ósmosis inversa, catálogo PR0GTL0S1, marca requerida: Merck-Millipore. Presentación: paquete de 1 pza. | Pza. | 1
162 | 630-48-4 | Filtro de venteo con trampa de CO2 para tanques de almacenamiento de agua, catálogo TANKVNT02, marca requerida: Merck-Millipore. Presentación: paquete con 1 pza. | Pza. | 1
163 | 630-52-1 | Criocaja de cartón blanca con divisor para 100 tubos de 1.5 mL a 2. mL , para almacenar en temperaturas de hasta -196 °C . medidas 133 mm x 133 mm x 50 mm ,10/PAQ. referencia: BIOLOGIX, Código: 90-1200 | Pza. | 2
164 | 630-53-2 | Guantes contra ácidos talla 7, longitud de 28 cm. Guantes de seguridad industrial Clase I Tipo C. Resistentes a químicos agresivos. Elaborados de hule natural. Color negro. Referencia Clave El Crisol: G.V.N03017 (presentación par). | Pza. | 1
165 | 710-8-1 | TOALLAS MULTIUSOS PRESENTACIÓN CAJA CON 55 PIEZAS Modelo 1501 SKU 137550 | Pza. | 20
166 | 710-14-1 | Eter de petróleo, rango de ebullición: 35-60° C, residuos después de evaporación: menor de 0,001%. Presentación en contenedor metálico de 20 L. Incluir hoja de seguridad en español. | Pza. | 4
167 | 720-7-1 | Aceite Sebacate DH, presentación de 1L | Pza. | 1
168 | 730-6-1 | Frascos de boca estrecha de LDPE con tapón Nalgene de color natural- y capacidad de 125 ml. Fabricados conforme a requisitos de norma Iso 13485:2016, y que cumplan los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). marca requerida: Nalgene, número de catálogo: 20003-0004 (Presentación por unidad se requieren 440 piezas) | Pza. | 440
169 | 730-7-1 | Bencina de petróleo no. cas. 64742-49-0, intervalo de ebullición hasta 40° aprox. EMPLURA. marca de ref.:Supelco- Merck, modelo: 1009156025. (Presentación tambo de 25 L) | Pza. | 1
170 | 730-7-2 | Acetona para ECD y FID SupraSolv con pureza ≥ 99.8 % con no. de Cas: 67-64-1. marca de ref.:Supelco- Merck, modelo: 1000129030. (Presentación barril de 30 L) | Pza. | 1
171 | 730-8-1 | Alcohol isopropílico (2-Propanol) no. Cas: 67-63-0, para análisis EMSURE ACS, ISO, Reag. Ph Eur, pureza ³99.8%. Posible proveedor: Merck, marca:Supelco- Merck, modelo: 1096346010. Tambo de 10 L | Pza. | 1
172 | 730-9-1 | Dodecano grado reactivo (Reagent grade) ACS, marca de referencia Merck Millipore con número CAS: 112-40-3, y, assay ≥ 99%. (Presentación de 1 litro) | Pza. | 20
173 | 730-10-1 | Acetona técnica. Ensayo - mín. 99.5% Marcas de referencia Meyer, Fisher (Presentación tambo de 20 litros) | Pza. | 1
174 | 730-11-1 | Guantes de Nitrilo Extrarresistentes presentación caja de 50 piezas, grosor 8 mil, talla L, color azul.Completamente texturizados para mejor agarre.Anti alergénicos y libres de látex.Resistente a perforaciones y abrasiones.Cumple con FDA. | Pza. | 6
175 | 730-15-1 | Filtro de malla de laboratorio, acero inoxidable 304 de doble capa tipo tamiz. Diámetro exterior: alrededor de 21 cm, Diámetro interno: 20 cm, Apertura: 0.063 mm, malla 250. Modelo de referencia el crisol: MONTI02301. | Pza. | 1
176 | 730-16-1 | Guantes de Nitrilo Resistentes a Químicos - 13", UNA CAJA CON 12 PARES TALLA 7 o talla chica, modelo de referencia: ANSELL 37-155 | Pza. | 1
177 | 730-16-2 | Guantes de Nitrilo Resistentes a Químicos - 13", UNA CAJA CON 12 PARES TALLA 8 o talla mediana, modelo de referencia: ANSELL 37-155 | Pza. | 1
178 | 730-21-1 | Contenedor con tapa a presión, marca requerida Nalgene® 15 L, Diam. Exterior 305 mm, altura 240 mm, # catalogo: 216-4429 | Pza. | 3
179 | 730-23-1 | Pinza (tenaza) p/bureta recubierta de vinilo - AESA SKU: AE024 | Pza. | 2
180 | 730-23-2 | Pinza de 3 dedos niquelada 0-70mm, Marca de referencia: Luzeren | Pza. | 2
181 | 730-23-3 | Pinza para crisol de acero inoxidable de laboratorio de 45 cm de longitud. marca CIVEQ, modelo: CIVEQ-0215, | Pza. | 2
182 | 740-1-1 | Alcohol desnaturalizado del 96, en garrafa de 20 litros (se solicitan 40 litros en total) | Pza. | 2
183 | 740-2-1 | Guantes de plástico (nitrilo), talla mediana. Presentación caja con 500 piezas | Pza. | 1
184 | 740-5-2 | Piseta de plástico 500 ml (para contener liquidos) | Pza. | 15
185 | 740-11-1 | Galio de alta pureza Código de referencia del producto: 11924081 del Fabricante Thermo Scientific Chemicals (presentación de 25 g. se requieren 5) | Pza. | 5
Nota: La numeración de las partidas deberá ser consecutiva y en caso de no cotizar una partida se recomienda poner la Leyenda “NO SE COTIZA”
Las marcas y modelos indicados en cada partida son únicamente de referencia, por lo tanto, los licitantes participantes podrán ofertar los materiales de laboratorio y sustancias químicas de cualquier marca, siempre que éstas cumplan con el mínimo de características y especificaciones de la marca y modelo referenciado en la descripción, excepto para aquellas partidas donde se especifique que se requiere de la marca
FIN DEL ANEXO 1 TÉCNICO