Polarímetro LASERPOL 4 y comprobaciones realizadas

con placas de cuarzo y productos azucareros

# V. Fajer*, W. Mora*, J. López*, H. Fernández *, F. Pérez**, J. Rodríguez**, J. Ravelo* y G. Cossío*.

*	Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear (CEADEN).

Calle 30 No. 502 e/ 5ta. y 7ma. , Miramar, La Habana, Cuba. Fax (537) 2031220,

Buzón-e: vfajer@ceaden.edu.cu, vfajer@ff.oc.uh.cu.

**	Instituto Cubano de Investigaciones Azucareras ICINAZ.

Carretera Central Martínez Prieto km 3½. La Habana. Cuba.

Buzón-e: leycaz@icinaz.co.cu

Resumen: En el presente trabajo se expone una nueva versión de los polarímetros láser automáticos desarrollados en el CEADEN. Se presenta la versión de 0,05°Z de exactitud desarrollada recientemente, que duplica la exactitud de la versión precedente, exponiendo brevemente su principio de medición y las características obtenidas

Se presentan las pruebas con placas de cuarzo patrones y también los resultados de las mediciones realizadas con productos azucareros en el ICINAZ, en específico con mieles y azúcares técnicos. Las muestras se midieron simultáneamente en polarímetros de referencia y se comparan los resultados empleando los 2 métodos de clarificación aprobados por la Comisión Internacional para uniformar el Análisis Azucarero (ICUMSA).