MEDICIONES EN LA CÁMARA SELLADA DEL PATRÓN NACIONAL DE MASA

Luis Omar Becerra, Jorge Nava

Centro Nacional de Metrología, División de Metrología de Masa y Densidad

km 4,5 Carretera a los Cués, Mpio. El Marqués

(442) 2 11 05 00, (442) 2 15 39 04, lbecerra@cenam.mx, jnava@cenam.mx

Resumen: En el CENAM se diseño y construyo una cámara sellada para la balanza HK1000MC en la cual se pueden realizar mediciones de masa en un medio ambiente cuya densidad del aire es constante.

En el presente trabajo se presentan resultados de la calibración de los Patrones de Referencia del CENAM calibrados contra el Patrón Nacional de Masa k21.