CONSISTENCIA Y CONFORMIDAD METROLÓGICA PARA ESTACIONES METEOROLÓGICAS EN CENTRALES DE CICLO COMBINADO

Víctor Aranda(1), Gerardo Aranda(1), Noel Gutiérrez(1), Silvia Medrano(1) y Rogelio Zúñiga(2)

(1) MetAs & Metrólogos Asociados

Calle: Jalisco # 313, Colonia: Centro, 49 000, Cd. Guzmán, Jalisco, México.

(341) 413 6123 & 414 6912 con tres líneas. metas@metas.com.mx

(2) C.F.E. Comisión Federal de Electricidad

Calle: Río Mississippi # 71-501, Colonia: Cuauhtémoc, México, D.F.

(55) 5229 4400 Ext. 6349. rogelio.zuniga@cfe.gob.mx

Resumen: La producción de energía eléctrica y su costo, en las centrales de ciclo combinado, está relacionada por la eficiencia de sus procesos con las condiciones ambientales bajo los cuales se llevan a cabo. Estos procesos requieren del monitoreo continuo de las condiciones de: temperatura ambiente, humedad ambiental y presión atmosférica. Para la medición de estas magnitudes se utilizan: termómetros, higrómetros y barómetros de tipo transmisor que conforman la estación meteorológica. Dichos instrumentos requieren estar bajo estricto control metrológico debido al impacto que sus errores e incertidumbres de medición tienen sobre el proceso de facturación de la energía producida. Se presentan las experiencias con productores externos de energía eléctrica y los criterios para evaluar y determinar: a) La consistencia entre la capacidad de medición de los instrumentos involucrados y los requisitos: técnicos, normativos y legales del proceso, así como los criterios prácticos para: b) evaluar la conformidad de los resultados de calibración de dichos instrumentos contra las tolerancias que para estos instrumentos se obtienen del proceso de evaluación de consistencia.