DETERMINACIÓN DE INTERVALOS DE CALIBRACIÓN

Benjamín Soriano, Víctor Aranda y Noel Gutiérrez

MetAs & Metrólogos Asociados

Calle: Jalisco # 313, Colonia: Centro, 49 000, Cd. Guzmán, Jalisco, México.

(341) 413 6123 & 414 6912 con tres líneas. metas@metas.com.mx

Resumen: Los patrones de referencia, patrones de trabajo y patrones de verificación de laboratorios secundarios e industriales, además de los instrumentos de medición ordinarios, deben ser calibrados a intervalos de calibración establecidos en base a la estabilidad, propósito y grado de uso del equipo. Estos instrumentos son utilizados en condiciones muy particulares de uso (frecuencia de uso, severidad de uso, transportación, condiciones ambientales variables). Con la suma de cada una de estas condiciones se aumenta la probabilidad que los resultados de las mediciones de estos instrumentos de medición estén fuera de tolerancia. Por otro lado, existe la posibilidad de calibrar los instrumentos de medición más de lo necesario. La selección y documentación de un intervalo de calibración es muy importante y debe ser establecido en todo buen sistema de calidad. Se presentan los requisitos para la certificación y acreditación en sistemas de calidad, intervalos de calibración iniciales, métodos de determinación de intervalos y ejemplos donde se determinan intervalos de calibración con técnicas de análisis de intervalos de calibración.