PREPARACIÓN DE UN NUEVO CANDIDATO A MATERIAL DE REFERENCIA PARA LA MEDICIÓN DE MERCURIO EN SEDIMENTOS

Flora Mercader T. 1,2, Josefina de Gyves M.2, Eduardo Rodríguez de S.M. G.2, M. Teresa de J. Rodríguez S.2, J. Antonio Guardado P.1, Marlene Burgos G.3

(1) Metrología de Materiales, CENAM, El Marqués, Qro. (2) Departamento de Química Analítica, D.E.Pg., Facultad de Química, UNAM, Ciudad Universitaria 04510, México, D. F. (3) Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro, UTEQ, Querétaro, Qro.

Teléfono y fax: 01 55 56223792, correo electrónico: fmercader@correo.unam.mx

Resumen: Se presenta el proceso de preparación de un nuevo candidato a material de referencia, con matriz natural y compleja como son los sedimentos, siendo el mercurio (Hg) el elemento a medir debido a sus conocidos efectos nocivos y tóxicos para el ambiente y los humanos. El sedimento fue muestreado de la Presa “El Centenario” ubicada en Tequisquiapan, Qro, posteriormente, se procesó (secado, molienda, tamizado, homogeneizado y envasado) y se sometió a diferentes procedimientos para evaluar su humedad y homogeneidad física (distribución de tamaño de partícula). Se obtuvo un lote homogéneo físicamente ya que el 90% del volumen del sedimento presentó partículas menores a 41µm.