Análisis de la Sensibilidad de Celdas de Carga  de alta exactitud con respecto a la Temperatura

1Roberto Salas, 2M. Velasco

1MIDE, Metrología Integral y Desarrollo S. A. de C. V., Querétaro, México.

2CENAM (Centro Nacional de Metrología), Querétaro,  México.

Tel/Fax: (442) 243 88 44/243 88 45, E-mail: mide2004@prodigy.net.mx

Resumen: En un proceso de medición ordinario los cambios de temperatura ambiental inducen errores de medición que exceden las especificaciones de exactitud de las celdas de carga de alta exactitud. En este documento se presenta un método de compensación para disminuir los efectos de la temperatura ambiente sobre la respuesta de un tipo de celdas de carga de alta exactitud.