CARACTERIZACIÓN DE LA RESPONSIVIDAD ESPECTRAL DE LEDs COMO DETECTORES ÓPTICOS EN EL ALCANCE DE 20°C A 75°C.

Matías L. Arroyo Camacho*, Wolfgang A. Schmid**, Juan C. Molina Vázquez**,

Martha Rosete Aguilar*, Ilse Ruiz Mercado*

*CCADET, UNAM, Cd. Universitaria, México, D.F. C.P. 04510.

52 (55) 5622 8602 ext. 1125, 52 (55) 5622 8651 y satamle@yahoo.com.mx,

martha@aleph.cinstrum.unam.mx, ilse@berkeley.edu

**CENAM, km 4.5, carretera a los Cués, El Marquéz, Qro. C.P. 76241.

52 (442) 211 0500 ext. 3342 / 33xx, wschmid@cenam.mx, jcmolina@cenam.mx

Resumen: En el presente trabajo se presentan las mediciones de responsividad espectral para cuatro diodos emisores de luz, LEDs, como detectores ópticos. Dos LEDs detectan en la región visible, 645nm, y los otros dos LEDs en la región del cercano infrarrojo, IR, 842nm y 916nm. Asimismo se presentan resultados de la responsividad espectral relativa de los LEDs como función de la temperatura en un alcance de 20°C a 75°C y se concluye con algunas consideraciones para posibles aplicaciones de los LEDs en radiómetros.