INTRODUCCIÓN A LAS CÁMARAS ANECOICAS PARA MEDICIONES DE CAMPO ELECTROMAGNÉTICO.

Vicente Rodríguez Pereyra

ETS-Lindgren

1301 Arrow point Dr. Cedar park, Texas 78613, EE.UU.

Tlfno: 1-512-531-6436, fax: 1-512-531-6536, e-mail: Vince.Rodriguez@ets-lindgren.com

Resumen: Las cámaras anecoicas son recintos necesarios para la medición de energía electromagnética radiada.  Esta energía puede ser la del patrón de radiación de una antena o puede ser radiada involuntariamente por un aparato electrónico, como puede ser el caso de mediciones de compatibilidad electromagnética. La energía puede ser un eco de Radar como es el caso en mediciones del retorno monoestático de señales de Radar en aviones de combate. El presente trabajo introduce al público a la tecnología de cámaras anecoicas.