DETERMINACIÓN DE LA UNIFORMIDAD ESPACIAL DEL FLUJO RADIANTE EN LAS MEDICIONES DE IRRADIANCIA A 365nm

J. G. Suárez Romero, R. Cardoso y E. Rosas

Centro Nacional de Metrología

km. 4,5 carretera a los Cués, Municipio del Marqués, Qro. 76241, México

++52 (442) 211 05 00 ext. 3345, fax: ++52 (442) 211 05 53

jsuarez@cenam.mx

Resumen: Se presentan resultados sobre el análisis de la uniformidad espacial del campo radiante utilizado  en la realización de mediciones de irradiancia a la longitud de onda de 365 nm, generado por una lámpara de descarga con atmósfera de mercurio y concentrado con diferentes dispositivos ópticos en un área de referencia.

La falta de uniformidad de este campo constituye una fuente de incertidumbre en la calibración de detectores de radiación ultravioleta, misma que se realiza mediante comparación directa en el Laboratorio de Dosimetría Óptica de CENAM.