comparativo de Métodos alternativos de calibRación de instrumentos para pesar de alto alcance

# 1Eduardo González E, 1Luis O. Becerra S, 1Félix Pezet S, 2José Revuelta M, 2José Revuelta R

# 1Centro Nacional de Metrología, 2Básculas Revuelta Maza, S.A. de C.V.

# 1Tel. (01 442) 2 11 05 00; 1Fax. (01 442) 2 11 05 68; 2Tel (01 87) 17 47 47 47 2Fax (01 87) 17 75 70

# egonzale@cenam.mx, lbecerra@cenam.mx;  fpezet@cenam.mx; jrm@revuelta.com.mx, jrevuelta@revuelta.com.mx

Resumen: Los resultados presentados en este documento se derivan del ejercicio realizado con diferentes técnicas de calibración sobre un instrumento para pesar de alto alcance, y tiene la finalidad de comparar los diferentes métodos que pueden ser utilizados para la calibración de este tipo de instrumentos dependiendo de los recursos que se tengan al momento del ejercicio y la incertidumbre que se requiera.