ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE INFLUENCIA EN LAS MEDICIONES DE FLUJO LUMINOSO TOTAL

I. Oidor, R. Cardoso, J, G. Suárez

División de Óptica y Radiometría, Centro Nacional de Metrología.

Carretera a los Cués km 4.5, El Marqués Qro.

Tel. (442) 2 11 05 00 Ext. 3316, Fax: (442) 2 11 05 53, email: ioidor@cenam.mx

# Resumen. Se presentan las diferentes fuentes de influencia en la medición de flujo luminoso total mediante el uso de esferas de integración. El análisis está basado en el sistema existente del CENAM, en el cual se realizan mediciones principalmente con lámparas incandescentes. La metodología de medición considera las diversas correcciones que deben efectuarse, el análisis de incertidumbre, trazabilidad y recomendaciones generales para la realización de mediciones de alta calidad y confiabilidad. De esta forma, es factible adaptarlo a sistemas semejantes en calibraciones o ensayos para reducir los errores que comúnmente ocurren en este tipo de mediciones, considerando las limitaciones propias y aplicando correctamente esta metodología de medición.