Estudio de estabilidad en materiales de referencia de matriz acuosa.

Moreno Ramírez G., Arvizu Torres R., Rodríguez Guzmán H.

Metrología de Materiales Metálicos, Centro Nacional de Metrología

km. 4,5 Carretera a los Cués Mpio. del Marqués, Querétaro

(442) 11-05-00 ext. 3940

mmoreno@cenam.mx, marvizu@cenam.mx, herodrig@cenam.mx

Resumen: La producción y certificación de los materiales de referencia, es una actividad clave para el establecimiento de trazabilidad de los resultados de las mediciones químicas al Sistema Internacional de Unidades (SI). Los materiales de referencia deben cubrir ciertas características dentro de las cuales una de las más importantes es la estabilidad. En este trabajo, se presenta una descripción del estudio de estabilidad a largo plazo realizada en materiales de referencia de matriz acuosa, en base al estudio de pérdidas por transpiración; que consistió en la estimación de la pérdida de masa del disolvente, cuando la masa del elemento químico permanece estable.