COMPARACIÓN INTERNA ENTRE EL SISTEMA GRAVIMÉTRICO DE PESAJE ESTÁTICO Y EL SISTEMA VOLUMÉTRICO DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO TIPO PISTÓN

José Lara Manríquez, Dario A. Loza Guerrero, y Emmanuel Ríos Carrizalez

Centro Nacional de Metrología

División de Flujo y Volumen

km 4,5 Carretera a los Cués, Municipio El Marqués, Querétaro, México

Correo electrónico aloza@cenam.mx, jlara@cenam.mx, erios@cenam.mx

Resumen

Se presentan los resultados de la comparación entre un probador compacto de desplazamiento positivo –método volumétrico- y el Patrón Nacional de Flujo de Líquidos –método gravimétrico-, sistemas de medición de flujo metrológicamente independientes mantenidos en la División de Flujo y Volumen del Centro Nacional de Metrología (CENAM), como patrón de transferencia se empleó un medidor de flujo tipo turbina, el cual fue calibrado simultáneamente por ambos métodos.

Esta comparación se ubica dentro del programa de aseguramiento de las mediciones de flujo de líquidos que tiene por objeto no solo el aseguramiento metrológico de los patrones de referencia, sino que además, nos permite sentar las bases de una comparación nacional en esta magnitud.