CONSTRUCCION DE UN LÁSER ESTABILIZADO EN FRECUENCIA POR EL MÉTODO DE DOS MODOS LONGITUDINALES

Miguel A. Luna Vargas, Héctor A. Castillo Matadamas

Centro Nacional de Metrología

Km 4.5 carr. a Los Cués, Mpio. El Marqués Qro.

Tel 01 (442) 2110500 al 04 ext. 3283 y 3281, e-mail: mluna@cenam.com, hcastill@cenam.mx

Resumen: Se ha desarrollado una cabeza láser estabilizada en frecuencia emitiendo a 633 nm. El esquema de control utilizado es el de dos modos longitudinales con corrección de temperatura para estabilizar la frecuencia. El sistema es capaz de seleccionar entre dos modos longitudinales; esta característica permite discriminar dos frecuencias (se tiene una cabeza láser bicolor con diferencia de frecuencias de 1090 MHz).

La estabilidad en frecuencia alcanzada es de 31010 para 1000 segundos; que es ligeramente superior a la estabilidad de una cabeza láser comercial y la potencia útil del haz ≈0,5 mW aproximadamente.