# Resultados de la medición de calcio y Hierro en leche en polvo. Comparación Internacional SIM 8 P 5.2

### Ofelia Pérez Arvizu- Juan A. Guardado Pérez- Judith V. Lara Manzano

### Centro Nacional de Metrología, Km. 4,5 Carr. a los Cués

76241 Querétaro, Qro. México

operez@cenam.mx, jguardad@cenam.mx, vlara@cenam.mx

Resumen: El CENAM participó en la prueba SIM-8 P 5.2, denominada “Leche en polvo y análisis en fórmula infantil”, para la medición de calcio y hierro. Las muestras de prueba fueron preparadas por digestión en horno de microondas. Se utilizaron dos técnicas de medición diferentes: espectrometría de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente, ICP-AES, y espectrometría de masas de alta resolución con plasma acoplado inductivamente, ICP- HR-MS. Se presentan los resultados de las mediciones y sus incertidumbres estimadas. Los resultados satisfactorios obtenidos en esta prueba son soporte de las capacidades de medición del CENAM.