ESCALAMIENTO DE 1,018 V A 10 V POR MEDIO DE UN DIVISOR RESISTIVO

D. Avilés, C. Sánchez, G. Durán y D. Hernández

Centro Nacional de Metrología

km 4,5 carretera a Los Cués, 76241 El Marqués, Qro.

Tel. (442) 211 0500, fax (442) 211 0548 caviles@cenam.mx

Resumen: En el laboratorio de tensión en c.c. del CENAM, el volt se mantiene con un conjunto de pilas patrón en el nivel de 1,018 V debido a su gran estabilidad y a que presentan una deriva lineal que permite predecir su valor con gran exactitud en base a mediciones previas. Las pilas patrón son calibradas periódicamente con el patrón nacional basado en el efecto Josephson.  Los laboratorios de calibración, sin embargo, tienen como referencias de tensión, referencias Zener con niveles de salida de 1,018 V ó 1 V y 10 V. Para calibrar las salidas de los Zeners a nivel de 10 V a partir de referencias de 1,018 V es importante contar con un método de escalamiento confiable. En este trabajo se presenta la técnica de escalamiento de 1,018 V a 10 V basada en un divisor resistivo, así como la estimación de la incertidumbre de calibración incluyendo los efectos de correlación derivados del método de escalamiento.