CALIBRACIÓN del patrón nacional de flujo de gas POR EL MÉTODO de desplazamiento

José M. Maldonado R., Juan Carlos Gervacio S.

- Centro Nacional de Metrología, División Flujo y Volumen

- Dirección de Metrología Mecánica

- mmaldona@cenam.mx, jgervaci@cenam.mx

Resumen: El patrón nacional de flujo de gas tipo campana es un equipo que funciona bajo el  principio de desplazamiento positivo; su alcance de medición parte de 30 L/min hasta 2 840 L/min; para alcanzar estos valores se emplean dos sistemas de medición (modelos FTBP-05 y FTBP-20). La calibración de dichos sistemas se refiere a la determinación de la relación entre los pulsos emitidos por el encoder rotatorio y/o lineal y el volumen desplazado por la campana. Se describe en este trabajo la calibración del modelo FTBP-05 (Flow Technology bell prover) por el método de desplazamiento, que asegura la trazabilidad hacia el patrón nacional de masa y que consiste en determinar la relación que existe entre el desplazamiento vertical de la campana (señal de pulsos) y el volumen desplazado por la misma.