DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA LA DETERMINACIÓN DE INCERTIDUMBRE EN METROLOGÍA DIMENSIONAL

José R. Zeleny V.

Instituto de Metrología Mitutoyo - Mitutoyo Mexicana, S.A. de C.V.

Prol. Industria Eléctrica No. 15 Col. Parque Industrial Naucalpan C.P. 53370 Naucalpan Estado de México

Telefóno: 5312 5612, Fax: 5312 3660 correo electrónico: imm@mitutoyo.com.mx

Se presentan los puntos relevantes de las normas NMX-CH-14253-2-IMNC-2004 [1] Guía para la determinación de la incertidumbre en medición de GPS (Especificaciones geométricas del producto), en la calibración de equipo de medición y en verificación del producto así como el proyecto de norma PROY-CH-16015-IMNC-2004 [2] Errores sistemáticos y contribuciones a la incertidumbre de medición de mediciones de longitud debidas a influencias térmicas.

Estos dos documentos contribuyen en gran medida a la necesidad de información adicional a la presentada en la NMX-CH-140:2002 IMNC [3] para la determinación de la incertidumbre en metrología dimensional, con ejemplos más prácticos y guías para determinar apropiadamente  el efecto de la temperatura en mediciones y calibraciones así como mejorar su entendimiento.