Consideraciones sobre los factores que afectan las calibraciones de instrumentos para pesar

# Fís. Pablo Canalejo Cabrera,

# Internacional de Bienes, Servicios e Ingeniería S.A. de C.V.;

# Tel. 55374566; Fax. 55374606; email: pablo.canalejo@ibsei.com

A partir de los Requisitos Técnicos de la Norma Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2000 y la experiencia del autor en el área de masa, en esta ponencia se presentan algunas consideraciones sobre la influencia de los factores que determinan el desarrollo correcto y confiable de las calibraciones en la calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático en México.