SISTEMA DE REFERENCIA PARA LA MEDICIÓN DE

PAR TORSIONAL DE BAJO ALCANCE (0,1 Nm A 10 Nm).

Ramírez Ahedo D., *Peschel D., Subias Juárez J. F., Torres Guzmán J. C.

Centro Nacional de Metrología, CENAM

km 4,5 carretera a Los Cués, El Marqués, Querétaro, México

Teléfono (52) 442 211 0572, fax (52) 442 211 0578; Correo electrónico: dramirez@cenam.mx

*Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB

Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, Alemania

Teléfono (49) 531 592 1130, fax (49) 531 592 69 1130

Resumen: El trabajo que se describe en el presente documento, es parte de las actividades encomendadas al Centro Nacional de Metrología (CENAM) apoyando al sector industrial mediante el desarrollo y el establecimiento de un patrón de par torsional en alcances de medición menores a los existentes, con el fin de diseminar su exactitud. Aquí se presenta una descripción del sistema de referencia de par torsional de bajo alcance diseñado, construido y puesto en operación en el CENAM en el alcance de 0,1 Nm a 10 Nm mediante el uso de transductores patrón calibrados y, que en conjunto con los métodos de calibración adecuados permitan una diseminación correcta de la magnitud.