Sistema de moNITOREO DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA

EN EL CENAM

Zúñiga González S., Olvera Arana P., Torres Guzmán J.

Centro Nacional de Metrología

km 4,5 carretera a Los Cués, El Marqués, Querétaro, México

Tel. (52) 442 211 0500, fax (52) 442 211 0578, e-mail: szuniga@cenam.mx

Resumen: Las mediciones de la presión atmosférica se realizan en dos etapas, mediante un código computacional de instrumentación virtual y utilizando código html (Internet Explorer). Esto permite visualizar una lectura en particular y/o una gráfica de tendencia de presión atmosférica con respecto al tiempo. La consulta y visualización se puede llevar a cabo en una computadora desde cualquier laboratorio del CENAM que tenga acceso a la red interna.

Para determinar la presión de cada laboratorio, se mide la presión atmosférica en el laboratorio de presión (laboratorio de referencia) y para cada laboratorio en particular; se consideran, la diferencia de altura con respecto al laboratorio de referencia y la presión positiva que tenga ese laboratorio. Este proyecto otorga la facilidad de no tener un sensor de presión físicamente en cada laboratorio.