PATRÓN NACIONAL DE TENSIÓN EN CORRIENTE ALTERNA

Sara A. Campos, José A. Moreno

Centro Nacional de Metrología

km 4,5 Carretera a los Cués, El Marqués, 76241, Querétaro, Qro., México

Tel. +52 (442) 211 05 00, FAX +52 (442) 211 05 48, scampos@cenam.mx, jmoreno@cenam.mx

Resumen: El CENAM estableció su patrón nacional de tensión en corriente alterna, en colaboración con institutos metrológicos nacionales. Como resultado se tiene un alcance de medición de 1 mV a 1 kV a frecuencias de 40 Hz a 1 MHz y una considerable reducción de la incertidumbre de medición. El mantenimiento del patrón tensión en corriente alterna que se ha realizado en el CENAM, basado en la realización de escalamientos con termoconvertidores multiunión, es consistente dentro de las incertidumbres declaradas, desde su establecimiento hasta la fecha. En este documento se muestran los resultados.