COMPARACIÓN EN PRESIÓN RELATIVA neumática HASTA 34,5 mpa entre cenam/MÉXICO-enaer/CHILE

Torres Guzmán J., Aranzolo Suárez J., Palma Carrasco J.*, Argandoña R.*,

Centro Nacional de Metrología, km 4,5 carretera a Los Cués, El Marqués, Querétaro, México

Teléfono (52) 442 211 0572, fax (52) 442 211 0578, e-mail: jtorres@cenam.mx

*Laboratorio Custodio de Patrones Nacionales (LCPN-PRESIÓN), Chile.

Empresa Nacional de Aeronáutica - ENAER, Av. José Miguel Carrera n°11087.

Teléfono (56) 2 383 1825, fax (56) 2 528 2686, e-mail lcpnpress@enaer.cl

Resumen: Esta constituye la primera comparación en la magnitud de presión entre CENAM México y el Laboratorio Custodio de Patrones Nacionales de Presión en Chile (con la Empresa Nacional de Aeronáutica – ENAER, designada oficialmente el laboratorio custodio del patrón nacional).

Se utilizó como patrón de comparación un calibrador digital con alcance de medición de 345 bar, clase de exactitud de 0,05% del alcance de medición y una resolución de 0,05 bar. El instrumento fue facilitado por ENAER y la actividad se realizó dentro del marco de cooperación del Physikalisch - Technische  Bundesanstalt, PTB de Alemania, con el Instituto Nacional de Normalización - INN de Chile.

En este documento se presentan los resultados de la comparación.