ESTIMACION DE LA INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION EN SISTEMAS DE MEDICION DE LLENADO Y DESCARGA PARA HIDROCARBUROS

Francisco Javier Aguilera Camacho, Noemi Cristina Hernandez

Centro Nacional de Metrología

km. 4.5 Carretera a los Cués, El Marqués, Querétaro

(442) 2110500 extensión 3815, fax extensión 3776, faguiler@cenam.mx

Resumen: Se detalla el procedimiento de estimación de la incertidumbre asociada con el factor de calibración determinado durante la calibración en sitio de los sistemas de llenado o descarga de hidrocarburos refinados, al emplear un medidor de desplazamiento positivo como referencia. Se incluye la validación de los cálculos de incertidumbre mediante la simulación por Monte Carlo.