LA ESCALA DE TIEMPO PROMEDIADA DEL CENAM: IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO ESQUEMA EN LA GENERACIÓN DEL UTC(CNM)

Eric R. Marquina C., José M. López R.

Centro Nacional de Metrología

km 4.5 Carr. a Los Cués, El Marqués, 76241, Qro., México

Tel. (01 442) 2 11 05 00 Ext. 3216, e-mail: emarquin@cenam.mx

Resumen: En este trabajo se presentan los avances en la implementación de la Escala de Tiempo Promediada (ETP-1) del Centro Nacional de Metrología (CENAM) que tiene por objeto mejorar las características metrológicas de la Escala de Tiempo Universal Coordinado del CENAM, el UTC(CNM). Se discute la dinámica del algoritmo utilizado para la definición de la ETP-1 así como el esquema de su implementación. Se analiza el desempeño general de la ETP-1 haciendo énfasis en la evaluación de la estabilidad en frecuencia. Así mismo, se presenta el esquema que la División de Tiempo y Frecuencia del CENAM implementará en corto tiempo para generar el UTC(CNM) en base a la operación de la ETP-1.