PROPUESTA PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LA MEDICIÓN DE HUMEDAD EN SÓLIDOS, EN MÉXICO

Enrique Martines López.

Centro Nacional de Metrología, División de Termometría

Km 4.5 Carretera a los Cués, El Marqués, Qro., México

Teléfono: 442-2110500, ext. 3420, fax: 442-2110548, emartine@cenam.mx

Resumen: La cantidad de agua presente en materiales sólidos como madera, granos, cereales y otros, afecta la calidad y propiedades de éstos, por tal razón, es importante contar con patrones que permitan dar trazabilidad a las mediciones por medio de servicios de calibración así como atender aspectos de normalización que demanda este campo. Los aspectos antes mencionados son un problema a nivel nacional que debe ser atendido.

El CENAM ha decidido apoyar en la solución mediante la implementación de un método primario y el establecimiento de  un  laboratorio de medición de humedad en sólidos.

En este trabajo se describen los principales métodos  para determinar el contenido de humedad en sólidos, además, se presenta  el plan para el establecimiento de un laboratorio para estas mediciones.