¿CÓMO ASEGURAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE SU

DETECTOR ULTRASÓNICO DE FALLAS?

Rogelio Amezola Luna & Alfredo Elías Juárez

Centro Nacional de Metrología/División de Vibraciones y Acústica

km 4,5 Carretera a los Cués, El Marqués, Qro.

(442) 2110500 ext. 3592 correo-e: ramezola@cenam.mx & aelias@cenam.mx

Resumen: Los detectores ultrasónicos de fallas son instrumentos utilizados en la industria en determinación de espesores y fallas internas de piezas metálicas y no metálicas. Este trabajo describe prácticas recomendadas de verificación y/o calibración de estos instrumentos, que aseguran en gran medida su adecuado funcionamiento para los fines para los cuales son utilizados. Se presentan dos prácticas basadas en recomendaciones de la ASTM. La primera consiste en realizar mediciones del detector en conjunto con su unidad rastreadora (transductor), usando  bloques de referencia. La segunda, involucra mediciones eléctricas del detector. Se resalta la importancia de la calibración y la trazabilidad de las mediciones.