MEJORA EN LA EXACTITUD DEL PATRÓN NACIONAL DE ACELERACIÓN ALTERNANTE

Guillermo Silva Pineda, Sergio R. Rojas Ramírez, Arturo Ruiz Rueda y Noé Vidal Medina

Centro Nacional de Metrología, División de Vibraciones y Acústica

km 4,5 Carretera a los Cués, El Marqués, Querétaro, CP 76241, México

Tel: (442) 2 110587 Fax: (442) 2 110553

e-mail: gsilva@cenam.mx

Resumen: El Patrón originalmente empleó un interferómetro láser tipo Michelson como sistema de referencia, este sistema fue comparado con otros de Laboratorios Nacionales de Metrología en la comparación clave CCAUV.V-K1, se muestran resultados de esta comparación. El desarrollo del Patrón ha conducido a emplear un interferómetro Michelson modificado en cuadratura ampliando el alcance y la resolución de medición, en este trabajo se comparan los métodos utilizados inicialmente (conteo de franjas y desaparición de franjas) con el interferómetro en cuadratura (aproximación senoidal con desdoblamiento de fase). Recientemente se ha desarrollado un interferómetro tipo Mach-Zehnder que ha permitido ampliar adicionalmente el alcance del Patrón.