INTERFERÓMETRO MICHELSON EN CUADRATURA PARA CALIBRACIÓN DE ACELERÓMETROS POR IMPACTO

Sergio R. Rojas, Guillermo Silva Pineda, Arturo Ruiz Rueda.

Centro Nacional de Metrología, km 4,5 carretera a los Cués, El Marqués, 76241 Querétaro México

Tel: +52 442 2110500. srojas@cenam.mx

Resumen: La realización de pruebas de impacto en productos ha adquirido importancia por la necesidad de comprobar que estos cumplen con requisitos que se exigen. Para satisfacer la demanda de la industria en cuanto a la calibración de bancos de prueba de este tipo, se desarrolló un sistema para calibración de acelerómetros por impacto que, como sistema de referencia, tiene un interferómetro láser tipo Michelson. Para medir en el intervalo de operación del sistema de excitación, es necesario emplear diferentes arreglos ópticos. Este trabajo presenta resultados preliminares en la calibración de acelerómetros utilizando un interferómetro Michelson en Cuadratura con la técnica de desdoblamiento de fase para una aceleración de 500 m/s2, adicionalmente se presenta la estimación de incertidumbre y se compara con los resultados obtenidos utilizando la técnica de intervalos de tiempo.