CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTORES DE VIBRACIÓN DE BAJA FRECUENCIA UTILIZANDO UN INTERFERÓMETRO MICHELSON EN CUADRATURA

Arturo Ruiz R., Guillermo Silva P., Sergio R. Rojas R. y Noé Vidal M.

Centro Nacional de Metrología, División de Vibraciones y Acústica

km 4,5 Carretera a los Cués, El Marqués, Querétaro, CP 76241, México

Tel: (442) 2 110500, ext. 3577 Fax: (442) 2 110553

e-mail: arruiz@cenam.mx

Resumen: Recientemente se implementó en el CENAM el sistema primario para calibración de transductores de vibración a bajas frecuencias. El sistema incluye un excitador de vibraciones que alcanza frecuencias menores a 1 hertz y un interferómetro Michelson modificado en cuadratura como sistema de referencia. Se presentan resultados de transductores de contacto como acelerómetros y de no contacto como vibrómetros láser que han sido medidos en este sistema utilizando las técnicas de conteo de franjas y aproximación senoidal con desdoblamiento de fase.