Caracterización de un Aparato de Placa Caliente con Guarda en desarrollo en el CENAM, para determinar la conductividad térmica de materiales sólidos aislantes

Víctor Martínez 1, Leonel Lira 1,2

1 División de Termometría; Laboratorio de Conductividad Térmica

CENAM; Centro Nacional de Metrología

Km 4.5 carretera a los Cues el Marqués, Qro.

Tel. (442) 2110500, fax 2110548, vmartine@cenam.mx, llira@cenam.mx

2 Departamento de Ingeniería Mecánica, Laboratorio de Térmica

CENIDET, Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Prol. Av. Palmira s/n, Col. Palmira. Cuernavaca, Mor.

Tel. y Fax (777) 3-12-76-13, E-mail: llira@cenidet.edu.mx

Resumen:  Se obtuvo la caracterización de los distintos elementos que forman un aparato de placa caliente con guarda para determinar la conductividad térmica de materiales sólidos aislantes térmicos, esto para definir su intervalo de operación y evaluar la exactitud que se puede alcanzar con dicho instrumento. El instrumento está compuesto por dos placas frías y una placa caliente con guarda, la caracterización se realiza en cada elemento independiente y posteriormente en conjunto.