Semblanza de una década de metrología primaria de presión y vacío en méxico

Torres Guzmán J., Olvera Arana P.

Centro Nacional de Metrología, km 4,5 carretera a Los Cués, El Marqués, Querétaro, México

Teléfono (52) 442 211 0572, fax (52) 442 211 0578, e-mail: jtorres@cenam.mx

Resumen: Es año de una década trabajando en metrología primaria en México. El Centro Nacional de Metrología - CENAM inició operaciones en 1994 y ha desarrollado funciones de acuerdo a la Ley Federal de Metrología y Normalización – LFMN. Dentro de estas funciones se encuentra la de fungir como laboratorio de referencia para el Sistema Nacional de Calibraciones – SNC. Para el cumplimiento de esta meta se han desarrollado varias actividades y proyectos en la magnitud de presión.

En este documento se presenta un resumen de las actividades más importantes y de mayor impacto desarrolladas en esta década, así como los planes de actividades y proyectos más relevantes en metrología de presión y vacío.