Simposio de Metrología 2004

25 al 27 de Octubre



MEDICIONES COMPARATIVAS DE LA VARIABILIDAD ESPACIAL  DE LA PRESIÓN SONORA

Ricardo Dorantes E., Santiago J. Pérez R.

Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET),

UNAM, Laboratorio de Acústica y Vibraciones

Circuito Exterior s/n Ciudad Universitaria México, D.F. Coyoacan

56228602 ext.1194,  dorantes@aleph.cinstrum.unam.mx
56228602 ext.1196,   jesper@aleph.cinstrum.unam.mx
Resumen: Para efectuar mediciones de aislamiento, es necesario calificar el recinto donde se realizarán las mediciones; el procedimiento de calificación es semejante al utilizado para calificar una cámara reverberante para realizar mediciones de potencia sonora. El procedimiento de calificación usual es muy lento y es deseable instrumentar un procedimiento alternativo más rápido. Los procedimientos que se presentaran consisten en utilizar dos señales diferentes de excitación.

Este trabajo forma parte de las mediciones necesarias para poder hacer pruebas de aislamiento, en la cámara reverberante del Laboratorio de Acústica y Vibraciones del CCADET (Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico) de la UNAM.












































































1

