Diseño y Construcción de un Filtro Supresor de Armónicos para la Línea Eléctrica

Blancas Núñez Jorge

Centro Nacional de Metrología, División de Apoyo Tecnológico

Km. 4,5 Carretera a Los Cués Municipio El Marqués Querétaro Qro. México C.P. 76000

jblancas@cenam.mx     Tel 01(442) 211-05-65

Resumen: Se presenta el diseño y construcción de un filtro supresor de armónicos, como una solución propuesta a los laboratorios de metrología de alta exactitud. Se han obtenido excelentes resultados en el uso de este filtro con sistemas complejos tales como el sistema  primario de tensión eléctrica, el Efecto Josephson, donde se han disminuido las fuentes de ruido que afectan al sistema que son conducidas por la línea eléctrica de alimentación.