NÚMERO DE MEDICIONES NECESARIAS

Luis O. Becerra

Centro Nacional de Metrología, División de Metrología de Masa y Densidad

km 4,5 Carretera a los Cués, Mpio. El Marqués

Tel: (442) 2 11 05 00, Fax: (442) 2 15 39 04, e-mail: lbecerra@cenam.mx

Resumen: El número de mediciones (repeticiones) necesarias para realizar una medición es una decisión que el metrólogo debe tomar considerando la incertidumbre “objetivo”, la aportación de la incertidumbre tipo A, el tiempo requerido para realizar repeticiones entre otras consideraciones.

El presente trabajo presenta una fórmula que puede ser utilizada para estimar el número de mediciones (repeticiones) que se pueden realizar para alcanzar la incertidumbre “objetivo”, siempre y cuando esta incertidumbre “objetivo” sea mayor a la aportación de la incertidumbre “tipo B”.