DISTRIBUCIÓN DE LA MEDIA Y EL TEOREMA DEL LÍMITE CENTRAL

Wolfgang A. Schmid

Centro Nacional de Metrología

Tel.: (442) 211 0554, e-mail: wschmid@cenam.mx

Resumen: De acuerdo al Teorema del Límite Central, la distribución de la media X de una serie de mediciones repetidas (X1, X2, … Xn) se aproxima a una distribución normal, independientemente de la distribución de los datos originales xi . Este resultado importante para la estimación de la incertidumbre en mediciones se prueba con datos aleatorios provenientes de diferentes distribuciones. En particular, se analiza el caso de datos medidos con un instrumento con resolución “burda” y la interacción entre la dispersión de los datos cuantificada por su desviación estándar y la resolución del instrumento en la incertidumbre combinada. Se observa un incremento de la dispersión de los datos como efecto del redondeo, que con los conceptos de metrología se interpreta como una combinación de las incertidumbres por repetibilidad y resolución.