ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA DETERMINACIÓN DE ÁCIDO ASCÓRBICO

Alejandro Barragán Ocaña, Ma. de los Ángeles Olvera Treviño

Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México

Ciudad Universitaria circuito escolar edificio A de la Facultad de Química, PB laboratorio de Metrología anexo al A004

Tel 56223759 Fax: 56162010 maot@servidor.unam.mx

Resumen: En este trabajo se desarrollan puntos críticos metrológicos de un sistema de control de mediciones con la finalidad de cumplir con la evidencia objetiva de  calidad en los resultados producidos por un método de prueba. Se consideran cinco puntos críticos metrológicos a cumplir: La definición de las características metrológicas, la confirmación del equipo, el control del proceso de medida, la trazabilidad de la medición y la estimación de la incertidumbre.