CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SITIO DE CALIBRACIÓN A CAMPO ABIERTO DEL CENAM (CALTS-CENAM)

Victoria Molina L., Israel García R.

Laboratorios de Campos Electromagnéticos y de Antenas, Centro Nacional de Metrología,

km 4.5 carr.a los Cués, El Marqués, Qro.

Tel: 01 442 2110500, Fax: 01 442 2110548, E-mail: vmolina@cenam.mx

Resumen.  En este artículo se describen los criterios de diseño y las características de construcción del sitio de calibración de antenas del CENAM, CALTS-CENAM, el cual servirá para proporcionar en el país la trazabilidad a patrones nacionales en diferentes áreas de medición, tales como las telecomunicaciones y la compatibilidad electromagnética entre las más importantes.