MODIFICACIONES AL TÚNEL DE VIENTO DEL LABINTHAP PARA MEDICIONES DE VELOCIDAD DE AIRE DESDE 5 m/s HASTA 30 m/s

René Tolentino E., Miguel Toledo V., Guilibaldo Tolentino E., Florencio Sánchez S.

Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada (LABINTHAP), IPN–SEPI–ESIME Zacatenco

Av. IPN s/n, Col. Lindavista, 07738, México, D.F.

Tel.: 57296000 ext. 54783 y 54754 (fax), rtolentino@ipn.mx

Resumen: Se presentan las modificaciones realizadas al túnel de viento de velocidad baja del Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada (LABINTHAP), que consisten en el diseño y construcción de una cámara estabilizadora y una contracción con relación de áreas de 9:1, para mejorar el comportamiento del flujo en la sección de pruebas de succión del túnel. Se plantea el marco teórico del diseño y se muestra la evaluación experimental en función de los perfiles de velocidad. Se propone establecer este sistema como un patrón nacional de velocidad de aire en un intervalo de 5 m/s a 30 m/s.