CARACTERIZACIÓN Y BALANCE DE INCERTIDUMBRE DE UN PERFILÓMETRO CON PALPADOR INDUCTIVO PARA MEDICIÓN DE ACABADO SUPERFICIAL.

Colín Castellanos, Carlos

Centro Nacional de Metrología - CENAM

km 4,5 Carretera a los Cues, 76241 El Marqués, Querétaro, México.

(442) 211-0500 Ext. 3287, ccolin@cenam.mx

Resumen: Se presenta una metodología para determinar las características metrológicas de un perfilómetro con palpador inductivo, empleando una esfera de carburo de tungsteno para determinar las correcciones de la ganancia electrónica (calibración del eje Z), un plano óptico para determinar el ruido ambiental y la rectitud de las guías, un interferómetro láser para calibrar la escala en X (unidad de recorrido), una balanza para la fuerza de contacto del palpador y patrones de rugosidad aleatorios y periódicos, para evaluar el funcionamiento global del perfilómetro una vez calibrado, así mismo, la estimación de la incertidumbre de calibración de patrones de rugosidad.