MÉTODO DE CORRECCIÓN DE ERRORES DEL ANALIZADOR DE REDES EMPLEANDO COMO REFERENCIA LAS LÍNEAS COAXIALES PATRÓN

Susana Padilla Corral e Israel García Ruiz

Centro Nacional de Metrología (CENAM), División de Mediciones Electromagnéticas

Carretera a Los Cués km 4.5, El Marqués, Qro., 76241, México

Tel: (442) 2110500 al 04, Fax: (442) 2110548, e-mail: spadilla@cenam.mx, igarcia@cenam.mx

Resumen: En este trabajo se presentan algunos aspectos de la aplicación del patrón nacional del coeficiente de reflexión y parámetros de dispersión del CENAM. Los parámetros de dispersión de estas líneas se utilizan como referencia para calibrar instrumentos de medición en radiofrecuencia y microondas tales como el analizador vectorial de redes (AVR). Se describe la metodología seguida para realizar la corrección de los errores de este analizador. Finalmente, se muestran algunos ejemplos de medición de los parámetros de dispersión de algunos componentes una vez que el analizador ha sido calibrado.