RESULTADOS DE UNA PRUEBA DE INTERCOMPARACIÓN DE ELEMENTOS MAYORES EN ARCILLA NATURAL

Estela Ramírez Maldonado, José Antonio Salas Téllez

Centro Nacional de Metrología, División de Materiales Cerámicos

km 4,5 Carretera a Los Cués, El Marqués, Querétaro, México. C.P. 76241

+52 (442) 2 11 05 63, Fax: +52 (442) 2 11 05 69. eramirez@cenam.mx, jsalas@cenam.mx

Resumen: Se presentan los resultados de la intercomparación en análisis químico de silicio, calcio, aluminio, hierro, potasio y magnesio analizados con espectrometría de fluorescencia de rayos X y expresados como óxidos en arcilla.

La prueba se realizó en el ámbito nacional entre mayo y junio de 2004. Los laboratorios participantes pertenecen a diversos sectores industriales y de servicio. El estudio se realizó de acuerdo a los lineamientos internacionales vigentes.

La muestra distribuida es un material de referencia que fue preparado y certificado en el Centro Nacional de Metrología y proviene de un yacimiento del norte del país.